## 01 ZŠ Masarykova
Místnost | ozn. | ozn. | typ | typ svítidla | počet svítidel (ks) | počet trubic (ks) | příkon tr. (W) | Příkon svítidla (W) | Celkový příkon (W) | Celkový příkon vč. ztrát (15%) (W) | Doba svícení (h/rok) | Spotřeba (kWh/rok) | Poznámka
Sborovna | zář. | 8x2x36W | 2x36W | zářivkové | 8 | 2 | 36 | 72 | 576 | 662.4 | 650 | 430.56 | 2.NP
Ekonomka | zář. | 3x2x40W | 2x40W | zářivkové | 3 | 2 | 40 | 80 | 240 | 276 | 650 | 179.4 | 2.NP
č.32 uč.jazyků | zář. | 4x4x40W | 4x40W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 1000 | 736 | 2.NP
č.32 uč.jazyků | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 2.NP
č.29 3b | zář. | 6x4x40W | 4x40W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 1000 | 1104 | 2.NP
č.29 3b | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 2.NP
č.27 2a | zář. | 6x4x40W | 4x40W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 1000 | 1104 | 2.NP
č.27 2a | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 2.NP
č.26 6b | zář. | 6x4x40W | 4x40W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 1000 | 1104 | 2.NP
č.26 6b | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 2.NP
č.25 1b | zář. | 12x4x40W | 4x40W | zářivkové | 12 | 4 | 40 | 160 | 1920 | 2208 | 1000 | 2208 | 2.NP
č.25 1b | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 2.NP
č.24 ředitelna | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 650 | 161.46 | 2.NP
č.23 5b | zář. | 9x4x40W | 4x40W | zářivkové | 9 | 4 | 40 | 160 | 1440 | 1656 | 1000 | 1656 | 2.NP
č.x knihovna | zář. | 6x2x40W | 2x40W | zářivkové | 6 | 2 | 40 | 80 | 480 | 552 | 650 | 358.8 | 2.NP
č.x jídelna | zář. | 4x2x40W | 2x40W | zářivkové | 4 | 2 | 40 | 80 | 320 | 368 | 650 | 239.2 | 2.NP
č.x kuchynka | zář. | 2x2x40W | 2x40W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 650 | 119.6 | 2.NP
čx chodbička | zář. | 2x2x40W | 2x40W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 300 | 55.2 | 2.NP
čx umyvárna | zář. | 1x2x36W | 2x36W | zářivkové | 1 | 2 | 36 | 72 | 72 | 82.8 | 300 | 24.84 | 2.NP
č.12 8a | zář. | 9x4x40W | 4x40W | zářivkové | 9 | 4 | 40 | 160 | 1440 | 1656 | 1000 | 1656 | 3.NP
č.12 8a | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 3.NP
č.10 5a | zář. | 7x4x40W | 4x40W | zářivkové | 7 | 4 | 40 | 160 | 1120 | 1288 | 1000 | 1288 | 3.NP
č.10 5a | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 3.NP
č.9 6a | zář. | 9x4x40W | 4x40W | zářivkové | 9 | 4 | 40 | 160 | 1440 | 1656 | 1000 | 1656 | 3.NP
č.9 6a | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 3.NP
č.8 7a | zář. | 9x4x40W | 4x40W | zářivkové | 9 | 4 | 40 | 160 | 1440 | 1656 | 1000 | 1656 | 3.NP
č.8 7a | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 3.NP
č.7 kabinet | zář. | 3x2x40W | 2x40W | zářivkové | 3 | 2 | 40 | 80 | 240 | 276 | 650 | 179.4 | 3.NP
č.6 neoznačena | zář. | 6x2x40W | 2x40W | zářivkové | 6 | 2 | 40 | 80 | 480 | 552 | 650 | 358.8 | 3.NP
č.5 kabinet | zář. | 2x2x40W | 2x40W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 650 | 119.6 | 3.NP
č.4 kabinet | zář. | 4x2x40W | 2x40W | zářivkové | 4 | 2 | 40 | 80 | 320 | 368 | 650 | 239.2 | 3.NP
č.2 kabinet | zář. | 3x2x40W | 2x40W | zářivkové | 3 | 2 | 40 | 80 | 240 | 276 | 650 | 179.4 | 3.NP
č.1 třída x | zář. | 18x4x40W | 4x40W | zářivkové | 18 | 4 | 40 | 160 | 2880 | 3312 | 1000 | 3312 | 3.NP
čx družina 1 | zář. | 8x4x40W | 4x40W | zářivkové | 8 | 4 | 40 | 160 | 1280 | 1472 | 1000 | 1472 | 1.NP
č.42 rybárna | zář. | 2x4x40W | 4x40W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 100 | 36.8 | 1.NP
školník admin. | zář. | 1x2x40W | 2x40W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 650 | 59.8 | 1.NP
vstup 1 | zář. | 2x2x40W | 2x40W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 300 | 55.2 | 1.NP
družina 2 | zář. | 6x4x40W | 4x40W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 1000 | 1104 | 1.NP
družina 2 | zář. | 3x2x36W | 2x36W | zářivkové | 3 | 2 | 36 | 72 | 216 | 248.4 | 1000 | 248.4 | 1.NP
denní místnost | zář. | 4x2x36W | 2x36W | zářivkové | 4 | 2 | 36 | 72 | 288 | 331.2 | 1000 | 331.2 | 1.NP
vstup do kotelny | zář. | 1x36W | 1x36W | zářivkové | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 41.4 | 100 | 4.14 | 1.NP
šatny páni | zář. | 4x2x36W | 2x36W | zářivkové | 4 | 2 | 36 | 72 | 288 | 331.2 | 300 | 99.36 | 1.NP
dílna | zář. | 2x2x36W | 2x36W | zářivkové | 2 | 2 | 36 | 72 | 144 | 165.6 | 300 | 49.68 | 1.NP
šatny | zář. | 9x2x36W | 2x36W | zářivkové | 9 | 2 | 36 | 72 | 648 | 745.2 | 300 | 223.56 | 1.NP
vstup 2 | zář. | 2x2x40W | 2x40W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 300 | 55.2 | 1.NP
šatny 2 | zář. | 5x2x36W | 2x36W | zářivkové | 5 | 2 | 36 | 72 | 360 | 414 | 300 | 124.2 | 1.NP
šatna uklid | zář. | 1x2x36W | 2x36W | zářivkové | 1 | 2 | 36 | 72 | 72 | 82.8 | 100 | 8.28 | 1.NP
č.11 kabinet | zář. | 4x2x40W | 2x40W | zářivkové | 4 | 2 | 40 | 80 | 320 | 368 | 650 | 239.2 | 3.NP ??
- na chodbách jsou osazeny zářivky 2x40W v počtu 54ks | zář. |  | 2x40W | zářivkové | 54 | 2 | 40 | 80 | 4320 | 4968 | 1000 | 4968 | chodby
...a nově osazených 2x36W v počtu 9ks v 1NP | zář. |  | 2x36W | zářivkové | 9 | 2 | 36 | 72 | 648 | 745.2 | 1000 | 745.2 | chodby
0
tělocvična | zář. |  | 4x40W | zářivkové | 10 | 4 | 40 | 160 | 1600 | 1840 | 1000 | 1840 | není v revizní zprávě
nářaďovna | zář. |  | 2x40W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 300 | 27.6 | není v revizní zprávě
kuchyň | zář. |  | 2x36W | zářivkové | 10 | 2 | 36 | 72 | 720 | 828 | 1000 | 828 | není v revizní zprávě
jídelna | zář. |  | 2x40W | zářivkové | 9 | 2 | 40 | 80 | 720 | 828 | 1000 | 828 | není v revizní zprávě
sklady | zář. |  | 2x36W | zářivkové | 5 | 2 | 36 | 72 | 360 | 414 | 100 | 41.4 | není v revizní zprávě
sklady | žár. |  | 60W | žárovkové | 5 | 1 | 60 | 60 | 300 | 300 | 100 | 30 | není v revizní zprávě
CELKEM |  |  |  |  | 326 |  |  |  | 34888 | 40076.2 |  | 35780.28
69.29%
[11 empty] | celk. spotřeba EL | 51638
Note on F55: Jiří Mazáček: + 1 chybějící
Note on K59: Jiří Mazáček: není předřadník

## 02 MŠ a ZUŠ
rozvaděč | Prostor | Místnost | ozn. | typ svítidla | počet svítidel (ks) | počet zdrojů (ks) | příkon tr. (W) | Příkon svítidla (W) | Celkový příkon (W) | Celkový příkon vč. ztrát (15%) (W) | Doba svícení (h/rok) | Spotřeba (kWh/rok) | Poznámka
RS-1 | suterén | chodba | 1x60 W | žárovkové | 9 | 1 | 60 | 60 | 540 | 540 | 800 | 432
| n/a | kotelna | 2x40 W | zářivkové | 4 | 2 | 40 | 80 | 320 | 368 | 100 | 36.8
| suterén | místnosti | 1x60 W | žárovkové | 6 | 1 | 60 | 60 | 360 | 360 | 400 | 144
| přízemí 1.n.p.,2.n.p. | sprchové kouty | 1x40 W | žárovkové | 8 | 1 | 40 | 40 | 320 | 320 | 300 | 96
| n/a | šatna | 2x40 W | zářivkové | 10 | 2 | 40 | 80 | 800 | 920 | 300 | 276
| přízemí střed | chodba | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| n/a | posilovna,archiv | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 400 | 294.4
| n/a | posilovna,archiv | 1x60 W | žárovkové | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 400 | 24
| přízemí vstup | chodba | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| přízemí zadní část | chodba | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| n/a | archiv | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 400 | 73.6
RS-0 | n/a | býv.byt.j. | 1x60 W | žárovkové | 4 | 1 | 60 | 60 | 240 | 240 | 400 | 96
| n/a | býv.byt.j. | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 400 | 220.8
RM-1 | n/a | úklidová místnost | 4x40 W | zářivkové | 1 | 4 | 40 | 160 | 160 | 184 | 300 | 55.2
| n/a | úklidová místnost | 1x36 W | zářivkové | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 41.4 | 300 | 12.42
RS-4 | 1.n.p. | ředitelna | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 400 | 441.6
| 1.n.p. | ředitelna | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 400 | 73.6
| 1.n.p. | kancelář | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 400 | 147.2
| 1.n.p. | kancelář | 2x80 W | zářivkové | 1 | 2 | 80 | 160 | 160 | 184 | 400 | 73.6
| 1.n.p. | taneční sál | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 1.n.p. | taneční sál | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
| 1.n.p. | taneční sál | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 800 | 883.2
| 1.n.p. | taneční sál | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
| 1.n.p. | chodba 1.n.p.střed a schodiště | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 800 | 883.2
| 1.n.p. | chodba 1.n.p. | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 1.n.p. | učebna didaktiky | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 1.n.p. | učebna didaktiky | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
| 1.n.p. | učebna tenisu | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 1.n.p. | učebna tenisu | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
RS-5 | 1.n.p. | chodba 1.n.p. | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 1.n.p. | učebna keramiky | 4x40 W | zářivkové | 5 | 4 | 40 | 160 | 800 | 920 | 800 | 736
| 1.n.p. | učebna keramiky | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 1.n.p. | učebna keramiky | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 1.n.p. | chodba,ředitelna, sklad, třída M.Š. | 4x40 W | zářivkové | 12 | 4 | 40 | 160 | 1920 | 2208 | 800 | 1766.4
| 1.n.p. | učebna PC | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 1.n.p. | učebna PC | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
| 1.n.p. | učebna PC | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 1.n.p. | schodiště M.Š. | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 500 | 276
RS-6 | 2.n.p. | m.č.5 ZUŠ | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 2.n.p. | chodba 2.n.p. | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 2.n.p. | taneční sál | 1x25 W | zářivkové | 8 | 1 | 25 | 25 | 200 | 230 | 800 | 184
| 2.n.p. | učebna keramiky | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 2.n.p. | učebna keramiky | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 2.n.p. | učebna keramiky | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 2.n.p. | učebna ZUŠ | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 2.n.p. | učebna ZUŠ | 2x40 W | zářivkové | 3 | 2 | 40 | 80 | 240 | 276 | 800 | 220.8
| 2.n.p. | učebna keramiky | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 2.n.p. | učebna keramiky | 1x40 W | zářivkové | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 46 | 800 | 36.8
| 2.n.p. | kancelář,taneční sál | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 400 | 147.2
| 2.n.p. | kancelář,taneční sál | 1x25 W | zářivkové | 12 | 1 | 25 | 25 | 300 | 345 | 400 | 138
| 2.n.p. | učebna ZUŠ | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 2.n.p. | učebna ZUŠ | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
RS-7 | 3.n.p. | malá chodba a pracovna | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 800 | 883.2
| 3.n.p. | II.třída | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 3.n.p. | II.třída | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 3.n.p. | VI.třída | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 3.n.p. | VI.třída | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 3.n.p. | sborovna,kabinet | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 400 | 441.6
| 3.n.p. | pracovna | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 400 | 220.8
| 3.n.p. | II.třída | 4x40 W | zářivkové | 5 | 4 | 40 | 160 | 800 | 920 | 800 | 736
| 3.n.p. | VI.třída | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 3.n.p. | WC | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 300 | 55.2
| 3.n.p. | chodba 3.n.p. | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 800 | 883.2
| 3.n.p. | IV.třída | 4x40 W | zářivkové | 5 | 4 | 40 | 160 | 800 | 920 | 800 | 736
| 3.n.p. | IV.třída | 2x40 W | zářivkové | 1 | 2 | 40 | 80 | 80 | 92 | 800 | 73.6
RS-8 | 3.n.p. | kuchyňka a WC | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 300 | 110.4
| 3.n.p. | kuchyňka a WC | 2x20 W | zářivkové | 1 | 2 | 20 | 40 | 40 | 46 | 300 | 13.8
| 3.n.p. | kovodílna | 3x40 W | zářivkové | 4 | 3 | 40 | 120 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 3.n.p. | III.třída | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 800 | 294.4
| 3.n.p. | III.třída | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 3.n.p. | III.třída | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 3.n.p. | kovodílna | 3x40 W | zářivkové | 4 | 3 | 40 | 120 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 3.n.p. | kovodílna | 3x40 W | zářivkové | 4 | 3 | 40 | 120 | 480 | 552 | 800 | 441.6
| 3.n.p. | ředitelna | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 400 | 220.8
| 3.n.p. | chodba | 4x40 W | zářivkové | 4 | 4 | 40 | 160 | 640 | 736 | 800 | 588.8
| 3.n.p. | chodba | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 800 | 147.2
| 3.n.p. | IV.třída | 4x40 W | zářivkové | 5 | 4 | 40 | 160 | 800 | 920 | 800 | 736
R-školka | R-Školka | Beruška | 4x40 W | zářivkové | 5 | 4 | 40 | 160 | 800 | 920 | 500 | 460
| R-Školka | Beruška | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 500 | 276
| R-Školka | Beruška | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 500 | 92
| R-Školka | herna | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 500 | 184
| R-Školka | herna | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 500 | 92
| R-Školka | lehárna | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 500 | 184
| R-Školka | herna | 4x40 W | zářivkové | 6 | 4 | 40 | 160 | 960 | 1104 | 500 | 552
| R-Školka | chodba | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 500 | 184
| R-Školka | Beruška | 4x40 W | zářivkové | 3 | 4 | 40 | 160 | 480 | 552 | 500 | 276
| R-Školka | Beruška | 2x40 W | zářivkové | 2 | 2 | 40 | 80 | 160 | 184 | 500 | 92
R-kuchyň | kuchyň | zářivky kuchyň |  | zářivkové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | v revizi chybí bližší info
|  | světla soc. zařízení |  | zářivkové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | v revizi chybí bližší info
PL-prádelna | PL-prádelna | prádelna | 2x36 W | zářivkové | 1 | 2 | 36 | 72 | 72 | 82.8 | 400 | 33.12
| RS-2 | chodba | 4x40 W | zářivkové | 2 | 4 | 40 | 160 | 320 | 368 | 400 | 147.2
| RS-2 | šatna | 4x40 W | zářivkové | 7 | 4 | 40 | 160 | 1120 | 1288 | 300 | 386.4
[5 empty] | 308 |  |  |  | 38768 | 44355.2 |  | 29012.54
75.01%
[11 empty] | celk. spotřeba EL | 38678 | kWh/rok
Note on K2: Jiří Mazáček: bez předřadníku
Note on K4: Jiří Mazáček: bez předřadníku
Note on K5: Jiří Mazáček: bez předřadníku
Note on K9: Jiří Mazáček: bez předřadníku
Note on K13: Jiří Mazáček: bez předřadníku

## 03 Sportovní hala
Prostor | Místnost | ozn. | typ svítidla | počet svítidel (ks) | počet zdrojů (ks) | příkon zdr. (W) | Příkon svítidla (W) | Celkový příkon (W) | Celkový příkon vč. ztrát (15%) (W) | Doba svícení (h/rok) | Spotřeba (kWh/rok) | Poznámka
| hala | 3x40 W | zářivkové | 30 | 3 | 40 | 120 | 3600 | 4140 | 1100 | 4554 | oproti RZ upraveno dle skutečnosti
| hala | 3x36 W | zářivkové | 10 | 3 | 36 | 108 | 1080 | 1242 | 1100 | 1366.2 | oproti RZ upraveno dle skutečnosti
| chodba, schodiště | 6x60 W | žárovkové | 1 | 6 | 60 | 360 | 360 | 360 | 250 | 90
| hala | 2x40 W | zářivkové | 11 | 2 | 40 | 80 | 880 | 1012 | 250 | 253
| hala | 2x40 W | zářivkové | 3 | 2 | 40 | 80 | 240 | 276 | 250 | 69
| hala | 4x40 W | zářivkové | 1 | 4 | 40 | 160 | 160 | 184 | 250 | 46
| balkon | 2x40 W | zářivkové | 5 | 2 | 40 | 80 | 400 | 460 | 250 | 115
| WC,šatna | 1x40 W | žárovkové | 3 | 1 | 40 | 40 | 120 | 120 | 250 | 30
| WC,šatna | 2x40 W | zářivkové | 4 | 2 | 40 | 80 | 320 | 368 | 250 | 92
| předsálí | 150 W | výbojkové | 4 | 1 | 150 | 150 | 600 | 690 | 500 | 345
součástí RZ není kotelna a prostory v suterénu
dále není součástí zřejmě byt ani klub
|  |  |  | 72 |  |  |  | 7760 | 8852 |  | 6960.2
64.3%
[10 empty] | celk. spotřeba EL | 10824
3863.8
Note on J4: Jiří Mazáček: bez předřadníku
Note on J9: Jiří Mazáček: bez předřadníku

## VO (hidden)
| RVO | VÝVOD | UMÍSTĚNÍ (ulice) | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | Jedn. Příkon (W) | Počet zdrojů (ks) | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | pouze informativní - závazné jsou údaje v doplněných tabulkách z pasportů.
RVO4 | VO_HusovoNamUrad | vývod č1 | Husovo nám., Náměstí 9. května | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 8 | 560
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.2 | Husovo nám., Náměstí 9. května | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 10 | 2500
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.2 | Husovo nám., Náměstí 9. května | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 1 | 70
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | Husovo nám. | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 8 | 2000
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. V Aleji | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 25 | 1750
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. V Aleji | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 6 | 420
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. U Haly | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 3 | 210
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Radniční, Libušina | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 4 | 280
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Bednářská | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 2 | 140
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Bednářská | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 4 | 280
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Na Běhání | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 3 | 210
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Na Běhání | svítidlo | výbojkové svítidlo | 150W | 150 | 3 | 450
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.3 | ul. Na Můstku, Bezová | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 3 | 210
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.4 | Husovo nám. | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 2 | 140
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.4 | Husovo nám. | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 7 | 490
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.4 | ul. M. Kršilákové | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 1 | 250
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.4 | ul. M. Kršilákové | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 2 | 140
| VO_HusovoNamUrad | vývod č.5 | ul. U Haly | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 2 | 140
RVO6 | VO_Roudniky | vývod č.1 | směr čp.28, ukončen v PS u čp.92 | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 2 | 140
| VO_Roudniky | vývod č.2 | směr hřiště, ukončen v PS u čp. 73 | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 6 | 420
| VO_Roudniky | vývod č.2 | část obce pod hřištěm | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 22 | 1540
| VO_Roudniky | vývod č.2 | část obce pod hřištěm | svítidlo | výbojkové svítidlo | 125W | 125 | 1 | 125
| VO_Roudniky | vývod č.3 | horní část (kolem Jezdeckého klubu) | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 16 | 1120
| VO_Roudniky | vývod č.3 | horní část (kolem Jezdeckého klubu) | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 1 | 250
RVO1 | VO_Smetanova | vývod č.1 | ul. Haškova | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 18 | 720
| VO_Smetanova | vývod č.2 | ul. Na Konečné | svítidlo | zářivkové svítidlo | 40W | 40 | 4 | 160
| VO_Smetanova | vývod č.2 | ul. tř. Svobody | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 5 | 200
| VO_Smetanova | vývod č.2 | ul. Masarykova | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 8 | 320
| VO_Smetanova | vývod č.2 | ul. Masarykova | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 1 | 70
| VO_Smetanova | vývod č.2 | ul. Masarykova | svítidlo | indukční svítidlo | 80W | 80 | 3 | 240
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 7 | 1750
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 2 | 300
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Na Konečné, tř. Svobody | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 2 | 80
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Řezáčova, Přestanovská | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 15 | 600
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Za Stadionem | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 6 | 240
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. Za Stadionem | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 2 | 300
| VO_Smetanova | vývod č.3 | ul. U Koupaliště | svítidlo | výbojkové svítidlo | 125W | 125 | 3 | 375
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Smetanova | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 2 | 80
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Smetanova | svítidlo | přechodové sv. typ MC2 | 250W | 250 | 2 | 500
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 2 | 300
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Teplická, Luční | svítidlo | výbojkové svítidlo | 70W | 70 | 26 | 1820
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Teplická, Luční | svítidlo | přechodově sv. typ MC2 | 250W | 250 | 2 | 500
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. V Aleji | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 1 | 70
| VO_Smetanova | vývod č.4 | ul. Nádražní | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 9 | 1350
| VO_Smetanova | vývod č.5 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo | 250W | 250 | 1 | 250
| VO_Smetanova | vývod č.5 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 1 | 150
| VO_Smetanova | vývod č.5 | ul. Smetanova | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 5 | 200
| VO_Smetanova | vývod č.5 | ul. Křížová, M. Kršňákové | svítidlo | indukčni svítidlo | 40W | 40 | 24 | 960
| VO_Smetanova | vývod č.5 | ul. Křížová, M. Kršňákové | svítidlo | indukční svítidlo | 80W | 80 | 4 | 320
| VO_Smetanova | vývod č.6 | ul. Kovářská | svítidlo | indukční svítidlo | 40W | 40 | 4 | 160
| VO_Smetanova | vývod č.6 | ul. Teplická | svítidlo | indukční svítidlo | 80W | 80 | 8 | 640
| VO_Smetanova | vývod č.6 | ul. Teplická | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 150W | 150 | 5 | 750
| VO_Smetanova | vývod č.6 | ul. Haškova | svítidlo | výbojkové svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 3 | 210
| VO_Smetanova | vývod č.7 | ul. Smetanova | svítidlo | výbojkové svítidlo | 150W | 150 | 1 | 150
RVO2 | VO_Teplicka | vývod č.1 | ul. Teplická ke křižovatce (8 v provozu, 7 mimo provoz) | svítidlo | silniční sv. typ 444 28 02 | 250W | 250 | 15 | 3750
| VO_Teplicka | vývod č.1 | ul. Teplická od křižovatky (13 mimo provoz) | svítidlo | silniční sv. typ 444 28 02 | 250W | 250 | 13 | 3250
| VO_Teplicka | vývod č.1 | ul. Průmyslová (13 mimo provoz) | svítidlo | silniční sv. typ 444 28 02 | 250W | 250 | 13 | 3250
| VO_Teplicka | vývod č.2 | přimý kabel do stožáru č.15 (křižovatka Teplická-Průmysová) | svítidlo | n/a | n/a |  | n/a | n/a
RVO3 | VO_Uncinska | vývod č.1 | ul. Unčínská | svítidlo | svítidlo typ Dingo | 70W | 70 | 5 | 350
[8 empty] | 364 | 38200
[6 empty] | počet | příkon
|  |  | RVO1 |  | VO_Smetanova | 176 | 13765
|  |  | RVO2 |  | VO_Teplicka | 41 | 10250
|  |  | RVO3 |  | VO_Uncinska | 5 | 350
|  |  | RVO4 |  | VO_HusovoNamUrad | 94 | 10240
|  |  | RVO5 |  | VO_Ústecká |  |  | revize není k dispozici
|  |  | RVO6 |  | VO_Roudniky | 48 | 3595
[6 empty] | 364 | 38200