## Soupis - stavební program
Z02 - Stavební program a prostorové požadavky
Typ prostoru | Počet | Kapacita | Jenotka | Poznámka | Doporučená ČUP [m2] | ČUP celkem [m2]
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vstup a šatny
vstupní hala (zóna pro rodiče, prostor pro výstavy) | 1
vrátnice (hlavní vstup škola) | 1
šatny 1.–3. ročník (oddělené od ostatních) | 1 | 234 | dětí
šatny 4.–9. ročník (v rámci chodby / haly) | 1 | 492 | dětí
VEŘEJNÉ PROSTORY ŠKOLY
Pronajímatelné místnosti
multifunkční učebna / aula (propojení s jídelnou) | 1 | 90 | osob | dělitelné na 3 prostory (cca 3 x 80 m2) | 240 | 240
zázemí multifunkční učebny (sklad, šatna herců, režie) | 1 |  |  |  | 30 | 30
jídelna (propojení s multifunkční učebnou a zahradou - venkovní terasou) | 1 | 280 | osob | 3x cyklus, součástí oddělitelný prostor pro 40–50 osob, oddělitelná výdejní část, nejlépe v úrovni kuchyně a návazně na ni | 350 | 350
výtvarný ateliér + zázemí (sklad + kabinet) | 1 | 28 | dětí |  | 80 | 80
keramická dílna + zázemí s pecí + sklad (návazně na výtvarný ateliér) | 1 | 16 | dětí |  | 40 | 40
hudební učebna + sklad | 1 | 28 | dětí |  | 70 | 70
špinavá dílna (ponky – práce dřevo, kov) | 1 | 16 | dětí |  | 64 | 64
čistá dílna (polytechnika) | 1 | 16 | dětí |  | 45 | 45
zázemí a sklad dílen | 1 |  |  |  | 20 | 20
cvičná kuchyně + jídelna (přístup na zahradu) | 1 | 16 | dětí | nejlépe poblíž kuchyně | 64 | 64
IT učebna | 1 | 28 | dětí |  | 64 | 64
učebna přírodních věd | 2 | 28 | dětí |  | 64 | 128
laboratoř + přípravna | 1 | 16 | dětí | v meziprostoru učeben přírodních věd, přístupná z obou učeben a propojená s jednou učebnou skleněnou stěnou | 50 | 50
kabinet přírodní vědy + sklad | 1 | 5 | osob |  | 30 | 30
Zahrada
pobytová část s družinou a stolováním | 1 |  |  |  | 500 | 500
venkovní účebna | 1 | 28
pěstební plochy | 1 |  |  |  | 100 | 100
Zázemí (WC + sklad)
NEVEŘEJNÉ PROSTORY ŠKOLY
Vedení školy a zázemí pro pedagogy
ředitelna | 1 | 1 | osoba
zástupci ředitele | 1 | 3 | osoby
sekretariát | 1 | 1 | osoba
administrativní pracovníci | 1 | 3 | osoby
hospodář | 1 | 1 | osoba
archiv | 1 |  |  |  | 15 | 15
učitelský klub + kuchyňka + copy centrum + učitelská dílna | 1 | 20 | osob |  | 70 | 70
WC zaměstnanci
šatny a sprchy zaměstnanci |  |  |  | nejlépe 2 sprchy
Společná zařízení 1. a 2. stupně
kabinet pro psychologa a výchovného poradce | 1 | 3 | osoby |  | 20 | 20
místnost pro speciální pedagogy | 1 | 4 | osoby |  | 20 | 20
prostor pro práci s dětmi / hovorna | 1 | 8 | osob |  | 30 | 30
školní klub | 1 | 50 | dětí | nestavební dělení na 3 zóny | 100 | 100
školní knihovna s částečně oddělenou studovnou | 1 | 5000 | svazků |  | 100 | 100
jazyková učebna | 7 | 20 | dětí |  | 40 | 280
1. stupeň |  | 390 | dětí
kmenová učebna / družina | 8 | 26 | dětí |  | 70 | 560
kmenová učebna | 7 | 26 | dětí |  | 65 | 455
kroužková družina | 1 | 26 | dětí |  | 60 | 60
učebna přípravné třídy / 2. kroužková družina | 1 | 26 | dětí |  | 60 | 60
herní družina (hopsárna) | 1 | 26 | dětí |  | 60 | 60
kabinet učitelů | 2 | 15 | osob |  | 60 | 120
kabinet asistentů pedagogů | 1 | 15 | osob |  | 45 | 45
kabinet vychovatelů družiny | 1 | 12 | osob |  | 40 | 40
hovorna / tichá pracovna | 1 | 5 | osob |  | 20 | 20
copy centrum | 1 |  |  |  | 15 | 15
sklad pomůcek | 2 |  |  |  | 20 | 40
WC pro žáky
WC pro učitele
2. stupeň |  | 336 | dětí
kmenová učebna | 12 | 28 | dětí |  | 60 | 720
kabinet učitelů | 2 | 10 | osob |  | 40 | 80
hovorna / tichá pracovna | 1 | 5 | osob |  | 20 | 20
copy centrum | 1 |  |  |  | 15 | 15
sklad pomůcek | 2 |  |  |  | 20 | 40
WC pro žáky
WC pro učitele
Provozní sekce
kuchyně | 1 | 800 | jídel | nejlépe v úrovni zásobování z exteriéru | 280 | 280
zázemí kuchyně (kancelář, sklady) | 1 |  |  | nejlépe v úrovni zásobování z exteriéru | 40 | 40
bufet (návazně na kuchyni) | 1 |  |  |  | 15 | 15
IT zázemí (kabinet + sklad) (návazně na IT učebnu) | 1 |  |  |  | 30 | 30
serverovna (návazně na IT zázemí) | 1 |  |  |  | 10 | 10
sklad učebnic a kancelářských potřeb | 1 |  |  |  | 20 | 20
sklad nábytku (návazně na exteriér) | 1 |  |  |  | 70 | 70
úklid + technická místnost + sklad | 1 |  |  |  | 30 | 30
šatny + denní místnost + sprchy + WC provozních zaměstnanců |  | 17 |  | rozdělené na muže a ženy | 60 | 60
dílna a sklad školníka (návazně na špinavou dílnu) | 1 |  |  |  | 20 | 20
SPORTOVIŠTĚ
Vnitřní
tělocvična | 1 | 60 | osob | 18 x 36 m (+ výběh. zóny), dělitelná na 3 prostory | 800 | 800
sklad tělocvičny | 1 |  |  | dělitelný na 1 větší a 2 menší prostory | 100 | 100
atletický tunel | 1 |  |  | 40–60 x 5–6 m
taneční sál + sklad | 1 | 30 | osob |  | 200 | 200
šatny, sprchy a WC pro žáky / sportovce / pedagogy / rozhodčí |  |  |  | min. 8 šatnových místností (+ skříňky), část lze umístit do venkovní části
kabinet pro učitele tělocviku | 1 | 4 | osoby |  | 20 | 20
prostory pro sportovní oddíly | 6 |  |  | část lze umístit do venkovní části | 10 | 60
Venkovní
multifunkční hřiště (umělý povrch) | 1 |  |  | 20 x 40 m (+ výběh. zóny) | 1000 | 1000
fotbalové hřiště (umělá tráva) | 1 |  |  | 45 x 90 m (+ výběh. zóny) dělitelné na 3 menší hřiště | 5750 | 5750
atletické sportoviště (běžecký ovál, výškařská, dálkařská a vrhačská část) | 1 |  |  | ovál min. 300 m
tribuna | 1 | 100 | osob |  | 80 | 80
kavárna + zazemí | 1 | 20 | osob |  | 50 | 50
klubovna (navazně na kavárnu) | 1 |  |  | možnost oddělení od kavárny | 50 | 50
WC kavárna + veřejnost
vrátnice sportoviště a zázemí pro správce areálu | 1 |  |  |  | 15 | 15
soutěžní kancelář | 1 |  |  |  | 10 | 10