## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) |  |  | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) |  |  | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol.č.2 |  |  | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č. 1+2 |  |  | 0
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) |  |  | 0
6 | Přesun dodávek 1% z pol.č.8 |  |  | 0
| CELKEM URN |  |  | 0
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  | 0
| CELKEM HZS |  |  | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 | Dodávka zařízení (specifikace) |  |  | 0
9 | Doprava dodávek 5,2% z pol.č.8 |  |  | 0
| CELKEM DODÁVKA |  |  | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM |  |  | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  |  | 0
| hodnoty DPH: 21% |  |  | 0
| náklady včetně DPH: |  |  | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 198 | m | 0
2 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 915 | m | 0
3 | 210010004 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) |  | 483 | m | 0
4 | 210010082 | trubka inst. plastová z PH typ 8016 R=16mm (PU) |  | 110 | m | 0
5 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 639 | ks | 0
6 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 112 | ks | 0
7 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 138 | ks | 0
8 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 55 | ks | 0
9 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. |  | 6 | ks | 0
10 | 210010331 | krab.inst.listový rozv. bez zapoj. |  | 8 | ks | 0
11 | 210010502 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. |  | 36 | ks | 0
12 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 193 | ks | 0
13 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 49 | ks | 0
14 | 210010603V | Příchytka trubky PH 16 |  | 300 | ks | 0
15 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 915 | ks | 0
16 | 210020652 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg |  | 280 | ks | 0
17 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 1.3 | m2 | 0
18 | 210020953 | výstr.a označ.tab.pro koupelny |  | 4 | ks | 0
19 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 614 | ks | 0
20 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 135 | ks | 0
21 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 52 | ks | 0
22 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 6 | ks | 0
23 | 210100005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 |  | 10 | ks | 0
24 | 210100007 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 |  | 2 | ks | 0
25 | 210100009 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2 |  | 6 | ks | 0
26 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 6 | ks | 0
27 | 210100253 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 |  | 2 | ks | 0
28 | 210100255 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x150 mm2 |  | 2 | ks | 0
29 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 214 | ks | 0
30 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 23 | ks | 0
31 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 |  | 2 | ks | 0
32 | 210110002 | spín.nást.prost.obyč. 2-pólový - řazení 2 |  | 2 | ks | 0
33 | 210110003 | sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké |  | 2 | ks | 0
34 | 210110003 | sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. |  | 23 | ks | 0
35 | 210110003 | sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké |  | 2 | ks | 0
36 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 32 | ks | 0
37 | 210110004 | střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké |  | 2 | ks | 0
38 | 210110005 | křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. |  | 5 | ks | 0
39 | 210110501 | vačkové spín.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač |  | 1 | ks | 0
40 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 373 | ks | 0
41 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 112 | ks | 0
42 | 210111021 | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  | 19 | ks | 0
43 | 210111104 | zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z |  | 2 | ks | 0
44 | 210111321V | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6 |  | 62 | ks | 0
45 | 210111322V | Zásuvka TV + SAT |  | 27 | ks | 0
46 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky |  | 9 | ks | 0
47 | 210190002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg |  | 8 | ks | 0
48 | 210190004 | mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg |  | 4 | ks | 0
49 | 210190004 | mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg |  | 3 | ks | 0
50 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 197 | m | 0
51 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 105 | m | 0
52 | 210220101 | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm |  | 338 | m | 0
53 | 210220201 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění |  | 10 | ks | 0
54 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) |  | 72 | ks | 0
55 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 17 | ks | 0
56 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 20 | ks | 0
57 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 10 | ks | 0
58 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 20 | ks | 0
59 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 5 | ks | 0
60 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) |  | 15 | ks | 0
61 | 210220361 | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m |  | 17 | ks | 0
62 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 | ks | 0
63 | 210220373 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva |  | 17 | ks | 0
64 | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota |  | 17 | ks | 0
65 | 210220431 | tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky |  | 129 | ks | 0
66 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 283 | m | 0
67 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 344 | m | 0
68 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 138 | m | 0
69 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 25 | m | 0
70 | 210800649 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 16 | m | 0
71 | 210810045 | CXKH-R P60R 3x1.5 mm2 750V (PU) |  | 68 | m | 0
72 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 2973 | m | 0
73 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 4925 | m | 0
74 | 210810052 | CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) |  | 298 | m | 0
75 | 210810054 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 138 | m | 0
76 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 1002 | m | 0
77 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 294 | m | 0
78 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 63 | m | 0
79 | 210810111 | CYKY-CYKYm 3Bx50+35 mm2 1kV (PU) |  | 51 | m | 0
80 | 210810114 | CYKY-CYKYm 3Bx120+50 mm2 1kV (PU) |  | 6 | m | 0
81 | 210810904V | Kabel UTP cat. 6 |  | 3290 | m | 0
82 | 210810905V | Koaxiální kabel |  | 950 | m | 0
83 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 736 | ks | 0
84 | 210950201 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg |  | 1706 | m | 0
85 | 211010002 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  | 1092 | ks | 0
86 | 211010004 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 12 |  | 128 | ks | 0
87 | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NO |  | 46 | ks | 0
88 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 41 | ks | 0
89 | 215011367V | Krabice KT 250 |  | 2 |  | 0
90 | 215012220 | lišta vkládací 40mm |  | 24 | m | 0
91 | 215112565V | Pohybové čidlo stropní, přisazené oblast zachycení 360°, pro spínání LED svítidel |  | 8 | ks | 0
92 | 215141512 | mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač. |  | 3 | ks | 0
93 | 215142150 | domácí telefon |  | 9 | ks | 0
94 | 215142172 | ovládání zámku domácího vrátného |  | 3 | ks | 0
95 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, vestavné |  | 198 | ks | 0
96 | 215202118V | Svítidlo LED , zavěšené na lankovém závěsu |  | 78 | ks | 0
97 | 215995910V | Montáž ventilátoru + relé CS |  | 27 | ks | 0
98 | 215995911V | Montáž tlačítkového ovladače TOTAL STOP |  | 2 | ks | 0
99 | 215995914V | Podlahová krabice vč zásuvek a přep. ochran , dodávka montáž |  | 1 | ks | 0
100 | 215995916V | Montáž osoušeče rukou |  | 7 | ks | 0
101 | 215995916V | Montáž osoušeče rukou |  | 6 | ks | 0
102 | 215995920V | Zapojení zdroje splachovačů pisoárů |  | 3 | ks | 0
103 | V210011222 | Kabelová chránička DN 40mm |  | 15.3 | m | 0
104 | V210011224 | Kabelová chránička DN 160mm |  | 36 | m | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 10 | objem | 0
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 15 | ks | 0
4 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 237 | kabel | 0
5 | 320410011 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 |  | 1 | kabel | 0
6 | 320410013 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x150mm2 |  | 1 | kabel | 0
7 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení |  | 239 | okruh | 0
8 | 320410020 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku |  | 1 | měření | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00201 | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm |  | 198 | m | 0
2 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm |  | 915 | m | 0
3 | 00203 | trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm |  | 483 | m | 0
4 | 00207 | trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm |  | 110 | m | 0
5 | 00303 | krabice KR 68 |  | 138 | ks | 0
6 | 00305 | krabice KR 97 |  | 55 | ks | 0
7 | 00308 | krabice KR 125/1 |  | 6 | ks | 0
8 | 00313 | krabice KP 68 |  | 639 | ks | 0
9 | 00368 | svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 |  | 36 | ks | 0
10 | 00621 | Trojpólový vypínač v plast, krytu IP 54, 25A, 400V |  | 1 | ks | 0
11 | 00710 | Spínač jednopólovýč.1 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). IP 44, AQVA , barva bílá |  | 2 | ks | 0
12 | 00712 | Spínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). IP 44, AQVA , barva bílá |  | 2 | ks | 0
13 | 00712 | Spínač střídavý č.6 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). IP 44, AQVA , barva bílá |  | 2 | ks | 0
14 | 00713 | Spínač střídavý č.6 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). IP 44, AQVA , barva bílá |  | 2 | ks | 0
15 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40 16 A, 250V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení 2P+PE, rámeček, kryt - barva bílá |  | 373 | ks | 0
16 | 00768 | Zásuvka jednonásobná IP 44, AQVA s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE |  | 19 | ks | 0
17 | 01403 | FeZn 30x4mm |  | 197 | m | 0
18 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 105 | m | 0
19 | 01403 | Vodič ALMGSI R=8mm |  | 338 | m | 0
20 | 01411 | jímací tyč JT 2000 AL vč. kotvení do krovu |  | 10 | ks | 0
21 | 01416 | podpěra vedení PV 15 na hřebenáče |  | 111 | ks | 0
22 | 01424 | zemní tyč ZT 2000x28mm |  | 17 | ks | 0
23 | 01427 | svorka SO k připojení okapových žlabů |  | 17 | ks | 0
24 | 01428 | svorka zkušební SZ |  | 20 | ks | 0
25 | 01435 | svorka na roury okapové ST 10 50-150mm |  | 5 | ks | 0
26 | 01436 | svorka SR 02 |  | 10 | ks | 0
27 | 01437 | svorka SR 03 s páskem |  | 20 | ks | 0
28 | 01466 | ochranný úhelník OU |  | 17 | ks | 0
29 | 01468 | držák DUd do dřeva |  | 34 | ks | 0
30 | 01473 | připojovací svorka SS spojovací pro lana |  | 72 | ks | 0
31 | 01487 | svorka na potrubí + pásek |  | 15 | ks | 0
32 | 01488 | označovací štítek |  | 17 | ks | 0
33 | 01738 | Přístroj dvojpólového vypínače 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). Řazení: 2, rámeček, kryt - barva bílá |  | 2 | ks | 0
34 | 02803 | CY 1.5mm2 černý |  | 1706 | m | 0
35 | 02943 | CYKY 5x6mm2 |  | 298 | m | 0
36 | 02948 | CYKY 5x35mm2 |  | 51 | m | 0
37 | 02951 | CYKY 3Bx120+70mm2 |  | 6 | m | 0
38 | 02960 | CYKY 5Cx1.5mm2 |  | 1002 | m | 0
39 | 02961 | CYKY 5Cx2.5mm2 |  | 294 | m | 0
40 | 02962 | CYKY 5Cx4mm2 |  | 63 | m | 0
41 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 1.3 | m2 | 0
42 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá |  | 9 | ks | 0
43 | 05151 | hmoždinka HM8 + vrut |  | 1092 | ks | 0
44 | 05153 | hmoždinka HM12 |  | 128 | ks | 0
45 | 06012 | výstraž.tab.pro koupelny |  | 4 | ks | 0
46 | 06170 | svorka k zemnící tyči SJ 02 |  | 17 | ks | 0
47 | 11500 | Příchytka trubky PH |  | 300 | ks | 0
48 | 11502 | Kabelová chránička DN 40mm |  | 15.3 | m | 0
49 | 11505 | Kabelová chránička DN 160mm |  | 36 | m | 0
50 | 11507 | Zinkový spej 400ml |  | 6 | ks | 0
51 | 11508 | Gumoasfalt ve spreji 500ml |  | 6 | ks | 0
52 | 11511 | Ventilátorové relé CS |  | 27 | m | 0
53 | 11513 | Krabice KT 250 |  | 2 | ks | 0
54 | 11521 | Tlačítkový ovlasač s čelním prosklením TOTAL STOP |  | 2 | ks | 0
55 | 11521 | Osoušeč rukou, odolný ABS plast, bílý, příkon: 1800 W, max. výkon: 216 m3/h, napájení: 230 V/50 Hz, způsob ovládání: infrasnímač (PIR čidlo) s automatickým vypnutím, stupeň krytí: IPX2, 1800 W / 7,8 A, IPX2, CLASS2, CE, motor 65 W, 3000 ot./min, topné těleso 1735 W, průtok vzduchu 60 l/s (216 m3/h), |  | 7 | ks | 0
56 | 11521 | Bezkontaktní tryskový osoušeč rukou. Automatické zapnutí při vložení rukou. Odnímatelný zásobník na vodu pro suchou podlahu. Osoušeč: 220-240 V / 50-60 Hz, příkon 1.750 W, IP31, CLASS II, CE - Motor: 2 motory po 875 W, 32.000 ot./min, s uhlíkovými kartáči - Ohřev vzduchu: průchodem přes motory - Průtok vzduchu: 345 m3/h, resp. 95 l/s - Rychlost proudění vzduchu: 300 km/h (u ústí trysek) - Úroveň hluku: 70 dB(A) v tolerančním pásmu +3 dB - Průměrná doba vypnutí po oddálení rukou: 4 - 5 s - Kryt: odolný ABS plast, stříbrný matný - Hmotnost: 9,5 kg - Rozměry: 300 mm × 650 mm × 230 mm (š × v × h), Způsob ovládání: Infrasnímač (PIR čidlo) s automatickým vypnutím, Stupeň krytí IP 31 |  | 6 | ks | 0
57 | 11521 | Podlahová krabice vč zásuvek a přep. ochran ,6x zásuvka 230V/16A, přrep. ochrana, 2x datová zásuvka 2x RJ 45 cat. 6, podlahová krytina dlažba |  | 1 | ks | 0
58 | 11531 | El. zámek |  | 3 | ks | 0
59 | 11572 | Krabice KPR 68 |  | 112 | ks | 0
60 | 11580 | Pohybové čidlo stropní, přisazené oblast zachycení 360°, pro spínání LED svítidel |  | 8 | ks | 0
61 | 11595 | Svazkový držák kabelů |  | 280 | ks | 0
62 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 915 | ks | 0
63 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 37 | ks | 0
64 | 11603 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6 |  | 62 | ks | 0
65 | 11607 | Koaxiálí kabel |  | 950 | m | 0
66 | 11608 | Zásuvka TV+ SAT |  | 27 | ks | 0
67 | 11692 | krab.rozvodka do 6mm2 |  | 4 | ks | 0
68 | 13034 | krab.inst.listový rozv |  | 8 | ks | 0
69 | 13458 | podpěra vedení na stěnu PV17 |  | 94 | ks | 0
70 | 13472 | podpěra vedení PV 11 - taškovou krytinu |  | 170 | ks | 0
71 | 15057 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Optická signalizace poruchy. IP 40, 16 A, 230 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE barva bílá |  | 112 | ks | 0
72 | 30016 | lišta vkládací 20x40mm hranatá bíla |  | 24 | m | 0
73 | 33826 | H07V-K 4mm2 zelenožlutý |  | 283 | m | 0
74 | 33836 | H07V-K 6mm2 zelenožlutý |  | 344 | m | 0
75 | 33846 | H07V-K 10mm2 zelenožlutý |  | 138 | m | 0
76 | 33856 | H07V-K 16mm2 zelenožlutý |  | 25 | m | 0
77 | 33866 | H07V-K 25mm2 zelenožlutý |  | 16 | m | 0
78 | 33912 | CXKH-R P60R 3x1.5 mm2 |  | 68 | m | 0
79 | 33914 | CYKY 3Cx1.5mm2 |  | 2973 | m | 0
80 | 33918 | CYKY 3Cx2.5mm2 |  | 4925 | m | 0
81 | 33974 | CYKY 5cx16mm2 |  | 138 | m | 0
82 | 34636 | Přístroj přepínače sériového 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). Řazení: 5, rámeček, kryt - barva bílá |  | 23 | ks | 0
83 | 34640 | Přístroj přepínače střídavého 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). Řazení: 6, rámeček, kryt - barva bílá |  | 32 | ks | 0
84 | 34644 | Přístroj přepínače křížového, 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). Řazení: 7, rámeček, kryt - barva bílá |  | 5 | ks | 0
85 | 35126 | Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí D4130 Upevnění šrouby. Šroubové svorky. Řazení: 3P+N+PE, 32 A, 400 V AC - |  | 2 | ks | 0
86 | 43094 | držák jímací izolační 800mm |  | 10 | ks | 0
87 | 45376 | Kabel FTP cat. 6 |  | 3290 | m | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály + prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Rozvodnice ER1 | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Rozvodnice RS1 | 0 | 1 | ks | 0
O 3 | 03 | Rozvodnice ER2-RS2 | 0 | 1 | ks | 0
O 4 | 04 | Rozvodnice RSM101 | 0 | 1 | ks | 0
O 5 | 05 | Rozvodnice RSM 102 | 0 | 1 | ks | 0
O 6 | 06 | Rozvodnice RSM 103 | 0 | 1 | ks | 0
O 7 | 07 | Rozvodnice RS201 | 0 | 1 | ks | 0
O 8 | 08 | Rozvodnice R1 | 0 | 8 | ks | 0
O 9 | 09 | Datatová rozvodnice DT1, DT2 datová rozvodnice 12U, 19 , montáž na zeď, 2x schwitch 24x cat 6, napájení + příslušenství , prostor pro umístění prvk zesílení a rozbočení TV signálu, ukončení kabelů , dodávka a zapojení rozvodnice, oživení systému |  | 2 | ks | 0
O 10 | 10 | Antínní sestava pro příjem DBTV2 , stožár, zesilovače a rozbočovače , kukončení kabel , dodávka montáž ( rozbočovače azesilovače umístěny v datové rozvodnici), oživení systému |  | 2 | ks | 0
O 11 | 11 | Dodávka svítidel dle specifikace v knize svítidel | 0 | 1 | ks | 0
O 12 | 12 | Sestava domácího telefonu - vstup1 - dvou vodičový systém, audio se čtečkou čipů, 1x stanice hlasítého vrátného se 4 tl. ovladači a čtečkou čipů, napájecí zdroj na DIN lištu, 4 domácí telefon, oživení systému |  | 1 | ks | 0
O 13 | 13 | Sestava domácího telefonu - vstup2 - dvou vodičový systém, audio se čtečkou čipů, 2x stanice hlasítého vrátného se 6 tl. ovladači a čtečkou čipů, napájecí zdroj na DIN lištu, přepínač vstup, 5 domácí telefon, oživení systému |  | 1 |  | 0
O 14 | 14 | Elektroměr třífázový, přímý, montáž na kříž, úředně ověřený, ET 10-60A |  | 9 | ks | 0
O 15 | 15 | Sada pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám: Kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB. Napěťový výstup: 15 V AC. Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač. Vestavná hloubka: 21,5 mm. Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm?. Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm?. Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz |  | 2 | sada | 0
O 16 | 16 | Zapojení a oživení signalizace tělesně postiženým |  | 2 | ks | 0
O 17 | 17 | Závěrečné měření datových zásuvek vč. vystavení protokolu. |  | 62 | ks | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 56 | hod. | 0
2 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 50 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 24 | hod. | 0
4 |  | Demontáž stávajích rozvodů |  | 126 | hod. | 0
5 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 48 | hod. | 0
6 |  | Bourací a zednické práce |  | 360 | hod. | 0
7 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 48 | hod. | 0
8 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 32 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
Poř. | Počet kusů | Ceníková cena za kus [Kč] | Cena celkem včetně slevy [Kč] | Popis
Rozváděč-ER1
1 | 1 |  | 0 | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x2054
2 | 1 |  | 0 | Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP
3 | 2 |  | 0 | Montážní panel Š=600, V=30
4 | 4 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)
5 | 1 |  | 0 | Nástavec bočnice 75x90 mm
6 | 3 |  | 0 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
7 | 3 |  | 0 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
8 | 2 |  | 0 | Elektroměrová vana, 2 elektroměrová místa, bílá, Š=600, V=400
9 | 4 |  | 0 | Elektroměrová deska
10 | 2 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150
11 | 3 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150
12 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=300
13 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100
14 | 4 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
15 | 1 |  | 0 | Výkonový vypínač, 3pól, In=250A
16 | 1 |  | 0 | Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/=
17 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
18 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A
19 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A
20 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A
21 | 1 |  | 0 | Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA
22 | 3 |  | 0 | Měřicí transformátor proudu, na kabel Ø23, nebo sběrnice 30x10, I=200/5A
23 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí B/C síť TN-C
24 | 4 |  | 0 | Prodrátování elektroměr, HDO
25 | 1 |  | 0 | Svorkovnice měření
26 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-RS1
1 | 1 |  | 0 | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x2054
2 | 1 |  | 0 | Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP
3 | 1 |  | 0 | Montážní panel Š=600, V=30
4 | 4 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)
5 | 3 |  | 0 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
6 | 3 |  | 0 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
7 | 3 |  | 0 | Elektroměrová vana, 2 elektroměrová místa, bílá, Š=600, V=400
8 | 6 |  | 0 | Elektroměrová deska
9 | 4 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150
10 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150
11 | 7 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
12 | 1 |  | 0 | Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA
13 | 5 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
14 | 2 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A
15 | 4 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
16 | 3 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A
17 | 1 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A
18 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
19 | 3 |  | 0 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče
20 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-ER2-RS2
1 | 1 |  | 0 | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=826x1554
2 | 1 |  | 0 | Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP
3 | 3 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)
4 | 1 |  | 0 | Montážní panel Š=800, V=30
5 | 2 |  | 0 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
6 | 2 |  | 0 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
7 | 2 |  | 0 | Elektroměrová vana, 3 elektroměrová místa, bílá, Š=800, V=400
8 | 6 |  | 0 | Elektroměrová deska
9 | 3 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150
10 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150
11 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=50
12 | 7 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
13 | 1 |  | 0 | Výkonový vypínač, 3pól, In=125A
14 | 6 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
15 | 1 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A
16 | 3 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A
17 | 4 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
18 | 5 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A
19 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
20 | 3 |  | 0 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče
21 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí B/C síť TN-C-S
22 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-RSM 101
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 5, modulů 70
2 | 2 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
3 | 1 |  | 0 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A
4 | 4 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A
5 | 4 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
6 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
7 | 14 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
8 | 6 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
9 | 2 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
10 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
11 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-RSM 102
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 5 řad, 120 modulů
2 | 5 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
3 | 1 |  | 0 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A
4 | 6 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A
5 | 2 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
6 | 8 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
7 | 29 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
8 | 2 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
9 | 2 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
10 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
11 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-RSM 103
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56
2 | 3 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
3 | 1 |  | 0 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A
4 | 3 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A
5 | 2 |  | 0 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
6 | 1 |  | 0 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
7 | 8 |  | 0 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
8 | 2 |  | 0 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
9 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
10 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-RS201
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 5, modulů 70
2 | 3 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
3 | 1 |  | 0 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A
4 | 4 |  | 0 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A
5 | 2 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
6 | 4 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
7 | 15 |  | 0 | Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
8 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
9 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
10 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč-R1
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56
2 | 2 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
3 | 1 |  | 0 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A
4 | 1 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
5 | 11 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A
6 | 1 |  | 0 | Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
7 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
8 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0

## Svítidla
Název akce: |  |  | Rekonstrukce náměstí Mělčany
Číslo projektu: |  |  | 19094 / Brownfield
Příjemce:
Firma: |  |  |  |  | Datum: | 2021-02-19
Jméno: |  |  |  |  | Platnost do:
Tel.:
e-mail:
Položka č. | Kód | Název | Popis | ks | Cena/ks | Celkem Kč
1 | A |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 39 |  | 0
2 | A1N |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 15 |  | 0
3 | A2 |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 16 |  | 0
4 | A2N |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 5 |  | 0
5 | B1 |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 16 |  | 0
6 | B2 |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 31 |  | 0
7 | C |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 20 |  | 0
8 | D |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 68 |  | 0
9 | DN |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 30 |  | 0
10 | E2 |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 26 |  | 0
11 | E3 |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 7 |  | 0
12 | N |  | Popis a specifikace dle knihy svítidel příloha č.1a | 46 |  | 0
CELKEM bez DPH: | [5 empty] | 0