## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Stavební úpravy s nástavbou a pčístavbou objketu bronfieldu v Mělčanech |  | Objednatel: | Technical project, s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 07737173/CZ07737173
Druh stavby: |  | viceúčelový objekt |  | Projektant: | Tebisions s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 08130914/CZ 08130914
Lokalita: |  | Mělčany |  | Zhotovitel: | - |  | IČ/DIČ: | -/-
Začátek výstavby: |  | 01.01.2022 |  | Konec výstavby: | 01.08.2024 |  | Položek: | 145
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ondřej Hruška |  | Datum: | 19.02.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Stavební úpravy s nástavbou a pčístavbou objketu bronfieldu v Mělčanech | Doba výstavby: | 944 dní |  | Objednatel: | Technical project, s.r.o.
Druh stavby: |  | viceúčelový objekt | Začátek výstavby: | 01.01.2022 |  | Projektant: | Tebisions s.r.o.
Lokalita: |  | Mělčany | Konec výstavby: | 01.08.2024 |  | Zhotovitel: | -
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 19.02.2021 |  | Zpracoval: | Ondřej Hruška
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 731 | Strojovna - Technické místnosti s plynovými kotli |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | KO01 | Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 3,4-24 kW - vestavěný trojcestný ventil na ořev TUV |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Pmax=4bar, typ "C"
| RTS komentář: | Včetně dopravy na stavbu.
2 | KO02 | Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 5,1-34,8 kW - vestavěný trojcestný ventil na ořev TUV |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Pmax=4bar, typ "C"
| RTS komentář: | Včetně dopravy na stavbu.
3 | KO03 | Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 5,1-46,3 kW |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Pmax=4bar, typ "C"
| RTS komentář: | Včetně dopravy na stavbu.
4 | KO04 | Montáž závesných plynových kotlu |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
5 | KO05 | Obslužná jednotka s rámečkem pro plynové kotle - bezdrátové provedení |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
6 | KO06 | Externí modul - souprava pro řízení směšovacích okruhu |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
7 | KO07 | Komunikační modul s protokolem LPB |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
8 | KO08 | Vnější sonda pro ekvitermní regulaci |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
9 | KO09 | Čidlo zásobníku TUV |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
10 | KO10 | Teplotní čidlo NI 1000 |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
11 | KO11 | Komunikační pro propojení čidel 2x0,6mm |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
12 | 732219302R00 | Montáž ohříváků vody stojat do 300 l |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
13 | 48433101 | Ohřívač vody stojatý 196 l; 1,0MPa, 0,95m2, včetně izolace |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | S vnořeným trubkovým výměníkem.
14 | 484331S01 | Ohřívač vody stojatý 160 l; 1,0MPa, 0,76m2, včetně izolace |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | S vnořeným trubkovým výměníkem.
15 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l, 6bar |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně srvvisního ventilu MK Dn 20
16 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 18 l, 6bar |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně srevisního ventilu MK Dn 20
17 | 7323315D13R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l, 6bar |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně srevisního ventilu MK Dn 20
18 | 7323315D13R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l, 6bar |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně srevisního ventilu MK Dn 20
19 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
20 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
21 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
22 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
23 | KO22 | Sestavení větví na r+s |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
24 | KO13 | Automatické doplňování 10 bar/60°C + zprovoznění zařízení |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
25 | KO12 | Hydraulický stabilizátor dynamických tlaku s výhybkou MHK32, DN 50 + tepelná izolace |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže,
26 | KO14 | Horizontální distribuční rozdělovač - pro 4 moduly; DN 50 + tepelná izolace |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
27 | KO15 | Nástěnný držák horizontálního distribučního rozdělovače - DN 50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
28 | KO17 | Koaxiální trubka O 80/125 mm 500mm pro KOndenzační kotle |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
29 | 732219302R00 | Montáž ohříváků vody stojat do 300 l |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
30 | KO19 | Redukce koaxiálního odkouření O 60/100 - 80/125 mm pro KOndenzační kotle |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
31 | KO20 | Vertikální komínová koncovka O 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
32 | KO21 | Revizní koleno 90° O 80/125 mm pro KOndenzační kotle |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně motnáže
33 | 734293112R00 | Ventil směšovací třícestný.MIX 3,Kv 6,3, DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně servopohonu ARA 654
34 | 734293111R00 | Ventil směšovací třícestný,.MIX 3,Kv 4, DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně servopohonu ARA 654
35 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
36 | 732421313SR00 | Čerpadlo oběhové elektronické - autoadapt 25-40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
37 | 732421313SR00 | Čerpadlo oběhové elektronické - autoadapt 25-60 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
38 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku |  | soubor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky štítku
39 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.
40 | 722265211R00 | Vodoměr domovní DN 15x165mm, Qn 1,5 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
41 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m |  | t | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 733164102RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm |  | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | spojované lisováním, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.
43 | 733164103RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm |  | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | spojované lisováním, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.
44 | 733164104RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.
45 | 733164105RT4 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | pájením na měkko, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5001 až 5005. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.
46 | 733164106RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.
47 | 733164107RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek
| RTS komentář: | V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.
48 | 196313534 | Trubka měděná 15 x 1 mm |  | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce , pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
49 | 196313535 | Trubka měděná 18 x 1 mm |  | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce, pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
50 | 196313536 | Trubka měděná 22 x 1 mm |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce, pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
51 | 196313538 | Trubka měděná 28 x 1,5 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce, pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
52 | 196313539 | Trubka měděná 35 x 1,5 mm |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce , pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
53 | 196313540 | Trubka měděná 42 x 1,5 mm |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | měděná trubka od rakouského výrobce , pro rozvod topení, plynu, pitné vody, olejů a solárních systémů
54 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 |  | kus | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
55 | 733167002R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
56 | 733167003R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
57 | 733167003R001 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
58 | 733167003R0701 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
59 | 733167003R10701 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 42/2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
60 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 42 |  | m | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
61 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 0.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0
63 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
64 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
65 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
66 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 |  | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
67 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15 |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | každé otopné těleso bude
68 | 734294212R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 20 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
69 | 734294213R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
70 | 734294214R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
71 | 734294215R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
72 | 734294215R00a | Odstředivý odkalovač DN25 s magnetickou vložkou |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0
73 | 734294215R0d0a | Odstředivý odkalovač DN32 s magnetickou vložkou |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
74 | 734294215R0df0a | Odstředivý odkalovač DN40 s magnetickou vložkou |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
75 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
76 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
77 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
78 | 734253116R00 | Ventil pojistný DN 20 FF x 3,5 bar |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
79 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
80 | 734223823R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
81 | 734223824R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
82 | 734223825R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
83 | 734413125R00 | Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0
84 | 734413135R00 | dl.jímky 150 mm pro čidla |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
85 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 |  | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
86 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
87 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-0,8 MPa D 160 |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
88 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
89 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
90 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 |  | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
91 | 734253117R00 | Regulační a uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí H.KUS rohový DN 15 |  | kus | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
92 | 734223123RDT1 | TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5 |  | kus | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
93 | 734223123RDT1 | Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" |  | kus | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
94 | 734223123RDTs1 | Mosazné šroubení přímé 1" s plochým těsněním, PN16 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
95 | 734223123DTs1 | Mosazné šroubení přímé 3/4" s plochým těsněním, PN16 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
96 | 73422312DTs1 | Mosazné šroubení přímé 6/4" s plochým těsněním, PN16 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
97 | 7342231DTs1 | Mosazné šroubení přímé 1/2" s plochým těsněním, PN16 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
98 | 7342231DTs1 | Nátrubek 1/2 |  | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně montáže
99 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0.26666 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 735157460R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 20 600/ 400 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
101 | 735157462R00 | Otopná těl.panel Ventil Kompakt 20 600/ 600 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
102 | 735157560R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 400 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
103 | 735157561R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 500 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
104 | 735157562R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 600 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
105 | 735157563R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 700 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
106 | 735157662R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 600 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
107 | 735157663R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 700 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
108 | 735157664R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 800 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
109 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1100 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
110 | 735157668R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/1200 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
111 | 735157671R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/1800 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
112 | 735157763R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 700 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
113 | 735157764R00 | Otopná těl.panel Ventil Kompakt 33 600/ 800 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
114 | 735157765R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 900 |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
115 | 735157766R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/1000 |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
116 | 735157767R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1100 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
117 | 735157768R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1200 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
118 | 735157769R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/1400 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
119 | 735157770R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/1600 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
120 | 735157772R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/2000 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
121 | 735157773R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/2300 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
122 | 735157775R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/3000 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
123 | 7351577715R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 700/1400 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
124 | 735157788R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 900/1200 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
125 | 735157789R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 900/1400 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
126 | 735159340R00 | Montáž panelových těles |  | kus | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0
127 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 4.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
| 722 | Teelné izolace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj |  | m | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | samolepicí spoj nebo rychlouzávěr
129 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj |  | m | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | samolepicí spoj a příčné stažení páskou
130 | 283771008 | Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná |  | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
131 | 283771021 | Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná |  | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
132 | 283771033 | Izolace potrubí 22 x 25 mm šedočerná |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
133 | 283771121 | Izolace potrubí 28x25 mm šedočerná |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
134 | 283771142 | Izolace potrubí 35x25 mm šedočerná |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
135 | 283771155 | Izolace potrubí 45x25 mm šedočerná |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
136 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.05205 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
| 0 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
137 | 900 R03 | HZS |  | h | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | stavební dělník v tarifní třídě 6
| RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
138 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. |  | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Revize
| RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
139 | VL01 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
140 | VL03 | Dokládová část k realizaci |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0
141 | VL04 | Servis a uvedebá do provozu do 50kW |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0
142 | VL05 | Servis a uvedebá do provozu do 35kW |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0
143 | VL06 | Revize spalinové cesty |  | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0
144 | VL07 | napouštění systému upravenou vodou |  | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.