## ROZPIS
SLEPÝ Položkový rozpis
Název stavby : |  | V ALEJI 642, CHABAŘOVICE
Název SO : |  | PLYNOVÉ TOPENÍ
Datum zpracování : |  | 2020-03-01
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
HSV
KATALOG | 014 | OPRAVY A ÚDRŽBA
ODDÍL | 95000 | RŮZ.DOKONČOVACÍ KONSTR.A PRÁCE
1/P | 952686530 | DMTŽ VLOŽEK KOM. DO 140 | M | 28 |  | 0
2/P | 852178650 | MÍSTNÍ ŠETŘENÍ | KUS | 1 |  | 0
3/P | 952179126 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | KM | 420 |  | 0
4/P | 952990180 | POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | NH | 6 |  | 0
5/P | 952980220 | ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCE (PRŮRAZY, ZAČIŠTĚNÍ APOD.) | HOD | 20 |  | 0
6/P | 952990160 | REVIZE SPALINOVÝCH CEST | KUS | 4 |  | 0
7/P | 953831111 | VYVLOŽKOVÁNÍ SOUOS.POTRUBÍ(4KS) | M | 34 |  | 0
7+7+10+10
8/P | 953647210 | ZEDNICKÁ OPRAVA KOMINU | KUS | 2 |  | 0
SOUČET ODDÍL | [5 empty] | 0
ODDÍL | 99000 | PŘESUN HMOT
9/P | 999281111 | PŘESUN | SOU | 1 |  | 0
SOUČET ODDÍL | [5 empty] | 0
SOUČET 014 OPRAVY A ÚDRŽBA | [5 empty] | 0
PSV
KATALOG | 713 | IZOLACE TEPELNÉ
ČÁST | B01 | ODSTRANĚNÍ IZOLACE TĚLES A POTRUBÍ
10/P | 713400842 | ODSTRANĚNÍ VL MAT KCE+ÚPRAVA POTRUBÍ | M2 | 15.072 |  | 0
3,14*(0,040+0,080+0,080)*24
11/P | 979082111 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 0.725 |  | 0
12/P | 979081111 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM | T | 0.725 |  | 0
13/P | 979081121 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA 10KM | T | 0.725 |  | 0
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
14/S | 979098214 | SKLÁDKOVNÉ IZOLACE | T | 0.725 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
SOUČET 713 IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
KATALOG | 721 | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
ČÁST | A03 | VNITŘNÍ PLYNOVOD
15/P | 723261913 | MTŽ PLYNOMĚR (PLYNOMĚR DODÁ PLYNÁRNA) | KUS | 4 |  | 0
16/P | 723230219 | KK 2"+POJISTKA L-MF PLYN (HUP) | KUS | 1 |  | 0
17/P | 723181015 | POTR PLYN POLOTVRDCU SPOJ LIS DN 32 | M | 22 |  | 0
18/P | 723181014 | POTR PLYN POLOTVRDCU SPOJ LIS DN 25 | M | 78 |  | 0
34+10+22+12
19/P | 723181013 | POTR PLYN POLOTVRDCU SPOJ LIS DN 20 | M | 12 |  | 0
3+3+3+3
20/P | 723181012 | POTR PLYN POLOTVRDCU SPOJ LIS DN 15 | M | 56 |  | 0
14*4
21/A | 723991200 | REVIZE PLYNU | KUS | 5 |  | 0
22/P | 723160204 | PŘÍPOJKA PLYNOMĚRU ZÁVIT G 1 | SOU | 4 |  | 0
23/P | 723160334 | ROZPĚRKA PŘÍPOJEK PLYNOMĚRU G 1 | SOU | 4 |  | 0
24/P | 723230104 | KUL UZÁVĚR G1 FF+PROTIPOŽ ARMAT | KUS | 4 |  | 0
25/P | 723213225 | KULOVÝ KOHOUT P R250D 1" | KUS | 4 |  | 0
26/P | 723213224 | KULOVÝ KOHOUT P R250D 3/4" | KUS | 4 |  | 0
27/P | 723230153 | HADICE FLEX PN1 DL-50CM | KUS | 4 |  | 0
28/P | 723230155 | HADICE FLEX PN1 DL-100CM | KUS | 1 |  | 0
29/P | 723213223 | KULOVÝ KOHOUT P R250D 1/2" | KUS | 4 |  | 0
30/P | 998723201 | PŘESUN % | % | 0 | 1.04 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | A05 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
31/P | 725619801 | MTŽ+DOD SPORÁK KOMBINOVANÝ NAPŘ.MORA K560AW | KUS | 4 |  | 0
32/A | 725610500 | ZPROVOZNĚNÍ SPORÁKU (1.SERVISNÍ) | KUS | 4 |  | 0
33/P | 998725201 | PŘESUN % | % | 0 | 0.8 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
ČÁST | B03 | VNITŘNÍ PLYNOVOD
34/P | 722220864 | DMTŽ ARMATUR 2ZÁVIT G 2 HUP | KUS | 1 |  | 0
35/P | 723120805 | DMTŽ POTRUBÍ OCELZÁVIT SVAŘ -DN 50 | M | 30 |  | 0
40 22
32 8
36/P | 723120804 | DMTŽ POTRUBÍ OCELZÁVIT SVAŘ DN-50 | M | 4 |  | 0
37/P | 723260801 | DMTŽ PLYNOMĚR | KUS | 1 |  | 0
38/P | 723160804 | DMTŽ PŘÍPOJKA PLYNOMĚR ZÁVIT G 1 | KPL | 1 |  | 0
39/P | 723160831 | DMTŽ ROZPĚRKY PŘÍPOJ PLYNOMĚR G 1 | KUS | 1 |  | 0
40/P | 722220862 | DMTŽ ARMATUR 2ZÁVIT DO G -1" | KUS | 6 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | C01 | VNITŘNÍ KANALIZACE
41/A | 721965850 | ODVODNOVAC-KOMÍN | KUS | 4 |  | 0
42/A | 721645112 | ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU DO KANAL- | KPL | 4 |  | 0
43/P | 998721201 | PŘESUN % | % | 0 | 1.68 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | C03 | VNITŘNÍ PLYNOVOD
44/P | 723190901 | UZAVŘENÍ-OTEVŘENÍ PLYNOVOD POTRUBÍ | KUS | 2 |  | 0
45/P | 723190907 | ODVZDUŠNĚNÍ+NAPUŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ | M | 168 |  | 0
22+78+12+56
46/P | 723190909 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI PLYNOVOD POTRUBÍ | KUS | 5 |  | 0
47/P | 998723201 | PŘESUN % | % | 0 | 1.04 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
SOUČET 721 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | [5 empty] | 0
KATALOG | 731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
ČÁST | A01 | KOTELNY
48/P | 731249124 | MTŽ KOTEL PLYN PAL+PŘÍSLUŠ. | SOU | 4 |  | 0
49/M | 484244851 | KOTEL KONDENZ.NAPŘ.JUNKERS SE ZÁS TUV | KPL | 4 |  | 0
50/M | 484866115 | ODKOUŘENÍ OD KOTLŮ | M | 12 |  | 0
4+4+2+2
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
51/A | 731998250 | ZPROVOZNĚNÍ KOTLE (1.SERVISNÍ) | KUS | 4 |  | 0
52/P | 998731201 | PŘESUN % | % | 0 | 2.81 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | A03 | ROZVOD POTRUBÍ
53/P | 733222102 | POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D15 | M | 88 |  | 0
54/P | 733222103 | POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D18 | M | 72 |  | 0
55/P | 733222104 | POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D22 | M | 76 |  | 0
56/P | 733231113 | CU KOMPENZÁTORY UVNITŘ PÁJENÍ D 22 | KUS | 8 |  | 0
57/P | 733231111 | CU KOMPENZÁTORY UVNITŘ PÁJENÍ D 15 | KUS | 6 |  | 0
58/P | 733291101 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ CU DO -D 35 | M | 236 |  | 0
88+72+76
59/P | 998733201 | PŘESUN % POTRUBÍ OBJEKT V -6M | % | 0 | 3.19 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | A04 | ARMATURY
60/P | 734291123 | KOHOUT PLNÍ/VYPUSTÍ PN10/110oC G1/2 | KUS | 4 |  | 0
61/P | 734299243 | FILTR MAGNETICKÝ 3/4" | KUS | 4 |  | 0
62/P | 734291243 | FILTR PŘÍ VNIT ZÁV PN16 -130oC G3/4 | KUS | 4 |  | 0
63/P | 734292714 | KULO KOH VNIT ZÁV PN42 -185oC G3/4 | KUS | 8 |  | 0
64/P | 734211120 | VENTIL ODVZD G1/2 PN14-120oC AUTOM | KUS | 8 |  | 0
65/P | 734261407 | ARM PŘÍM G3/4X18 PŘIPOJ RADIÁTOR VK | KUS | 18 |  | 0
66/P | 734221683 | TERM HLAVICE PRO VK | KUS | 14 |  | 0
67/P | 734261417 | REGUL ŠROUBENÍ ROHOVÉ G 1/2+VÝPUST | KUS | 4 |  | 0
68/P | 734221532 | VENTIL TERM ROH G1/2 SPODEK | KUS | 4 |  | 0
69/P | 734221685 | TERM HLAVICE | KUS | 4 |  | 0
70/P | 998734201 | PŘESUN % ARMATURY OBJEKT V -6M | % | 0 | 0.27 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | A05 | OTOPNÁ TĚLESA
71/P | 735152152 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT10 V/L 500/500 | KUS | 2 |  | 0
72/P | 735152552 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT22 V/L 500/500 | KUS | 4 |  | 0
73/P | 735152559 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT22 V/L 500/1200 | KUS | 4 |  | 0
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
74/P | 735152557 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT 22 V/L 500/1000 | KUS | 4 |  | 0
75/P | 735152556 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT 22 V/L 500/900 | KUS | 2 |  | 0
76/P | 735152551 | TĚLESO VENTIL KOMPAKT 22 V/L 500/400 | KUS | 2 |  | 0
77/P | 735511142 | TERMOSTAT POKOJOVÝ | KUS | 4 |  | 0
78/P | 735991300 | TOPNÁ ZKOUŠKA VEL. BYT | KUS | 2 |  | 0
79/P | 735191000 | TOPNÁ ZKOUŠKA MALÝ BYT | KUS | 2 |  | 0
80/P | 735164511 | MTŽ KORALUX OTOPNÝ ŽEBŘÍK 1340.600 | KUS | 4 |  | 0
81/P | 998735201 | PŘESUN % OTOP TĚLESA OBJEKT V -6M | % | 0 | 2.26 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | B01 | KOTELNY
82/P | 731890801 | PŘESUN DMTŽ KOTELEN VÝŠKA -6M | T | 0.36 |  | 0
83/P | 731392825 | DMTŽ ODKOUŘENÍ | SOU | 2 |  | 0
84/P | 731200826 | DMTŽ KOTEL PLYN PAL 50KW | KUS | 2 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | B02 | STROJOVNY
85/P | 732493810 | DMTŽ EXPANZOMATU 25L | KUS | 1 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | B03 | ROZVOD POTRUBÍ
86/P | 733110808 | DMTŽ TRUBKY -DN 40 | M | 24 |  | 0
87/P | 733110806 | DMTŽ TRUBKY -DN 32 | M | 276 |  | 0
15 56 56,000
20 84 84,000
25 72 72,000
32 64 64,000
88/P | 733890801 | PŘESUN DEMNOT POTRUBÍ VÝŠKA -6M | T | 1.011 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
ČÁST | B04 | ARMATURY
89/P | 734200822 | DMTŽ ARMATURA 2ZÁVIT DO -G 1 | KUS | 44 |  | 0
90/P | 734420811 | DMTŽ TLAKOMĚR | KUS | 1 |  | 0
91/P | 734410811 | DMTŽ TEPLOMĚR | KUS | 1 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | B05 | OTOPNÁ TĚLESA
92/P | 735890801 | PŘESUN DMTŽ OTOPNÝCH TĚLES VÝŠKA -6 | T | 1.903 |  | 0
93/P | 735121810 | DMTŽ OTOPNÉHO TĚLESA OCEL ČLÁNK | M2 | 44.85 |  | 0
0,255*(20ČL*4+15ČL*2+10ČL*4)
0,440*(15ČL*1)
94/P | 73511810 | DMTŽ OTOP TĚLESA LIT ČLÁNKOVÉHO | M2 | 44.85 |  | 0
0,255*(20*4+15*2+10*4)
0,440*(15*1)
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
ČÁST | C05 | OTOPNÁ TĚLESA
95/P | 735000912 | VYREGUL VENTIL/KOH TERMOSTAT OVLÁD | KUS | 18 |  | 0
96/P | 735191910 | NAPUŠTĚNÍ VODY DO OTOP TĚLESA | M2 | 14.3 |  | 0
1*0,50*0,50*2
2*0,50*0,60*4
2*0,50*1,20*4
2*0,50*1,00*4
2*0,50*0,90*2
2*0,50*0,40*2
97/P | 735191905 | ODVZDUŠNĚNÍ OTOP TĚLESA | KUS | 18 |  | 0
98/P | 998735201 | PŘESUN % OTOP TĚLESA OBJEKT V -6M | % | 0 | 2.26 | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
SOUČET 731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
Poř. |  |  |  |  | cena jednotka | náklady celkem
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství
KATALOG | 767 | KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ KONSTRUKCE
ČÁST | A01 | TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY
99/P | 767991001 | MTZ+DOD POMOCNÉ NEBO NOSNÉ KONSTR.K PLYNOMĚRU | SOU | 4 |  | 0
SOUČET ČÁST | [5 empty] | 0
SOUČET 767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONTRUKCE | [5 empty] | 0
SOUČET OBJEKT | [5 empty] | 0
REKAPITULACE
KATALOG | 014 | OPRAVY A ÚDRŽBA |  |  | 0
KATALOG | 713 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 0
KATALOG | 721 | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  | 0
KATALOG | 731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | 0
KATALOG | 767 | KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ KONSTRUKCE |  |  | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | PŘÍRÁŽKY OBJEKTU | %
| 1 | OSTATNÍ VLIVY | 0.8 |  |  | 0
| 2 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 3.2 |  |  | 0
| 3 | OPRAVY, ÚDRŽBA, ADAPTACE APOD. | 1.88 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
CELKEM OBJEKT |  | CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 15% |  |  |  | 0
|  | CENA VČETNĚ DPH |  |  |  | 0