Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

- zpevněné plochy

DSP, DPS

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Průvodní zpráva

1.  Identifikační údaje

- označení stavby

název stavby : tělocvična pro ZŠ - zpevněné plochy

místo stavby :  Samotíšky, ul.Podhůry

charakter stavby : nová

b)  stavebník a jeho sídlo

stavebník :  Obec Samotíšky, Vybíralova 8, 779 00 Samotíšky

- IČ : 48769967     DIČ : CZ48769967

- c)  projektant, sídlo nebo místo podnikání, ŽL, autorizace, IČ + subdodavatelé

projektant : Ing.arch.Otto Schneider, tř.17.listopadu 43,  77200  Olomouc

IČ : 11569930     DIČ : CZ520317038   ČKA 1074 všeobecná

- Ing.arch.Jan Pospíšil, Biskupské nám.2, 77200 Olomouc

IČ : 86988778     DIČ : CZ8303015688

subdod : Ing.Ivan Čechmánek, provoz.Českobratrská 9, 77900  Olomouc

(+spolupr.Ing.Zbyněk Losenický, Jílová 6, 77900 Olomouc)

IČ : 11532327    ČKAIT 1200471 dopravní stavby

2.  Základní údaje o stavbě

a)  stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

- zpevněné plochy představují chodníky v ulici Podhůry - hlavní na straně tělocvičny, vedlejší na straně protější a chodník ve dvoře školy, v silnici je uložen vodicí proužek,

- předpokládaný průběh stavby : zahájení, etapizace, dokončení

zahájení celé stavby ... IV-V/2019, žádná etapizace, dokončení cca X/2020

zpevněné plochy jsou jedním z dokončujících objektů celé stavby,

- vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí

zpevněné plochy nemají žádné vazby na uvedené plány,

územní rozhodnutí č.34/2017 z 9.3.2017,

č.j.: SMOL/053437/2017/OS/US/Cer

- stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

- pozemek je na straně dvora rovinatý zatravněný, se zbývající vzrostlou zelení (důležitá část již byla vykácena), ale do ulice se nachází na vysoké opěrné zdi, na pozemku se nachází socha sv.Jana Nepomuckého, která je navržena k přemístění.

Pozemky pro výstavbu jsou využívány jako školní pozemek.

e)  vliv tech.řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ.prostředí

- pro zpevněné plochy nepřípadné,

f)  celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na        dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém   území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

- pro zpevněné plochy nepřípadné. V dotčeném území se nepředpokládá souběh více staveb.

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů

výčet podkladů použitých pro vypracování PD

- DUR z VII/2016,

- geodetické zaměření - provedla v roce 2009 firma Geodetické služby          Olomouc - Ing.Bedřich Vynikal - již pro potřeby DUR.

výčet provedených průzkumů

pro zpevněné plochy nejsou průzkumy potřebné

4.  Členění stavby

zpevněné plochy jsou jedním ze tří inž.objektů - D.2.c),

zpevněné plochy se nečlení.

5.  Podmínky realizace stavby - nepřípadné

6.  Přehled budoucích vlastníků a správců

Všechny zpevněné plochy budou v majetku a správě obce.

7.  Předávání částí stavby do užívání - žádné dílčí části, jen celkové předání.

8.  Souhrnný technický popis

zpevněné plochy :

- před ZŠ, tělocvičnou a RD parc.č.11 v rozsahu cca 82 m2,

- na protější straně ulice Podhůry v rozsahu cca 15,75 m2,

- za školou na dvoře - spojnice východu z hl.budovy k předloženým scho- dům a rampě tělocvičny v rozsahu cca 13,5 m2,

a vodicí proužek přes silnici Podhůry v délce 8 m.

Materiálové řešení :

- před tělocvičnou se přizpůsobí zámkové dlažbě Holland 10/20 cm se stej-ným kladením,

- na protější straně ul.Podhůry se přizpůsobí stáv.beton.dlaždicím 30/30 cm,

- ve dvoře není návaznost - budou použity bet.hladké dlaždice 40/40 cm.

Technické řešení : viz TZ.

Součástí objektu zpevněné plochy bude odstranění divokého přechodu ke vstupu do ZŠ, křižujícího parkoviště vč.zrušení dopr.značky „přechod“.

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

- pro zpevněné plochy nepřípadné

10.  Dotčená ochranná pásma, kulturní památky

Přesto, že pod hlavním chodníkem je terén evidentně přisypaný, je třeba při práci pod ním dbát zvýšené opatrnosti na položené inž.sítě, socha bude jako první bod stavby odstraněna a jako poslední instalována. V tomto období by měla být restaurována.

11.  Zásah stavby do území

- úprava stávajícího chodníku i nové jsou navrženy tak, aby přirozeně splynuly s terénem. Těsné okolí chodníku bude upraveno a oseto trávou.

12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby (v rámci celé stavby)

13.  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a ŽP

- viz část E. ZOV

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb. v platném znění  a splňuje  obecné požadavky na výstavbu.

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby.

Veřejný chodník před staveništěm zatím nemá bezbariérovou úpravu, obě strany přechodu přes ulici Podhůry budou v rámci stavby do bezbarierové podoby upraveny.

Bezbarierový přístup do stáv.ZŠ nelze vzhledem ke stávajícímu staveb-nímu řešení zajistit, je zajištěn přes tělocvičnu - do 1.np. inv.plošinou.

15.  Další požadavky

Při  provádění je nutno dodržet  ČSN 754501, ČSN 755402, ČSN 733050,        ČSN 736005, ČSN 386413, ČSN 736701, ČSN 383360 a další a předpisy  o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví.

v Olomouci 21.6.2018                                                             Ing.arch.O.Schneider