## Př. č.1a Specifikace PS, ATS
PŘÍLOHA č. 1a
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí elektroinstalací PS, ATS, SÍDLO SPOLEČNOSTI, NEBYTOVÉ PROSTORY
PS, ATS, NEBYTOVÉ PROSTORY | Adresa | Lhůty (měsíců) | Okruhy (ks) | Motory (ks) | Motory (kW) | Svítidla (ks) | Svítidla (kW) | Svítidla (typ) | Jiné + tepelné (ks) | Jiné + tepelné (kW)
01 | J. Lady 2194 | 60 | 61 | 10 | 6.239 | 24 | 3.733 | Ž | 1 | 1.542
02 | Gagarinova 1383 | 60 | 60 | 12 | 7.113 | 22 | 1.925 | Z | 1 | 1.52
03 | 1. máje 2181 | 60 | 72 | 13 | 19.999 | 36 | 3.012 | Ž/Z | 2 | 1.542
04 | V. Talicha 2266 | 60 | 54 | 12 | 6.01 | 18 | 1.197 | Ž/Z | 1 | 1.522
05 | Bezručova2267 | 60 | 65 | 15 | 6.284 | 35 | 3.549 | Ž/Z | 2 | 2.345
06 | Frýdlantská2199 | 60 | 86 | 26 | 13.003 | 31 | 2.208 | Z | 3 | 1.554
07 | Palackého 123 | 60 | 72 | 17 | 8.1163 | 42 | 2.675 | Ž/Z | 1 | 1.54
07 KOUPELNA |  | 12 | 3 |  |  | 3 | 0.018 | Ž | 1 | 1.5
08 | Ostravská 152 | 60 | 48 | 11 | 3.207 | 24 | 2.648 | Ž/Z | 1 | 1.542
09 | Kolaříkova 2185 | 60 | 60 | 12 | 8.681 | 37 | 2.553 | Ž/Z | 1 | 1.52
10 | 17. listopadu 2186 | 60 | 65 | 19 | 13.755 | 20 | 1.353 | Ž/Z | 3 | 1.539
10 NEBYT |  | 60 | 38 | 2 | 0.036 | 33 | 1.027 | Z | 5 | 14.5
11 | Ostravská 398 | 60 | 59 | 12 | 23.609 | 24 | 3.459 | Ž/Z | 3 | 1.542
13 | M. Koloredov 2281 | 60 | 57 | 21 | 11.151 | 14 | 0.996 | Z | 1 | 1.5525
14 | Zahradní 89 | 60 | 67 | 15 | 8.187 | 21 | 1.395 | Z | 1 | 1.52
15 | Anenská 2178 | 60 | 68 | 17 | 13.236 | 14 | 1.817 | Ž/Z | 3 | 18.02
ÚDRŽBA PŘÍSTAVBA SPRCHY, ŠATNY |  | 12 | 1 |  |  | 1 | 0.06
ÚDRŽBA 1. PATRO |  | 60 | 17 |  |  | 51 | 2.926 | Ž/Z | 1 | 7.8
ÚDRŽBA SPRCHY, ŠATNY |  | 12 | 6 | 3 | 0.158 | 10 | 0.72 | Z
ÚDRŽBA DÍLNY PŘÍZEMÍ |  | 24 | 54 | 9 | 8.276 | 69 | 5.1 | Ž/Z
ÚDRŽBA SKLAD BAREV A PLYNOVÝCH LAHVÍ |  | 24 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | 0.16 | Ž
17 | 8. Pěšího pluku 2380 | 60 | 22 | 7 | 1.251 | 3 | 0.081 | Ž/Z | 2 | 0.038
18 | Pionýrů 2279 | 60 | 49 | 10 | 6.917 | 12 | 0.501 | Ž | 1 | 1.54
22 | 28. října 2155 | 60 | 34 | 18 | 5.5425 | 10 | 0.657 | Z | 2 | 1.524
27 | Palackého 115 | 60 | 35 | 15 | 3.0645 | 7 | 0.441 | Ž | 0 | 0.02
28 | V. Nezvala 2274 | 60 | 76 | 21 | 17.03 | 18 | 1.221 | Z | 1 | 1.52
29 | 17. listopadu 2187 | 60 | 49 | 11 | 4.051 | 5 | 0.285 | Z | 0 | 0.03
30 | Sokolská 1347 | 60 | 27 | 7 | 0.444 | 3 | 0.216 | Ž | 2 | 0.015
31 | Gogolova 3299 | 60 | 49 | 11 | 7.4865 | 13 | 0.711 | Z | 1 | 1.52
31 ATS | Tolstého 3298 | 60 | 12 | 3 | 2.25 | 8 | 0.08 | Ž | 1 | 3
32 | K Hájku 3286 | 60 | 48 | 11 | 7.609 | 12 | 0.753 | Z | 1 | 1.52
GARÁŽ K HÁJKU 3287 | K Hájku 3287 | 36 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 0.696 | Ž | 1 | 6
33 | Lískovecká 3327 | 60 | 60 | 20 | 15.3261 | 1 | 0.011 | Z | 1 | 3.065
DOPRAVA LÍSKOVECKÁ 3328 |  | 36 | 30 | 2 | 0.3 | 58 | 1.7193 | LED
DOPRAVA LÍSKOVECKÁ 3328 SPRCHY + ŠATNY |  | 12 | 4 |  |  | 16 | 0.452 | LED
34 | Puškinova 1739 | 60 | 22 | 8 | 2.064 | 1 | 0.072 | Ž | 1 | 1.538
35 | Nad Mostárnou 3284 | 60 | 54 | 9 | 10.278 | 17 | 2.281 | Z | 1 | 1.53
35 NEBYT |  | 60 | 7 |  |  | 28 | 4.236 | Ž
36 | Lískovecká 3092 | 60 | 30 | 10 | 4.153 | 5 | 0.425 | Ž | 0 | 0.03
37 | Lískovecká 3326 | 60 | 44 | 16 | 8.793 | 13 | 0.813 | Ž | 1 | 1.53
37 KOUPELNA |  | 12 | 1 |  |  | 1 | 0.06 | Ž
38 | K Hájku 3283 | 60 | 55 | 15 | 14.428 | 25 | 1.605 | Z | 2 | 1.528
38 VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ |  | 48 | 5 | [5 empty] | 2 | 3.6
39 | Puškinova 3296 | 60 | 42 | 16 | 9.214 | 15 | 1.397 | Z | 1 | 1.564
40 | A. Staška 3324 | 60 | 62 | 15 | 9.5705 | 26 | 2.201 | Ž/Z | 1 | 1.52
40 ATS | A. Staška 3325 | 60 | 1 |  |  | 4 | 0.4 | Ž
41 | Růžový pahorek 3289 | 60 | 58 | 17 | 10.318 | 26 | 1.744 | Ž/Z | 1 | 1.52
42 | Revoluční 533 | 60 | 42 | 9 | 4.2505 | 11 | 0.792 | Z | 1 | 3.52
43 | Těšínská 3316 | 60 | 60 | 17 | 3.582 | 27 | 2.329 | Ž/Z | 1 | 1.538
43 VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ |  | 48 | 4 | [5 empty] | 2 | 3.7
44 | Bruzovská 3308 | 60 | 39 | 6 | 15.028 | 21 | 1.441 | Ž/Z | 1 | 1.538
44 ATS | I. P. Pavlova 3323 | 60 | 19 | 3 | 6.6 | 3 | 0.216 | Z | 3 | 4.4
44 ATS NEBYT |  | 60 | 4 |  |  | 7 | 0.504 | Z
45 | Mánesova 3319 | 60 | 53 | 13 | 16.146 | 22 | 1.52 | Ž/Z | 1 | 1.52
45 NEBYT |  |  | 5 | 1 | 0.02 | 19 | 1.32 | Ž/Z
46 | Dr. Vančury 3313 | 60 | 51 | 21 | 25.245 | 12 | 1.217 | Z | 1 | 1.5525
47 | Husova 3293 | 60 | 40 | 12 | 4.3388 | 15 | 1.421 | Ž/Z | 0 | 0.03
48 | Mánesova 3320 | 60 | 38 | 8 | 6.506 | 10 | 1.213 | Ž/Z | 1 | 1.53
48 ATS | Mánesova 3321 | 60 | 17 | 3 | 6.6 | 8 | 1.6 | Ž | 2 | 4.5
49 | Cihelní 3415 | 60 | 44 | 8 | 6.416 | 5 | 0.036 | Z | 1 | 1.542
GARÁŽ CIHELNÍ 3415 | Cihelní 3415 | 36 | 4 |  |  | 2 | 0.144 | Z
50 | Sadová 3420 | 60 | 55 | 11 | 6.476 | 36 | 3.225 | Ž/Z | 0 | 0.042
51 | V. Závady 3419 | 60 | 45 | 9 | 3.347 | 21 | 1.269 | Ž/Z | 0 | 0.02
52 | Novodvorská 3421 | 60 | 75 | 19 | 22.93 | 39 | 5.977 | Ž/Z | 0 | 0.085
53 | M. Chasáka 3417 | 60 | 45 | 7 | 1.542 | 16 | 1.041 | Ž/Z | 0 | 0.02
54 | Novodvorská 3422 | 60 | 86 | 21 | 16.089 | 36 | 5.569 | Ž/Z | 3 | 1.547
54 KOUPELNA |  | 12 | 2 | 1 | 0.02 | 2 | 0.26 | Ž
56 | Dr. Tyrše 3418 | 60 | 57 | 17 | 20.538 | 26 | 1.549 | Ž/Z | 0 | 0.02
57 | J. Čapka 3424 | 60 | 60 | 14 | 3.694 | 22 | 1.497 | Ž/Z | 0 | 0.042
58 | Bavlnářská 3423 | 60 | 73 | 16 | 25.275 | 39 | 2.769 | Z | 0 | 0.02
58 KOUPELNA |  | 12 | 2 | 1 | 0.02 | 2 | 0.132 | Ž
59 | Bavlnářská 2527 | 60 | 40 | 9 | 0.58 | 4 | 0.225 | Ž | 1 | 1.53
61 | Stará Riviera 2361 | 60 | 25 | 9 | 1.526 | 5 | 0.296 | Z | 1 | 0.028
62 | Piviovarská 2340 | 60 | 17 | 5 | 0.096 | 1 | 0.008 | Z | 1 | 0.012
63 | Horní 3276 | 60 | 21 | 8 | 0.346 | 1 | 0.009 | Z | 1 | 0.032
66 | Kolektor SLEZSKÁ | 60 | 16 | 6 | 0.403 | 1 | 0.02 | Z | 0 | 0.02
67 | 28. října 1639 | 60 | 21 | 10 | 1.131 | 1 | 0.009 | Z | 1 | 0.032
68 | Opletalova 179 | 60 | 34 | 8 | 2.729 | 4 | 0.252 | Z | 0 | 0.03
74 | Na Příkopě | 60 | 28 | 7 | 3.902 | 1 | 0.018 | Z | 0 | 0.02
75 | Na Příkopě 3726 | 60 | 24 | 8 | 1.544 | 1 | 0.009 | Z | 0 | 0.02
76 | Na Příkopě 3727 | 60 | 17 | 5 | 0.529 | 1 | 0.018 | Z | 0 | 0.02
83 | J.V.Sládka 41 | 60 | 28 | 14 | 0.898 | 3 | 0.153 | Z | 1 | 0.036
94 | Bavlnářská 455 | 60 | 20 | 9 | 0.371 | 1 | 0.009 | Z | 0 | 0.03
95 | Kolektor SLEZSKÁ | 60 | 13 | 5 | 0.467 | 1 | 0.009 | Z | 0 | 0.03
97 | Pionýrů 2275 | 60 | 24 | 9 | 0.724 | 3 | 0.153 | Z | 2 | 0.037
98 | 28. října 2195 | 60 | 24 | 9 | 0.528 | 3 | 0.153 | Z | 1 | 0.035
ČSA 1981 Plynové ohřívače vody | ČSA 1981 | 36 | 2 | 1 | 0.245 |  |  |  | 1 | 0.03
DISTEP 961 VEDENÍ SPOLEČNOSTI | Ostravská 961 | 60 | 56 | 7 | 0.368 | 93 | 6.557 | Ž/Z/LED | 21 | 32.345
DISTEP 961 MÍSTNOST PLYNOVÝCH KOTLŮ | Ostravská 961 | 36 | 9 | 9 | 4.3985 | 6 | 0.432 | Z
DISTEP 2257 VEDENÍ SPOLEČNOSTI | Vojanova 2257 | 60 | 119 | 11 | 4.845 | 265 | 15.185 | Ž/Z/LED | 43 | 61.276
DISTEP 2257 SPRCHY PŘÍZEMÍ |  | 12 | 1 |  |  | 2 | 0.036 | Z
DISTEP 2257 SPRCHY 1. PATRO |  | 12 | 2 |  |  | 4 | 0.072 | Z
DISTEP 2257 SKLAD NÁTĚROVÝCH HMOT |  | 24 | 1 | 1 | 0.045 | 3 | 0.216 | Z
DISTEP 2257 SKLAD SYPKÉHO MATERIÁLU |  | 36 | 2 |  |  | 4 | 0.288 | Z
DISTEP 2257 GARÁŽ GARÁŽE |  | 36 | 7 |  |  | 22 | 1.644 | Ž/Z
DISTEP 2257 GARÁŽ SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU |  | 24 | 1 |  |  | 2 | 0.022 | Z
CHATA | Frýdlant nad Ostravicí | 12 | 35 |  |  | 37 | 1.986 | Ž | 12 | 39.2
GARÁŽE CIHELNÍ 3416 | Cihelní 3416 | 36 | 5 | 2 | 0.54 | 10 | 0.72 | Z
MIKROVLNY |  | 60 | 13
WiFi | Lískovecká 86 | 60 | 1
ČOV LÍSKOVEC | K Sedlištím 320 | 12 | 9 | 2 | 2.6
CELKEM |  |  | 3432 | 842 | 523.0692 | 1744 | 131.1293 |  | 157 | 258.682
PS Technologie předávacích (výměníkových) stanic jsou umístěny v samostatných stavebních objektech a v přízemních nebo sklepních prostorách obytných nebo komerčních objektů. Napojení je provedeno ze sítě ČEZ nebo rozvodu objektu do hlavního rozvaděče. Z něho jsou napojeny rozvaděč MaR, proudové obvody a spotřebiče PS. Jako motory jsou uvažována čerpadla, ventilátory, solenoidové ventily a pohony regulačních ventilů. K osvětlení je použito žárovkových, zářivkových a LED svítidel. Jako jiné + tepelné jsou uvažovány zásobníkové ohřívače teplé vody. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt.
ATS Technologie automatických tlakových stanic jsou umístěny v samostatných stavebních objektech. Napojení je provedeno ze sítě ČEZ do hlavního rozvaděče. Z něho jsou napojeny proudové obvody a spotřebiče ATS. Jako motory jsou uvažována čerpadla, ventilátory a pohony regulačních ventilů. Jako jiné + tepelné jsou uvažovány topné kabely, akumulační topidla. K osvětlení je použito žárovkových, zářivkových a LED svítidel. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt.

## Př. č.1b Specifikace LPS
PŘÍLOHA č. 1b
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí systémů ochrany před bleskem PS, ATS, SÍDLO SPOLEČNOSTI, NEBYTOVÉ PROSTORY
PS, ATS, NEBYTOVÉ PROSTORY | Adresa | Svody (ks) | Lhůty (měsíců)
01 | J. Lady 2194 | 6 | 48
02 | Gagarinova 1383 | 6 | 48
03 | 1. máje 2181 | 6 | 48
04 | V. Talicha 2266 | 6 | 48
05 | Bezručova2267 | 5 | 60
06 | Frýdlantská2199 | 7 | 60
09 | Kolaříkova 2185 | 5 | 60
10 | 17. listopadu 2186 | 4 | 48
10 NEBYT
11 | Ostravská 398 | 5 | 48
14 | Zahradní 89 | 4 | 48
15 | Anenská 2178 | 4 | 60
ÚDRŽBA PŘÍSTAVBA SPRCHY, ŠATNY
ÚDRŽBA 1. PATRO
ÚDRŽBA SPRCHY, ŠATNY
ÚDRŽBA DÍLNY PŘÍZEMÍ
ÚDRŽBA SKLAD BAREV A PLYNOVÝCH LAHVÍ
18 | Pionýrů 2279 | 2 | 60
31 | Gogolova 3299 | 4 | 48
31 ATS | Tolstého 3298 | 3 | 48
32 | K Hájku 3286 | 3 | 60
GARÁŽ K HÁJKU 3287 | K Hájku 3287 | 2 | 48
33 | Lískovecká 3327 | 6 | 48
DOPRAVA LÍSKOVECKÁ 3328
DOPRAVA LÍSKOVECKÁ 3328 SPRCHY + ŠATNY
35 | Nad Mostárnou 3284 | 5 | 60
35 NEBYT
37 | Lískovecká 3326 | 2 | 60
37 KOUPELNA
38 | K Hájku 3283 | 3 | 60
38 VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ
39 | Puškinova 3296 | 3 | 60
40 | A. Staška 3324 | 4 | 48
40 ATS | A. Staška 3325 | 2 | 60
41 | Růžový pahorek 3289 | 4 | 60
43 | Těšínská 3316 | 3 | 60
43 VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ
44 | Bruzovská 3308 | 2 | 60
44 ATS | I. P. Pavlova 3323 | 2 | 60
44 ATS NEBYT
45 | Mánesova 3319 | 6 | 60
45 NEBYT
46 | Dr. Vančury 3313 | 4 | 60
47 | Husova 3293 | 4 | 60
48 | Mánesova 3320 | 3 | 60
48 ATS | Mánesova 3321 | 2 | 60
49 | Cihelní 3415 | 8 | 60
GARÁŽ CIHELNÍ 3415 | Cihelní 3415
50 | Sadová 3420 | 2 | 60
51 | V. Závady 3419 | 6 | 48
52 | Novodvorská 3421 | 5 | 48
53 | M. Chasáka 3417 | 3 | 60
54 | Novodvorská 3422 | 6 | 48
54 KOUPELNA
56 | Dr. Tyrše 3418 | 6 | 48
57 | J. Čapka 3424 | 6 | 48
58 | Bavlnářská 3423 | 5 | 48
58 KOUPELNA
61 | Stará Riviera 2361 | 2 | 48
DISTEP 961 VEDENÍ SPOLEČNOSTI | Ostravská 961 | 3 | 60
DISTEP 961 MÍSTNOST PLYNOVÝCH KOTLŮ | Ostravská 961
DISTEP 2257 VEDENÍ SPOLEČNOSTI | Vojanova 2257 | 8 | 60
DISTEP 2257 SPRCHY PŘÍZEMÍ
DISTEP 2257 SPRCHY 1. PATRO
DISTEP 2257 SKLAD NÁTĚROVÝCH HMOT
DISTEP 2257 SKLAD SYPKÉHO MATERIÁLU
DISTEP 2257 GARÁŽ GARÁŽE |  | 2 | 60
DISTEP 2257 GARÁŽ SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU
CHATA | Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 24
54 Kol. Vstupní objekt G6 | x | 2 | 48
54 Kol. Vstupní objekt G8 | x | 2 | 48
CELKEM SVODŮ |  | 195

## Př. č.1c Specifikace OPS
PŘÍLOHA č. 1c
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí elektroinstalací OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
OPS | Adresa | Počty OPS | Lhůty (měsíců) | Okruhy (ks) | Motory (ks) | Motory (kW) | Svítidla (ks) | Svítidla (kW) | Svítidla (typ) | Jiné + tepelné (ks) | Jiné + tepelné (kW)
OPS 06.03-05, 08, 10-13, 15-26 | ul. Politických Obětí, F. Čejky, Školská, Janáčkova, Hlavní, Fýdlantská | 20 | 60 | 256 | 75 | 6.3618 | 21 | 0.562 | Ž/Z | x | x
OPS 07.01-11 | ul. Sv. Čecha, Palackého, Bezručova, 28.října | 11 | 60 | 132 | 40 | 2.8374 | 11 | 0.044 | Z | x | x
OPS 17.01,02, 05 | ul. U Staré pošty, 8. Pěšího pluku | 3 | 60 | 34 | 8 | 0.4736 | 4 | 0.082 | Ž/Z | x | x
OPS 29.03-09, 11-18 | ul. Kollárova, 17.listopadu, Dr. A. Vaculíka | 15 | 60 | 177 | 58 | 4.8571 | 15 | 0.099 | Z | x | x
OPS 31 | ul. Gogolova, Krásnohorské, Tolstého, Škarabelova | 14 | 60 | 172 | 66 | 6.6602 | 14 | 0.119 | Z | x | x
OPS 32.01, 02, 05, 06, 09, 13-22 | ul. Krásnohorské, K Hájku, Pod Školou, Nad Stadionem | 14 | 60 | 162 | 58 | 7.5971 | 14 | 0.118 | Z | x | x
OPS 33 | ul. Lískovecká, Horní | 8 | 60 | 116 | 32 | 5.863 | 9 | 0.081 | Z | x | x
OPS 35.04-06, 09, 10, 12-15, 17-25, 28, 29, 41, 43, 44-47 | ul. Nad Lipinou, Habrová, Javorová, Topolová, Na Aleji, Nad Mostárnou, J. Skupy, Na Kopci | 24 | 60 | 294 | 102 | 19.6135 | 33 | 1.375 | Z | 1 | 0.002
OPS 36 | ul. Heydukova, Lískovecká | 4 | 60 | 44 | 16 | 2.244 | 4 | 0.036 | Z | x | x
OPS 37 | ul. Heydukova, Nad Lipinou | 3 | 60 | 43 | 18 | 2.505 | 3 | 0.027 | Z | x | x
OPS 39 | ul. Na Aleji, Revoluční, Nad Lipinou | 5 | 60 | 56 | 18 | 3.518 | 5 | 0.045 | Ž/Z | x | x
OPS 42 | ul. Revoluční, Hluboká, Na Blatnici, Radniční | 6 | 60 | 70 | 16 | 1.6405 | 13 | 0.486 | Ž/Z | x | x
OPS 43 | ul. Hasičská, třída T. G. Masaryka | 9 | 60 | 106 | 34 | 2.2564 | 9 | 0.08 | Z | x | x
OPS 44.01, 06-08, 12, 13-34 | ul. Bruzovská, Pešiny, Slunečná, I. P. Pavlova | 26 | 60 | 318 | 104 | 8.9432 | 26 | 0.234 | Z | x | x
OPS 46.01, 04, 05, 07, 08, 14-18, 22, 23, 25-46 | ul. Jeronýmova, P. Holého, Bruzovská, Třanovského, Střelniční, Jiráskova, | 34 | 60 | 400 | 128 | 16.1849 | 11 | 0.233 | Z | x | x
OPS 47 | ul. T. G. Masaryka | 4 | 60 | 52 | 14 | 2.1572 | 13 | 0.452 | Z | x | x
OPS 51 | ul. Novodvorská, Pekařská, J. Kavky | 9 | 60 | 108 | 36 | 4.079 | 9 | 0.081 | Z | x | x
OPS 52 | ul. Novodvorská, Pekařská | 14 | 60 | 132 | 34 | 2.4394 | x | x | x | x | x
OPS 53 | ul. M. Chasáka, J. Božana | 12 | 60 | 144 | 48 | 3.0506 | 12 | 0.108 | Z | x | x
OPS 56 | ul. J. Čapka, Novodvorská, Dr. Tyrše | 16 | 60 | 192 | 64 | 5.0032 | 16 | 0.064 | Z | x | x
OPS 57 | ul. J. Čapka, Novodvorská, Slezská | 20 | 60 | 234 | 74 | 4.7844 | 20 | 0.08 | Z | x | x
CELKEM |  | 271 |  | 3242 | 1043 | 113.0695 | 262 | 4.406 |  | 1 | 0.002
OPS Technologie objektových předávacích stanic jsou umístěny v přízemních nebo sklepních prostorách obytných nebo komerčních objektů. Napojení je provedeno ze sítě ČEZ nebo z rozvodu objektu do hlavního rozvaděče. Z něho jsou napojeny proudové obvody a spotřebiče OPS. Jako motory jsou uvažována čerpadla a pohony regulačních ventilů. K osvětlení je použito žárovkových a zářivkových svítidel. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt.

## Př. č.1d Specifikace PMTV
PŘÍLOHA č. 1d
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí elektroinstalací PATNÍCH MĚŘIČŮ TEPLÉ VODY
PS PMTV | Adresa | Lhůty (měsíců) | Počty PMTV | Okruhy (ks) | Motory (ks)
01 | ul. Beskydská, J. Lady, Z. Štěpánka, Frýdlantská, Bezručova | 60 | 14 | 14 | 14
02 | ul. Frýdlantská, J. Suka, 28.října, Gagarinova, | 60 | 11 | 11 | 11
03 | ul. 1.máje, 28.října, Mozartova, J. Suka | 60 | 34 | 34 | 34
04 | ul. Beethovenova, 28.října, V. Talicha, J. Myslivečka | 60 | 36 | 36 | 36
05 | ul. Bezručova, M. Gorkého, F. Čejky, Jungmannova, Frýdlantského | 60 | 28 | 28 | 28
07 | ul. Palackého, Sv. Čecha | 60 | 8 | 8 | 8
09 | ul. Brožíková, V. Nezvala, Fibichova, Kolaříkova, Foerstrova, Čs. Armády | 60 | 17 | 17 | 17
10 | ul. J. Trnky, 17.listopadu, M. Majerové, Čs. Armády, | 60 | 28 | 28 | 28
11 | ul. Ostravská | 60 | 11 | 11 | 11
13 | ul. K. H. Máchy, Malý Koloredov, Wolkerova, Hlavní Třída | 60 | 16 | 16 | 16
14 | ul. Anenská, J. Lohlera, Pionýrů | 60 | 13 | 13 | 13
15 | ul. Ostravská, Anenská, J. Opletala, J. Lohrera | 60 | 26 | 26 | 26
18 | ul. Pionýrů, Malý Koloredov | 60 | 11 | 11 | 11
28 | ul. V. Nezvala, Čs. Armády, M. Majerové | 60 | 27 | 27 | 27
33 | ul. Lískovecká | 60 | 9 | 9 | 9
34 | ul. T. G. Masaryka | 60 | 4 | 4 | 4
37 | ul. Lískovecká | 60 | 2 | 2 | 2
38 | ul. K.Hájku, J. E. Purkyně, Nad Rybníkem | 60 | 44 | 44 | 44
39 | ul. M. Magdonové, 2.května | 60 | 12 | 12 | 12
40 | ul. Dr. Jánského, Bruzovská, Rokycanova, Tolstého, A. Staška, | 60 | 33 | 33 | 33
41 | ul. Bruzovská, Revoluční, Růžový Pahorek, Škarabelova, Lískovecká | 60 | 22 | 22 | 22
45 | ul. Bruzovská, Jeronýmova, Husova, Mánesova | 60 | 23 | 23 | 23
48 | ul. Mánesova, Smetanova, Husova, J. Švermy, Žižkova, Jiráskova | 60 | 23 | 23 | 23
49 | ul. Cihelní, Horymírova | 60 | 12 | 12 | 12
50 | ul. Sadová | 60 | 3 | 3 | 3
54 | ul. Novodvorská, M. Chasáka | 60 | 13 | 13 | 13
58 | ul. Bavlnářská, Slezská, Dr. Petra, Lipová | 60 | 22 | 22 | 22
68 | ul. J. Opletala | 60 | 2 | 2 | 2
CELKEM (ks) |  |  | 504 | 504 | 504
PMTV Technologie patních měřičů teplé vody jsou umístěny v přízemních nebo sklepních prostorách obytných nebo komerčních objektů. Napojení je provedeno z rozvodu společné spotřeby objektu do rozvaděče. Z něho jsou napojeny spotřebiče (čerpadla) PMTV a je v něm provedeno měření spotřeby spotřebičů. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt.

## Př. č.1e Specifikace KOLEKTORY
PŘÍLOHA č. 1e
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí elektroinstalací KOLEKTOROVÝCH A TECHNICKÝCH CHODEB
KOLEKTOR |  |  | Lhůty (měsíců) | Okruhy (ks) | Motory (ks) | Motory (kW) | Svítidla (ks) | Svítidla (kW) | Svítidla (typ) | Jiné + tepelné (ks) | Jiné + tepelné (kW)
54 KOLEKTOR SLEZSKÁ |  | ul. Novodvorská, Dr. M. Tyrše, J. Čapka, J. Božana, M. Chasáka, Pekařská, Sadová, Slezská
Revizní zpráva | 54 Kol. VELÍN | 54 Kol. VELÍN | 60 | 64 | 1 | 0.75 | 21 | 1.844 | Z | 2 | 9.2
| 54 Kol. VELÍN | 54 Kol. VELÍN Rozvaděče MaR | 60 | 41
Revizní zpráva | 54 Kol. G1, GL | 54 Kol. GL - 1/2 | 60 | 11 | 3 | 2.05 | 42 | 0.756 | LED
| 54 Kol. G2, G1/2 | 54 Kol. G1/2 - G2 | 60 | 0 | 3 | 1.85 | 36 | 0.648 | LED
| 54 Kol. G3, G3/2 | 54 Kol. G3/2 - 2 | 60 | 12 | 2 | 1.1 | 61 | 1.098 | LED
| 54 Kol. G4, G3/4 | 54 Kol. G4 - 3/2 | 60 | 24 | 4 | 2.2 | 56 | 1.008 | LED
|  | 54 Kol. G4/3 - 4 |  |  |  |  | 56 | 1.008 | LED
| 54 Kol. G5, G5/7 | 54 Kol. G5 - 4/3 | 60 | 35 | 13 | 13.95 | 59 | 1.062 | LED
|  | 54 Kol. G5/7 - 5 |  |  |  |  | 50 | 0.9 | LED
Revizní zpráva | 54 Kol. G6 | 54 Kol. G6 - 5 | 60 | 15 | 2 | 1.1 | 34 | 0.77 | Z
| 54 Kol. G8 | 54 Kol. G8 - 6 | 60 | 15 | 4 | 1.84 | 57 | 1.254 | Z
| 54 Kol. G12 | 54 Kol. G12/3 - 12 | 60 | 14 | 2 | 1.1 | 24 | 0.432 | LED
|  | 54 Kol. G12/6 - 12/3 |  | 14 |  |  | 36 | 0.648 | LED
| 54 Kol. G9/2, G9/1 | 54 Kol. G9/1 - 5/7 | 60 | 24 | 3 | 1.65 | 39 | 0.702 | LED
|  | 54 Kol. G9/2 - 9/1 |  |  |  |  | 27 | 0.486 | LED
Revizní zpráva | 54 Kol. G9, G9/2 (PS 56) | 54 Kol. G9/2 - 9 - G9/12 (PS 56) | 60 | 10 | 2 | 1.1 | 36 | 0.648 | LED
| 54 Kol. G9/3, G9/8 | 54 Kol. G9/3 - G9/8 - 9/2 | 60 | 14 | 2 | 1.1 | 50 | 0.9 | LED
| 54 Kol. G 9/11, G9/9 | 54 Kol. G9/11 - 9/2 | 60 | 10 | 1 | 0.55 | 21 | 0.378 | LED
| 54 Kol. G10 | 54 Kol. G10/3 - 10 | 60 | 17 | 2 | 1.1 | 52 | 0.936 | LED
|  | 54 Kol. G10/4 |  | 16 |  |  | 16 | 0.288 | LED
| 54 Kol. G10/5 | 54 Kol. G10/5 | 60 | 9 | 1 | 0.55 | 26 | 0.468 | LED
| 54 Kol. G11 | 54 Kol. G11 - 9/2 | 60 | 15 | 2 | 2.3 | 41 | 0.738 | LED
Revizní zpráva | 54 Kol. TCH 153, 253 | 54 Kol. TCH 153, 253 (3150, 3151) | 60 | 8 | 2 | 0.36 | 21 | 0.804 | Ž
| 54 Kol. TCH 206, 404 | 54 Kol. TCH 206 (3081-3085) | 60 | 23 | 1 | 0.55 | 49 | 3.42 | Ž
|  | 54 Kol. TCH 404 (3077-3079) | [6 empty] | Ž
| 54 Kol. TCH vchody č. 3092-94 | 54 Kol. TCH 202 (3092-3094) | 60 | 7 |  |  | 15 | 0.9 | Ž
| 54 Kol. TCH vchody č. 3095-96 | 54 Kol. TCH 201 (3095-3096) | 60 | 6 |  |  | 13 | 0.84 | Ž
| 54 Kol. TCH 301 | 54 Kol. TCH 301 (3063, 3104-3105) | 60 | 7 |  |  | 14 | 0.84 | Ž
| 54 Kol. TCH 305, 307 | 54 Kol. TCH 305-307 (3101-3102, 3072-3076, 3097-3099) | 60 | 14 |  |  | 48 | 3.76 | Ž
Revizní zpráva | 54 Kol. TCH 309, 310 | 54 Kol. TCH 308-310 (3129-3136) | 60 | 15 | 1 | 0.02 | 36 | 2.72 | Ž
| 54 Kol. TCH 405, 204, 203 | 54 Kol. TCH 203 (3089-3090) | 60 | 20 |  |  | 44 | 3.16 | Ž
|  | 54 Kol. TCH 204 (3088) | [6 empty] | Ž
|  | 54 Kol. TCH 405 (3068-3071) | [6 empty] | Ž
| 54 Kol. TCH 406 | 54 Kol. TCH 406 (3065-3067) | 60 | 6 |  |  | 13 | 0.78 | Ž
| 54 Kol. TCH 501, 504 | 54 Kol. TCH 501-504 (3120-3128) | 60 | 26 | 8 | 0.96 | 61 | 3.66 | Ž
| 54 Kol. TCH 505, 506 | 54 Kol. TCH 505-508 (3112-3117) | 60 | 16 | 5 | 0.6 | 36 | 2.16 | Ž
43 KOLEKTOR |  | ul. Hasičská
Revizní zpráva | KOLEKTOR |  | 60 | 119 | 15 | 3.15 | 83 | 9.12 | Ž | 10 | 0.225
CELKEM |  |  |  | 522 | 78 | 39.18 | 1252 | 47.292 |  | 10 | 0.225
KOLEKTORY a TECHNICKÉ CHODBY Kolektory a technické chodby jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí. Jsou v nich soustředěny vodovody, teplovody, horkovody, energetické kabely, telefonní kabeláž a optické kabely. Jsou stavebně rozděleny na jednotlivé úseky. Rozvaděče jednotlivých úseků jsou napojeny rozvodem z hlavního rozvaděče ve velínu kolektoru. Z rozvaděčů jednotlivých úseků jsou napojeny proudové obvody a spotřebiče. K osvětlení je použito žárovkových, zářivkových a LED svítidel. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt.
VELÍN KOLEKTORU Velín kolektoru je umístěn v části budovy předávací stanice. Napojení je provedeno z hlavního rozvaděče PS do hlavního rozvaděče kolektoru. Z něho jsou napojeny rozvaděče jednotlivých částí kolektoru, rozvaděč MaR ve velíně a obvody a spotřebiče velínu. Instalace je provedena pomocí kabelových lávek, žlabů, korýtek, PVC lišt. K osvětlení je použito žárovkových, zářivkových a LED svítidel.

## Př. č.1f Specifikace SPOTŘEBIČE
PŘÍLOHA č. 1f
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Adresa | Třída I. / Interval | Spotřebiče I. | Třída II. / Interval | Spotřebiče II. | Třída I. / Interval | Prodlužovací přívody | Třída I. / Interval | Nabíječky akumulátorů | Ks Celkem
VEDENÍ SPOLEČNOSTI | I. / 24 | 1 | II. / 24 | 0 | I. / 48 | 54 | II. / 96 | 16 | 414
| I. / 48 | 1 | II. / 48 | 8
| I. / 96 | 241 | II. / 96 | 93
PROVOZ | I. / 24 | 0 | II. / 24 | 0 | I. / 48 | 2 | II. / 96 | 6 | 28
| I. / 48 | 0 | II. / 48 | 1
| I. / 96 | 16 | II. / 96 | 3
KOLEKTOR | I. / 24 | 0 | II. / 24 | 0 | I. / 48 | 9 | II. / 96 | 2 | 37
| I. / 48 | 0 | II. / 48 | 0
| I. / 96 | 18 | II. / 96 | 8
DOPRAVA | I. / 24 | 1 | II. / 24 | 0 | I. / 24 | 10 | II. / 96 | 4 | 56
| I. / 48 | 0 | II. / 48 | 15
| I. / 96 | 20 | II. / 96 | 6
CHATA | I. / 24 | 0 | II. / 24 | 0 | I. / 48 | 4 | II. / 96 |  | 20
| I. / 48 | 0 | II. / 48 | 0
| I. / 96 | 11 | II. / 96 | 5
ÚDRŽBA | I. / 24 | 18 | II. / 24 | 0 | I. / 24 | 63 | II. / 96 | 15 | 218
| I. / 48 | 0 | II. / 48 | 43
| I. / 96 | 66 | II. / 96 | 13
CELKEM |  | Spotřebiče I. |  | Spotřebiče II. |  | Prodlužovací přívody |  | Nabíječky akumulátorů | Ks Celkem
|  | 393 |  | 195 |  | 142 |  | 43 | 773
Jedná se o nepřipevněné spotřebiče držené v ruce + ostatní nepřipevněné spotřebiče umístěné a používané na pracovištích DISTEP a.s. (elektrické ruční nářadí, výpočetní technika, prodlužovací el. kabely a ostatní elektrické spotřebiče). Lhůty revizí dle vymezení podle ČSN.

## Př. č.1g Specifikace CELKEM
PŘÍLOHA č. 1g
"Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů“.
Specifikace revizí elektroinstalací a elektrických spotřebičů“
PŘÍLOHA | Adresa | Okruhy (ks) | Motory (ks) | Svítidla (ks) | Jiné + tepelné (ks) | Svody | Spotřebiče I. | Spotřebiče II. | Prodlužovací přívody | Nabíječky akumulátorů
PŘÍLOHA č. 1a | PS, ATS, NEBYTY | 3432 | 842 | 1744 | 157
PŘÍLOHA č. 1b | HROMOSVODY |  |  |  |  | 195
PŘÍLOHA č. 1c | OPS | 3242 | 1043 | 262 | 1
PŘÍLOHA č. 1d | PMTV | 504 | 504
PŘÍLOHA č. 1e | KOLEKTORY | 522 | 78 | 1252 | 10
PŘÍLOHA č. 1f | SPOTŘEBIČE | [5 empty] | 393 | 195 | 142 | 43
CELKEM |  | 7700 | 2467 | 3258 | 168 | 195 | 393 | 195 | 142 | 43
Nezapojené vývody z jističů (rezervy) v rozvaděčích se nezapočítávají do okruhů.