- Vymezení předmětu veřejné zakázky

V prostorách předávacích stanic tepla, automatických tlakových stanic, objektových předávacích stanic, kolektorových chodbách a nebytových prostorách se nachází:

- cca 7 700	elektrických okruhů včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez rozlišení typu prostoru,

- cca 3 258	kusů pevně připojených světelných spotřebičů bez rozlišení typu prostoru,

- cca 2 467	kusů indukčních motorů a tepelných spotřebičů bez rozlišení typu prostoru,

- cca 195	kusů svodů zařízení ochrany před úderem blesku bez rozlišení typu,

- cca 588	kusů elektrospotřebičů třídy I. a II.,

- cca 142	kusů prodlužovacích kabelů

- cca 43	kusů nabíječek akumulátorů

- cca 168	kusů tepelného + jiného spotřebiče

- Podrobné specifikace plnění předmětu cenové nabídky jsou obsaženy v Přílohách č. 1.a – 1.g Specifikace předmětu cenové nabídky.

- Rozsah plnění:

- Provádění revizí elektroinstalací.

- Provádění revizí nouzového osvětlení.

- Provádění revizí ochran objektů před bleskem (hromosvodů).

- Provádění revizí elektrických spotřebičů.

- Poskytování zadavateli konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

- Dodavatelem budou prováděny činnosti v souladu s požadavky objednatele, požadavky platných a účinných právních předpisů, technických norem včetně doporučujících a provozních řádů pro dané zařízení, respektující místní provozní podmínky.

- Dodavatel vždy vypracuje o průběhu revize revizní zprávu, a to pro každý objekt dle této smlouvy samostatně a předá ji objednateli v písemném vyhotovení a současně v elektronické podobě. V revizní zprávě musí být popsány veškeré zjištěné závady.

- Revizní zprávy musí být plně ve shodě s platnými normami pro provádění revizí elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

- Nabídka bude obsahovat vzor revizní zprávy elektrické instalace objektu, vzor revizní zprávy ochrany objektu před bleskem a vzor revizní zprávy elektrospotřebiče. Tyto vzory budou součástí smlouvy.

- Vzory revizních zpráv dle předcházejícího bodu budou neměnné po celou dobu trvání smlouvy, změna je možná pouze po vzájemném odsouhlasení.

- Evidence provedených revizí bude vedena a vlastní revizní zprávy budou uloženy u zadavatele s podpisem dodavatele a určeného zaměstnance zadavatele.

- Realizace provádění všech typů revizí bude probíhat za provozu na pracovišti zadavatele.

- Dodavatel je povinen v případě zjištění závady elektrických rozvodů (vč. instalačních, ovládacích a jistících prvků), včetně přípojkových skříní, rozvaděčů a dále také svodů hromosvodů neprodleně informovat objednatele.

- Počty revidovaných objektů a jejich částí (kusy, okruhy, motory), uvedených v přílohách č. 1.a – 1.g Specifikace předmětu cenové nabídky, vycházejí z posledních proběhlých revizí, skutečné počty se v jednotkách mohou lišit.

- Zadavatel je v průběhu plnění veřejné zakázky oprávněn rozšířit předmět plnění o nově vzniklé objekty.

- Součástí plnění veřejné zakázky bude provádění drobných úkonů, jako dotažení šroubových spojů, oprav popisů značení, upevnění rozvolněných vodičů apod.

- Případné odstranění větších závad bude provedeno pouze na základě samostatné objednávky vystavené zadavatelem.

- Místem a předmětem plnění veřejné zakázky jsou objekty DISTEP a.s. a elektrické spotřebiče umístěné v těchto objektech uvedené v Příloze č. 1. Objekty se nacházejí na území statutárního města Frýdek-Místek.

- Pro zajištění časové flexibility je vhodná znalost místních podmínek města Frýdek Místek a krátká dojezdová vzdálenost.