Kanalizační přípojka bude provizorně napojena do šachty Š307 , tak aby se následně mohla přepoji na projetované prodloužení stoky G.

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající přípojku L50 která vede k myslivně. Přípojka bude provedena tak aby mohla být v budoucnu přepojena na projektovaný nový vodovní řad v ulici Letohradská.

Marek Fiala