|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVÁ VSTUPNÍ A VJEZDOVÁ ZÓNA ZÁPAD BVV | | | | | | | | |
| BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Investor | | | | VELETRHY BRNO a.s. | | | | |
| Generální projektant | | | | AiD team a.s. | | | | |
| Hl. inženýr projektu | | | | Ing. Petr Handlíř | | | | |
| Přímý zpracovatel | | | |  | | | | |
| AiD logo color 01 | | | | | | | | |
| Revize | | | | | | | | |
| 00 | 2020 – 11 - 16 | | | | | |  | |
| 01 | 2020-12-11 | | | | | |  | |
| 02 | 2022-10-31 | | | | | |  | |
| 03 |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Vypracoval | | |  | | | | | |
| Ved. projektant | | | Ing. arch. Pavel BAINAR | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Číslo zakázky | | | 3476 – 30 | | | | | |
| Stavba | | | BVZ | | | | | |
| Stupeň | | | DPS | | | | | |
| Název PS - SO | | |  | | | | | |
| Část | | |  | | | | | |
| Název výkresu | | | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | | | | | |
| Datum | | | 2022 – 10 – 31 | | | | | |
| Formát | | |  | | | | | |
| Měřítko | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| stavba | | stupeň | | | číslo PS – SO | část | výkres | revize |
| BVZ | | DPS | | | A | 00 | 000 | 02 |

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

##### Název stavby

##### Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV

##### b Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Brno, Pisárky, Výstaviště, k. ú. Brno – Bohunice; k.ú. Pisárky 610208

Pozemky dotčené stavbou:

24/1; 24/76; 24/77; 24/78; 24/79; 24/80; 24/81; 124/5; 124/7; 124/8; 124/10; 124/11; 150/1; 150/2; 150/3; 151/17; 153/1; 153/2; 153/3; 153/4; 154/1; 154/2; 154/3; 154/4; 154/5; 156/1; 156/3

### Údaje o stavebníkovi

##### Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):

Veletrhy Brno a.s.

Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, IČ: 25582518

Zodpovědný zástupce: Ing. Vladimír Piák

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

##### Obchodní firma, IČ, adresa sídla:

AiD team a.s.

Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno

IČO: 04270100

DIČ: CZ04270100

Zodpovědný zástupce: Ing. Jaromír Černý, CSc.

tel. 539 010 070, e-mail: info@aid.as

##### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob:

Ing. arch. Pavel Bainar, A.1, č. autorizace 03725

##### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob:

Architektonicko-stavební řešení:

Ing. Petr Handlíř, TP00, č. autorizace 1005609

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Jaroslav Průša Ph.D. IM00, IS00, č. autorizace 1005987

Ing. Petr Šebestík, IM00, č. autorizace 1001147

Ing. Aleš Jelínek,, ISOO, č. autorizace 0600043

Ing. Igor Beránek ISOO, č. autorizace 1002420

Požárně bezpečnostní řešení:

Blanka Hacková - PBŘ – IH00, č. autorizace 1003750

Technika prostředí staveb:

Ing. Radim Drápal, IE01, č. autorizace 1004909

Ing. Ondřej Pavlica, IE01, č. autorizace 1006590

Ing. Tomáš Novotný, TE03, č. autorizace 1003379

Dopravní řešení:

Ing. Kateřina Šípková, ID00, č. autorizace 1103763

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty D 101 neobsazeno

D 102 **Brána 8**

D 103 **Brána 7**

D 104 **Spedice**

D 105 **Sklady spedice**

D 106 **Odpadové hospodářství**

D 107 **Oplocení areálu**

Technická zařízení D 201 **Příprava území**

D 202 **Sadové úpravy**

D 203 **Komunikace a zpevněné plochy, chodníky,**

**dopravní značení**

D 204 **Areálová kanalizace**

.01 Přípojky kanalizace

.02 Venkovní kanalizace

.03 Retence

D 205 **Areálové rozvody vody, přípojky**

D 206 **Areálový rozvod plynu, přípojky**

D 207 **Areálové kabelové rozvody NN**

D 208 **Venkovní osvětlení**

D 209 **Areálové rozvody slaboproudu, přípojky**

D 210 **Odlučovač ropných látek**

D 301 **Informační systém**

## Seznam vstupních podkladů

##### základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření,

Společné územní a stavební řízení pro stavbu nazvanou: „Nová vstupní a vjezdová zóna Západ BVV“, areál Veletrhy Brno, a.s., pozemky parc. č. 24/1, 24/76, 24/77, 24/78, 24/79, 24/80, 24/81, 124/5, 124/7, 124/8, 124/10, 124/11, 150/1, 150/2, 150/3, 151/17, 153/1, 153/2, 153/3, 153/1, 154/3, 154/5, 156/1, 156/3, k. ú. Pisárky, obec Brno.

Číslo jednací: MCBS/2020/0161795/HOFM

##### základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Nová vstupní a vjezdová zóna v západní části výstaviště včetně nového odpadového hospodářství - Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zpracovatel AiD team a.s. 05/2020

##### další podklady.

* požadavky investora, stavební program
* místní šetření a měření
* inženýrsko geologický průzkum, zpracovatel Geostar, spol. s r.o., 12/2019
* Protokol stanovení radonového indexu pozemku, zpracovatel GEOTOP, 04/2020
* příslušné technické normy ČSN, související zákony a vyhlášky

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Bainar

.