## ČS Lukoveček - přehled
VÝKAZ VÝMĚR
ROZPOČET
Název akce | ČS Lukoveček
ČS 0 | #REF!
ČS 1 | 0
ČS 2 | #REF!
ČS 3 | #REF!
ČS 4 | #REF!
ČS F | #REF!
Celkem | #REF!
Místo stavby | Lukoveček
Datum | 2017-09-18
Vypracoval | Ing. Jan Svoboda

## Lukoveček -technologie ČS
ČOV pro tělocvičnu Samotíšky - rozpočet dodávky
Položka | Název zařízení | ks/sada | Cena / kus | CELKEM
ČOV, doprava, instalace
1 | ČOV - domovní ČOV typová, splňuje III. tř. CE dle NV 401/2015 Sb. - kapacita Q=4,50 m3/den, BSK5=1,8 kg/den - ČOV tvořena betonovou kruhovou nádrží pr. 3750 mm x 3040 mm - přístup přes strop nádrže DN 1000, nátok/odtok PVC DN 150 - součástí dodávky ČOV je dmychadlo, rozvaděč s řídící jednotkou - vč. přístupového komínku DN1000/600, litinový poklop kruhový pr. 600 mm | 1
2 | Potrubní propojení mezi dmychadlem a vlastní nádrží ČOV, vč. chráničky | 1
3 | Dopravní náklady (nadměrný náklad) | 1
4 | Instalace ČOV pomocí autojeřábu, připojení na kanalizaci | 1
5 | Uvedení ČOV do provozu, zaškolení obsluhy, nastavení | 1
CELKEM
Stavební náklady
6 | Výkopové práce pro ČOV, 79 m3 | 1
7 | Pažení výkopu | 1
8 | Štěrkové lože hutněné 16/32, tl. 150 mm, plocha 20 m2 | 1
9 | Betonová základová deska armovaná KARI sítí pro ČOV, C20/25, tl. 200 mm | 1
Pozn. k rozvaděči ČOV v místnosti 004 bude připraven elektro kabel CYKY 3x2,5, 230 V, 50 Hz