## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 57, ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
D.1.4.2 Měření a regulace
Projektant : |  | Roman Veselý |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
Sleva
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  | 0 | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Romna Veselý | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 06/2022 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpocet
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 57, ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek
Část : | Část | D.1.4.2 Měření a regulace
Investor: |  | DISTEP a.s. Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
P.č. | Označení | Popis položky | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Řídící systém
Rozváděč DT1 - VS
1 |  | Volně programovatelný regulátor (8UI,6BI,6AO,6BO 24VAC triak) - stávající |  | ks | 1 |  | 0
2 |  | Kombinovaný IO modul (2AI, 2AO, 2DO, 24VAC triak), RS485, 24VAC, šroubové svorky - stávající |  | ks | 1 |  | 0
3 |  | Kombinovaný IO modul (16DI), RS485, 24VAC, šroubové svorky - stávající |  | ks | 1 |  | 0
4 |  | Kombinovaný IO modul (8DI, 8DO, 24VAC triak), RS485, 24VAC, šroubové svorky |  | ks | 1 |  | 0
5 |  | Kombinovaný IO modul (16DI), RS485, 24VAC, šroubové svorky |  | ks | 1 |  | 0
6 |  | Kombinovaný IO modul (6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO), RS485, 24VAC, šroubové svorky |  | ks | 1 |  | 0
7 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace |  | d.b. | 65 |  | 0
| Celkem za | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace
8 |  | Snímač teploty venkovní, charakteristika Ni891 |  | ks | 2 |  | 0
9 |  | Snímač teploty stonkový, délka stonku 120mm, charakteristika Ni891, včetně nerezové jímky 120mm připojovací závit G1/2", |  | ks | 8 |  | 0
10 |  | Analogový snímač tlaku vody, rozsah 0…6Bar, napájení 24Vss, výstupní signál 4…20mA |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Analogový snímač tlaku vody, rozsah 0…10Bar, napájení 24Vss, výstupní signál 4…20mA |  | ks | 1 |  | 0
12 |  | Analogový snímač diferenčního tlaku vody, rozsah 0…100kPa, napájení 24V, výstupní signál 4…20mA, displej |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Plovákový spínač zaplavení |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | Termostat kapilátorvý, spínací rozsah 40-120°C, včetně jímky |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | Vlnovcový regulátor tlaku, spínací rozsah 40-400kPa, přepínací kontakt |  | ks | 2 |  | 0
16 |  | Regulátor diferenčního tlaku, spínací rozsah 4-63kPa, přepínací kontakt |  | ks | 2 |  | 0
17 |  | Ponorná sonda |  | ks | 3 |  | 0
18 |  | Napájení a vyhodnocovací zdroj ponorných snímačů hladiny hladiny, mapájneí 230V, 4x přepínací kontakt |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Rozváděče
15 | SR5 | Výměna pojistkového odpojovače včetně pojistek (63A) |  | ks | 1 |  | 0
16 | RM | Rozváděč skříňový silový osazený (2000x800x400), Pi 20kW, hlavní vypínač 63A, IP43/20, výbava dle TZ a výkresů |  | ks | 1 |  | 0
17 | DT1 | Rozváděč skříňový MaR osazený (2000x600x400), Pi 3kW, hlavní vypínač 20A, IP43/20, výbava dle TZ a výkresů |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
18 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná |  | m | 55 |  | 0
19 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 10 |  | 0
20 |  | Žlab kabelový drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | m | 20 |  | 0
21 |  | Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství |  | m | 40 |  | 0
22 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 195 |  | 0
23 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x1,5 |  | m | 20 |  | 0
24 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x1,5 |  | m | 45 |  | 0
25 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 12x1,5 |  | m | 5 |  | 0
26 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x2,5 |  | m | 15 |  | 0
27 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x2,5 |  | m | 5 |  | 0
28 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x4 |  | m | 25 |  | 0
29 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x4 |  | m | 35 |  | 0
30 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x35 |  | m | 25 |  | 0
31 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 |  | m | 475 |  | 0
32 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 |  | m | 175 |  | 0
33 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 7x1 |  | m | 30 |  | 0
34 |  | Kabel komunikační stíněný, jádro CU, izolace PVC, 3x2x0,8 |  | m | 18.5 |  | 0
35 |  | Kabel komunikační stíněný zemní, jádro CU, izolace PVC, 3x4x 0,8 |  | m | 20 |  | 0
36 |  | Vodič CY6 |  | m | 20 |  | 0
37 |  | Vodič CY16 |  | m | 10 |  | 0
38 |  | Ekvipotenciální svorkovnice hlavního pospojení |  | ks | 1 |  | 0
39 |  | Kontrukce ocelová nosná (VS) |  | ks | 1 |  | 0
40 |  | Tlačítko nástěnné, prosklené, hav. stop VS |  | ks | 1 |  | 0
41 |  | Tlačítko nástěnné, spínání větrání |  | ks | 1 |  | 0
42 |  | Houkačka 230V |  | ks | 1 |  | 0
43 |  | Rozbočné krabice nástěnné |  | ks | 10 |  | 0
44 |  | Průmyslové svítidlo zářivkové, IP65, 2xG13/22W/230V, včetně LED trubice T8 |  | ks | 13 |  | 0
45 |  | Nástěnný vypínač, řaz. 1, 10A, IP44 |  | ks | 2 |  | 0
46 |  | Zásuvková skříň, 1x 16A/5P/400V, 2x 16A/3P/230V, včetně jištění a hlavního proudového chrániče |  | ks | 2 |  | 0
47 |  | Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky,insta,ační materiál .. |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
48 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná |  | m | 55 |  | 0
49 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 10 |  | 0
50 |  | Žlab kabelový drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | m | 20 |  | 0
51 |  | Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství |  | m | 40 |  | 0
52 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 195 |  | 0
53 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x1,5 |  | m | 20 |  | 0
54 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x1,5 |  | m | 45 |  | 0
55 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 12x1,5 |  | m | 5 |  | 0
56 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x2,5 |  | m | 15 |  | 0
57 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x2,5 |  | m | 5 |  | 0
58 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x4 |  | m | 25 |  | 0
59 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 5x4 |  | m | 35 |  | 0
60 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 4x35 |  | m | 25 |  | 0
61 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 2x1 |  | m | 475 |  | 0
62 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 4x1 |  | m | 175 |  | 0
63 |  | Kabel ovládací stíněný, jádro CU, izolace PVC, 7x1 |  | m | 30 |  | 0
64 |  | Kabel komunikační stíněný, jádro CU, izolace PVC, 3x2x0,8 |  | m | 18.5 |  | 0
65 |  | Kabel komunikační stíněný zemní, jádro CU, izolace PVC, 3x4x 0,8 |  | m | 20 |  | 0
66 |  | Vodič CY6 |  | m | 20 |  | 0
67 |  | Vodič CY16 |  | m | 10 |  | 0
68 |  | Ekvipotenciální svorkovnice hlavního pospojení |  | ks | 1 |  | 0
69 |  | Kontrukce ocelová nosná (VS) |  | ks | 1 |  | 0
70 |  | Ukončení a zapojení kabelů |  | ks | 56 |  | 0
71 |  | Montáž oceloplechového skříňového rozváděče |  | ks | 2 |  | 0
72 |  | Montáž prvků MaR |  | ks | 23 |  | 0
73 |  | Montáž svítidla |  | ks | 12 |  | 0
74 |  | Montáž vypínače |  | ks | 3 |  | 0
75 |  | Montáž zásuvkové skříně |  | ks | 2 |  | 0
76 |  | Demontáže stávající SIL + MaR |  | hod | 30 |  | 0
77 |  | Pomocné montážní práce |  | hod | 10 |  | 0
| Celkem za | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Služby
71 |  | Oživení a uvedení do provozu VS |  | hod | 25 |  | 0
72 |  | Test prvků 1:1 |  | d.b. | 65 |  | 0
73 |  | Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi |  | hod | 10 |  | 0
74 |  | Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu |  | hod | 5 |  | 0
75 |  | Výrobní dokumentace, svorková schémata rozváděčů |  | ks | 1 |  | 0
76 |  | Zakreslení skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
77 |  | Výchozí revize elektro |  | ks | 1 |  | 0
78 |  | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 |  | 0
| Celkem za | Služby |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0