## SO16, SO14
Název | MJ | počet MJ | Cena/MJ | Cena celkem
SO16 Přípojka VN, Trafostanice
Demontáž stávajícího transformátoru 100kVA, rozvaděče NN, jištění na VN straně a svodu z transformátoru, ekologická likvidace materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěr konstrukcí transformátoru, nové uzemnění trafostanice včetně zemních prací | kpl | 1 | 0 | 0
Tranformátor 22/0,4 KV, 250kVA včetně nových pojistek VN a svodu do transformátoru, instalačního a spojovacího materiálu, nové konzoly na sloup | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděč NN - skříň s konzolou, včetně elektrovýzbroje (vypínač, jistič elektroměru 250A nastaven 320A, 4Q elektroměr s přijímačem HDO, 3 x pojistkový vývod (250A pro RM1, 160A pro RM2, 80A pro výstavbu)). | kpl | 1 | 0 | 0
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 75 | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 25 | 0 | 0
Montáž uvedených zařízení, včetně instalačního materiálu, zajištění dopravy, jeřábu, montážní plošiny | kpl | 1 | 0 | 0
Výchozí revize elektrického zařízení, výrobní dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 8 | 0 | 0
Zprovoznění, kooperace s E.gd | kpl | 1 | 0 | 0
Podružný materiál, výstražné tabuly, doprava, atp. | kpl | 1 | 0 | 0
SO14 Přípojka NN
CYKY-J 3x240+120 , pevně | m | 125 | 0 | 0
CYKY-J 3x120+70 , pevně | m | 125 | 0 | 0
TCEPKPFLE 5x4x0,8 , pevně | m | 125 | 0 | 0
CYKY-J 7x2,5, pevně | m | 125 | 0 | 0
CYKY-J 12x1,5 , pevně | m | 125 | 0 | 0
Vytýčení trasy kabelového vedení, výkop kabelové rýhy 35/100cm, zřízení pískového lože, položení kabelu, překrytí výstražnou fólií, zához výkopu, likvidace přebytečného materiálu na skládce | m | 250 | 0 | 0
Chránička KOPOS KOPOFLEX 160 KF 09160 BB | m | 290 | 0 | 0
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 350 | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 50 | 0 | 0
Výchozí revize elektrického zařízení, výrobní dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž uvedených zařízení, včetně instalačního materiálu, zajištění dopravy | kpl | 1 | 0 | 0
Podružný materiál, výstražné tabuly, doprava, atp. | kpl | 1 | 0 | 0
0
|  |  | Cena celkem | 0