## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Z2024.39 | Oprava objektu bazénu po požáru
| Objekt: |  | 102 | Bazén Nová Ves
1336 | Rozpočet: |  | 01 | Realizace oprav po požáru
| Objednatel: |  | Obec Nová Ves |  |  |  | IČO: | 00637530
|  |  | 67 |  |  |  | DIČ: | CZ00637530
|  |  | 66491 | Nová Ves
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | IDEA stavby s.r.o. |  |  |  | IČO: | 19087225
|  |  | Olomoucká 3419/9 |  |  |  | DIČ: | CZ19087225
|  |  | 61800 | Brno-Židenice
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 1614111.58
PSV | PSV | [6 empty] | 1567191.34
MON | MON | [6 empty] | 352262.97
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 115000
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 40000
| Celkem | [6 empty] | 3688565.89
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
774598.8369 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 3688565.89 |  |  | CZK
83.69 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 774598.8369 |  |  | CZK
4463164.7269 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3688565.89 |  |  | CZK
72.69 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 4463164.7269 |  |  | CZK
|  | v | Brně |  | dne | 2025-05-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3688565.89 | 774598.8369 | 4463164.7269 | 100
2 | 102 | Bazén Nová Ves |  |  | 0 | 3688565.89 | 774598.8369 | 4463164.7269 | 100
3 | 01 | Realizace oprav po požáru |  |  | 0 | 3688565.89 | 774598.8369 | 4463164.7269 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3688565.89 | 774598.8369 | 4463164.7269 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Obvodový plášť, montovaný lehký |  |  | HSV |  |  | 1153728 | 31.2785
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 35820 | 0.97111
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 33220 | 0.90062
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 33605.55 | 0.91107
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 124250 | 3.3685
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 46377.65 | 1.2573
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 82417.6 | 2.2344
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 4723.16 | 0.12805
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 80350.2 | 2.1784
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 209724.16 | 5.6858
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 2864.4 | 0.077656
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 19298.4 | 0.5232
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 7529.25 | 0.20412
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 25000 | 0.67777
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 9000 | 0.244
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 122523.84 | 3.3217
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 19613.7 | 0.53174
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 49021.88 | 1.329
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 218130.25 | 5.9137
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 121049.5 | 3.2817
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 62624.64 | 1.6978
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 213384 | 5.785
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 124800 | 3.3834
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 146623.06 | 3.9751
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 64258.06 | 1.7421
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 71396 | 1.9356
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 352262.97 | 9.5501
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 99969.62 | 2.7103
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 115000 | 3.1177
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 40000 | 1.0844
| Cena celkem | [6 empty] | 3688565.89 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 102 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z2024.39 | Oprava objektu bazénu po požáru | [25 empty] | STA
O: | 102 | Bazén Nová Ves | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Realizace oprav po požáru | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 311 | Obvodový plášť, montovaný lehký |  |  |  | 1153728 |  | 900302 |  | 253426 |  | 1396010.88 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 243.02 | [6 empty] | DIL
1 | 342172132R00 | Montáž Kingspan k oc.prof.,stěna jednod.,tl.60 mm | m2 | 58 | 500 | 29000 | 81.61 | 4733.38 | 418.39 | 24266.62 | 21 | 35090 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.376 | 21.81 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | stěna severní (komplet) : 58 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342172051R00 | Montáž stěn.panelů Kingspan, lem.prvky jednoduché | m | 42.4 | 220 | 9328 | 0 | 0 | 220 | 9328 | 21 | 11286.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.22 | 9.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lemování stěnových panelů : 18*2+3,2*2 |  | 42.4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 444172214R00 | Montáž Kingspan k oc.prof, střecha slož., KS NR,tl.100 mm | m2 | 140 | 840 | 117600 | 239.89 | 33584.6 | 600.11 | 84015.4 | 21 | 142296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.658 | 92.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad vstupem : 140 |  | 140 | [23 empty] | VV | 0
4 | 444172244R00 | Montáž Kingspan k oc.pr,střecha slož.,X-DEK,tl.100 mm | m2 | 182 | 700 | 127400 | 102.11 | 18584.02 | 597.89 | 108815.98 | 21 | 154154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.658 | 119.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad bistrem a zázemím bistra (m.č.102, 103,136,137) : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
5 | 311-01.R | Výrobní dokumentace opláštění - střešní PUR panely | kpl | 1 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 21 | 26620 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 311-02.R | Výrobní dokumentace opláštění - stěnové PUR panely | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 311-03.R | Stěnové panely Kingspan KS NF 60 IPN dodávka | m2 | 58 | 1700 | 98600 | 1700 | 98600 | 0 | 0 | 21 | 119306 | 0.01088 | 0.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | stěna severní (komplet) : 58 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
8 | 311-04.R | Střešní panely Kingspan KS X-DEK XM 100 IPN dodávka | m2 | 182 | 2400 | 436800 | 2400 | 436800 | 0 | 0 | 21 | 528528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | Střešní panel vč. nakašírované střešní fólie | [25 empty] | POP
|  | střecha nad bistrem a zázemím bistra (m.č.102, 103,136,137) : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
9 | 311-05.R | Střešní panely Kingspan KS NR 100 IPN dodávka | m2 | 140 | 2200 | 308000 | 2200 | 308000 | 0 | 0 | 21 | 372680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | Střešní panel vč. nakašírované střešní fólie | [25 empty] | POP
|  | střecha nad vstupem : 140 |  | 140 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 35820 |  | 15826.64 |  | 19993.36 |  | 43342.2 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 28.87 | [6 empty] | DIL
10 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 12.6 | 2100 | 26460 | 1150.58 | 14497.31 | 949.42 | 11962.69 | 21 | 32016.6 | 0.04502 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 1.452 | 18.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčka baru vč. oblouku : 12,6 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342091082R00 | Příplatek k příčce sádrokart. oblouk | m2 | 6 | 160 | 960 | 0 | 0 | 160 | 960 | 21 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.215 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342267111RT2 | Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 5.6 | 1500 | 8400 | 237.38 | 1329.33 | 1262.62 | 7070.67 | 21 | 10164 | 0.01286 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 1.658 | 9.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kastlík elektro rozvodu-kapotáž : 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 33220 |  | 11777.09 |  | 21442.91 |  | 40196.2 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 30.2 | [6 empty] | DIL
13 | 416026126R00 | Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x oplášťený, RF tl. 15 mm | m2 | 30.2 | 1100 | 33220 | 389.97 | 11777.09 | 710.03 | 21442.91 | 21 | 40196.2 | 0.01591 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 1 | 30.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | podhled mezi barem a skladem : 30,2 |  | 30.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 33605.55 |  | 9411.71 |  | 24193.84 |  | 40662.7155 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 33.05 | [6 empty] | DIL
14 | 602011141RT3 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 35 | 300 | 10500 | 60.9 | 2131.5 | 239.1 | 8368.5 | 21 | 12705 | 0.0069 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.25 | 8.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový štuk na příčce skladu : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
15 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl | m2 | 80.01 | 75 | 6000.75 | 30.56 | 2445.11 | 44.44 | 3555.64 | 21 | 7260.9075 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.07 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zděné příčky: : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | příčka do skladu : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | příčka do chodby : 28,5+2,2*3,7 |  | 36.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | příčka do sociálek : 3,4*3,05-2 |  | 8.37 | [23 empty] | VV | 0
16 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 22.58 | 60 | 1354.8 | 18.47 | 417.05 | 41.53 | 937.75 | 21 | 1639.308 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.078 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře, okna : 1,2*2,2+1,45*2,2+3*1,2*1,5+1,2*2,2+1,6*2,2 |  | 17.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2+1,45*2,2 |  | 5.19 | [23 empty] | VV | 0
17 | 611481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber | m2 | 35 | 450 | 15750 | 126.23 | 4418.05 | 323.77 | 11331.95 | 21 | 19057.5 | 0.00536 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.484 | 16.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na příčce skladu : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 124250 |  | 12683.84 |  | 111566.17 |  | 150342.5 |  | 3.37 |  | 0 |  |  |  |  | 66.09 | [6 empty] | DIL
18 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 52 | 200 | 10400 | 70.44 | 3662.88 | 129.56 | 6737.12 | 21 | 12584 | 0.00591 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 13.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.103 : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
19 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 98 | 250 | 24500 | 92.01 | 9016.98 | 157.99 | 15483.02 | 21 | 29645 | 0.00634 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.26 | 25.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 102 : 98 |  | 98 | [23 empty] | VV | 0
20 | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m2 | 132.5 | 220 | 29150 | 0.03 | 3.98 | 219.97 | 29146.03 | 21 | 35271.5 | 0.01838 | 2.44 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.20442 | 27.09 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 53*2,5 |  | 132.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 171-001.R | Dopravní náklady - jeřáb | km | 200 | 85 | 17000 | 0 | 0 | 85 | 17000 | 21 | 20570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | 4x jeřábnické práce : 25*2*4 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
22 | 171156610610R | Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 | Sh | 27 | 1600 | 43200 | 0 | 0 | 1600 | 43200 | 21 | 52272 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | demontáž : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | montáž vazníku : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | osazení střešních panelů 2x : 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 46377.65 |  | 333.67 |  | 46043.98 |  | 56116.9565 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 46.29 | [6 empty] | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 150.3 | 175.5 | 26377.65 | 2.22 | 333.67 | 173.28 | 26043.98 | 21 | 31916.9565 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 46.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě stavebních úprav : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.102, m.č.103 : 98,3+52 |  | 150.3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 95-01.R | Přípomoce profesím prostupy, drážky, zapravení | sada | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 82417.6 |  | 238.42 |  | 82179.18 |  | 99725.296 |  | 0.01 |  | 8.26 |  |  |  |  | 61.02 | [6 empty] | DIL
|  | Bourací práce navazují na již provedenou sanaci po požáru. | [25 empty] | POP
25 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře 1 křídlé : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 3 | 45 | 135 | 0 | 0 | 45 | 135 | 21 | 163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.09 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře dvoukřídlé : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 5.4 | 320 | 1728 | 31.15 | 168.21 | 288.85 | 1559.79 | 21 | 2090.88 | 0.001 | 0.01 | 0.03492 | 0.19 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.521 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*1,2*1,5 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
28 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 2.52 | 230 | 579.6 | 27.86 | 70.21 | 202.14 | 509.39 | 21 | 701.316 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.1 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.373 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2,1 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
29 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 35 | 50 | 1750 | 0 | 0 | 50 | 1750 | 21 | 2117.5 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.15 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 3.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 5
30 | 962090511RTX | Demontáž panelů stěn. sendvič.,tl. jádra do 100 mm | m2 | 58 | 250 | 14500 | 0 | 0 | 250 | 14500 | 21 | 17545 | 0 | 0 | 0.025 | 1.45 |  | Vlastní | Indiv | 0.2256 | 13.08 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,00000 |  | 58 | [23 empty] | VV | 5
31 | 963094111RTX | Demontáž panelů střeš. sendvič.,tl. jádra do 100mm vč. střešní krytiny | m2 | 182 | 350 | 63700 | 0 | 0 | 350 | 63700 | 21 | 77077 | 0 | 0 | 0.035 | 6.37 |  | Vlastní | Indiv | 0.2208 | 40.19 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 182,00000 |  | 182 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4723.16 |  | 0 |  | 4723.16 |  | 5715.0236 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.61 | [6 empty] | DIL
32 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 3.1488 | 1500 | 4723.16 | 0 | 0 | 1500 | 4723.16 | 21 | 5715.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 2.1 | 6.61 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 80350.2 |  | 48009.41 |  | 32340.79 |  | 97223.742 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 42.56 | [6 empty] | DIL
33 | 711151111RU1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, samolepicími asfaltovými pásy včetně pásu Glastek 30 sticker plus | m2 | 24.2 | 400 | 9680 | 272.79 | 6601.52 | 127.21 | 3078.48 | 21 | 11712.8 | 0.00403 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.207 | 5.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odizolování soklové části, přechod stěna, podlaha : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní strana celkem : 17,9*1 |  | 17.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní strana celkem : 6,3*1 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
34 | 711171559RU2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně včetně fólie PVC Alkorplan 35034, tl. 1,5 mm | m2 | 98.3 | 600 | 58980 | 384.81 | 37826.82 | 215.19 | 21153.18 | 21 | 71365.8 | 0.00203 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.31 | 30.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha podlahy pod PVC : 98,3 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
35 | 711191172RT2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 | m2 | 98.3 | 80 | 7864 | 36.43 | 3581.07 | 43.57 | 4282.93 | 21 | 9515.44 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.072 | 7.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 98,30000 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 5
36 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 765.24 | 5 | 3826.2 | 0 | 0 | 5 | 3826.2 | 21 | 4629.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 209724.16 |  | 39824.99 |  | 169899.17 |  | 253766.2336 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 149.67 | [6 empty] | DIL
37 | 712378003R00 | Atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm | m | 59.06 | 450 | 26577 | 278.55 | 16451.16 | 171.45 | 10125.84 | 21 | 32158.17 | 0.00184 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.252 | 14.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | střecha nad bistrem : 2*18,2 |  | 36.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad vstupem : 11,46+11,2 |  | 22.66 | [23 empty] | VV | 0
38 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm | m | 11 | 440 | 4840 | 274.67 | 3021.37 | 165.33 | 1818.63 | 21 | 5856.4 | 0.00184 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.252 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | štít : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
39 | 712378009R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 130 mm | m | 16 | 250 | 4000 | 106.14 | 1698.24 | 143.86 | 2301.76 | 21 | 4840 | 0.00138 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.22 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | u obloukového napojení na svislé vytažení fólie : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
40 | 712378012R00 | Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně | m | 18 | 500 | 9000 | 293.99 | 5291.82 | 206.01 | 3708.18 | 21 | 10890 | 0.00246 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.29625 | 5.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyhnuté stěnové lišty | [25 empty] | POP
|  | podél obloukového zakončení střechy : 16+2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
41 | 712571801RT1 | Provedení povlakové krytiny střech oblých, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 322 | 300 | 96600 | 14.21 | 4575.62 | 285.79 | 92024.38 | 21 | 116886 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.34 | 109.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha - fólie součástí panelů : 182+140 |  | 322 | [23 empty] | VV | 0
42 | 712591175R00 | Provedení povlakové krytiny střech oblých, připevnění fólie kotvicími pásy, úhelníky (nýty 5 kus/m) | m | 33 | 250 | 8250 | 48.38 | 1596.54 | 201.62 | 6653.46 | 21 | 9982.5 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.25 | 8.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zajištění fólie v oblouku na okraji střechy : 3*11 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
43 | 712871801RZ5 | Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie 804 tl. 2,0 mm | m2 | 16 | 680 | 10880 | 449.39 | 7190.24 | 230.61 | 3689.76 | 21 | 13164.8 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.34 | 5.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vytažení na stěnu v oblouku : 16*1 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
44 | 712-01.R | D+M přechodová lišta na rozhraní 2 typů střešních panelů | bm | 11 | 950 | 10450 | 0 | 0 | 950 | 10450 | 21 | 12644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
45 | 712-02.R | Nevyrozpočitatelné detaily ke krytině, napojení na kruhovou střechu, vytažení apod. | sada | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 712-01.R | D+M systémové manžety prostupů VZT střeš.pláštěm mPVC | kpl | 3 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
47 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 2005.97 | 4.55 | 9127.16 | 0 | 0 | 4.55 | 9127.16 | 21 | 11043.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 2864.4 |  | 797.76 |  | 2066.64 |  | 3465.924 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.87 | [6 empty] | DIL
48 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 8 | 350 | 2800 | 99.72 | 797.76 | 250.28 | 2002.24 | 21 | 3388 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.359 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
49 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 28 | 2.3 | 64.4 | 0 | 0 | 2.3 | 64.4 | 21 | 77.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 19298.4 |  | 10455.8 |  | 8842.6 |  | 23351.064 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 11.85 | [6 empty] | DIL
50 | 722178113RT1 | Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 20 x 2,0 mm, PN 10 mosazné press fitinky | m | 32 | 520 | 16640 | 324.06 | 10369.92 | 195.94 | 6270.08 | 21 | 20134.4 | 0.00083 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.27017 | 8.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
51 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 42 | 20 | 840 | 0.3 | 12.6 | 19.7 | 827.4 | 21 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.029 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | nové potrubí : 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | napojení na stávající : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
52 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 mm | m | 32 | 45 | 1440 | 2.29 | 73.28 | 42.71 | 1366.72 | 21 | 1742.4 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.062 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 32,00000 |  | 32 | [23 empty] | VV | 5
53 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 189.2 | 2 | 378.4 | 0 | 0 | 2 | 378.4 | 21 | 457.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 7529.25 |  | 6871.89 |  | 657.36 |  | 9110.3925 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.02 | [6 empty] | DIL
54 | 725534111R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN | soubor | 1 | 3500 | 3500 | 3181.01 | 3181.01 | 318.99 | 318.99 | 21 | 4235 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [25 empty] | POP
55 | 725534112R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 10 IN | soubor | 1 | 4000 | 4000 | 3690.88 | 3690.88 | 309.12 | 309.12 | 21 | 4840 | 0.00437 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [25 empty] | POP
56 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 75 | 0.39 | 29.25 | 0 | 0 | 0.39 | 29.25 | 21 | 35.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 25000 |  | 0 |  | 25000 |  | 30250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 728-01.R | Zpětné osazení digestoře a sestavení VZT rozvodu | sada | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje: : | [25 empty] | VV | 0
|  | -znovu osazení očištěné digestoře : | [25 empty] | VV | 0
|  | -dopojení digestoře na stávající VZT odtah : | [25 empty] | VV | 0
|  | -znovusestavení VZT rozvodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | -drobný spotřební materiál : | [25 empty] | VV | 0
|  | -zprovoznění, vyzkoušení : | [25 empty] | VV | 0
|  | komplet sada : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 9000 |  | 0 |  | 9000 |  | 10890 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | DIL
58 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 6 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 21 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 1 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | funkční zkouška topení : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
59 | 730-01.R | Propláchnutí otopného systému vodou a jejícho vypuštění | kpl | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
60 | 730-03.R | Zaregulování, zprovoznění otopného systému | kpl | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 122523.84 |  | 72751.35 |  | 49772.49 |  | 148253.8464 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 47.92 | [6 empty] | DIL
61 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 20 | 160 | 3200 | 0 | 0 | 160 | 3200 | 21 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.237 | 4.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 733178112RT1 | Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 114 | 500 | 57000 | 325.29 | 37083.06 | 174.71 | 19916.94 | 21 | 68970 | 0.00051 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.16099 | 18.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 733178114RT1 | Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 56 | 450 | 25200 | 300.55 | 16830.8 | 149.45 | 8369.2 | 21 | 30492 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.19433 | 10.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 733178115RT1 | Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 38 | 600 | 22800 | 446.36 | 16961.68 | 153.64 | 5838.32 | 21 | 27588 | 0.00069 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.18387 | 6.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 208 | 20 | 4160 | 0.51 | 106.08 | 19.49 | 4053.92 | 21 | 5033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.032 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 114,00000 |  | 114 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 38,00000 |  | 38 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 56,00000 |  | 56 | [23 empty] | VV | 5
66 | 733191111RTX | Pozinkovaný montážní, kotvící, závěsný a spojovací materiál pro potrubí DN 15 až DN 40 | kompl | 1 | 5000 | 5000 | 1769.73 | 1769.73 | 3230.27 | 3230.27 | 21 | 6050 | 0.00123 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.299 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 1173.6 | 4.4 | 5163.84 | 0 | 0 | 4.4 | 5163.84 | 21 | 6248.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 19613.7 |  | 16794.68 |  | 2819.02 |  | 23732.577 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.03 | [6 empty] | DIL
68 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 | kus | 2 | 390 | 780 | 335.3 | 670.6 | 54.7 | 109.4 | 21 | 943.8 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.062 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 734223122R00 | Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15 | kus | 10 | 500 | 5000 | 382.94 | 3829.4 | 117.06 | 1170.6 | 21 | 6050 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.175 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 734221672R00 | Hlavice ovládání ventilů termostatická | kus | 10 | 520 | 5200 | 471.39 | 4713.9 | 48.61 | 486.1 | 21 | 6292 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.072 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 2 | 510 | 1020 | 360.25 | 720.5 | 149.75 | 299.5 | 21 | 1234.2 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 734266125R00 | Šroubení reg.přímé,vnější z.Heimeier Regutec DN 15 | kus | 10 | 700 | 7000 | 645.08 | 6450.8 | 54.92 | 549.2 | 21 | 8470 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.082 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 734293316R00 | Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO N DN 15 | kus | 2 | 260 | 520 | 204.74 | 409.48 | 55.26 | 110.52 | 21 | 629.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.083 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 195.2 | 0.48 | 93.7 | 0 | 0 | 0.48 | 93.7 | 21 | 113.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 49021.88 |  | 42284.7 |  | 6737.18 |  | 59316.4748 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 8.68 | [6 empty] | DIL
75 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 10 | 650 | 6500 | 153.47 | 1534.7 | 496.53 | 4965.3 | 21 | 7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.868 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové těleso : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | montáž původních : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
76 | 48441510R | Konzola stojánková vnější | sada | 20 | 330 | 6600 | 330 | 6600 | 0 | 0 | 21 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
77 | 48457223R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 600 mm, délka 1200 mm | kus | 2 | 5700 | 11400 | 5700 | 11400 | 0 | 0 | 21 | 13794 | 0.04356 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | 631547213R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 22/40 mm | m | 56 | 240 | 13440 | 240 | 13440 | 0 | 0 | 21 | 16262.4 | 0.00056 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | 631547214R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 28/40 mm | m | 38 | 245 | 9310 | 245 | 9310 | 0 | 0 | 21 | 11265.1 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
80 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 472.5 | 3.75 | 1771.88 | 0 | 0 | 3.75 | 1771.88 | 21 | 2143.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 218130.25 |  | 70934.99 |  | 147195.26 |  | 263937.6025 |  | 3.49 |  | 0 |  |  |  |  | 202.15 | [6 empty] | DIL
81 | 762088113R00 | Zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní plachtou 12 x 15 m po dobu 10-15 dnů | kus | 3 | 18000 | 54000 | 1421.34 | 4264.02 | 16578.66 | 49735.98 | 21 | 65340 | 0.10007 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 26 | 78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
82 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 98.3 | 210 | 20643 | 0 | 0 | 210 | 20643 | 21 | 24978.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.281 | 27.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 98,3 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
83 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 5.2019 | 500 | 2600.94 | 500 | 2600.94 | 0 | 0 | 21 | 3147.1374 | 0.00295 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,71488 |  | 2.7149 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 113,04500*0,022 |  | 2.487 | [23 empty] | VV | 5
|  | rošt : | [25 empty] | VV | 0
84 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | m3 | 2.7149 | 2000 | 5429.76 | 1975.2 | 5362.43 | 24.8 | 67.33 | 21 | 6570.0096 | 0.0165 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,71488 |  | 2.7149 | [23 empty] | VV | 5
85 | 763752111R00 | Montáž podlah - rámů, polštářů | m | 202.8 | 320 | 64896 | 28.55 | 5789.94 | 291.45 | 59106.06 | 21 | 78524.16 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.476 | 96.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámové konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | podkladní rošt podlahy : 12*12 |  | 144 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*9,8 |  | 58.8 | [23 empty] | VV | 0
86 | 60510991R | Prkno šířkově tříděné SM tl. 25 mm, 3 - 5 m | m3 | 2.7149 | 7000 | 19004.16 | 7000 | 19004.16 | 0 | 0 | 21 | 22995.0336 | 0.55 | 1.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,2*(202*0,028*0,2)*2 |  | 2.7149 | [23 empty] | VV | 0
87 | 60721558R | Deska dřevotřísková jednovrstvá JSD P5 tl. 22 mm P+D | m2 | 113.045 | 300 | 33913.5 | 300 | 33913.5 | 0 | 0 | 21 | 41035.335 | 0.0143 | 1.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 113,045 |  | 113.045 | [23 empty] | VV | 0
88 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 2004.8736 | 8.8 | 17642.89 | 0 | 0 | 8.8 | 17642.89 | 21 | 21347.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 121049.5 |  | 42107.12 |  | 78942.39 |  | 146469.895 |  | 0.38 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100.43 | [6 empty] | DIL
89 | 764813916R00 | Krycí a stěnová lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou, rš 160 + 80 mm zakrytí krajů panelů | m | 59.06 | 450 | 26577 | 238.08 | 14061 | 211.92 | 12516 | 21 | 32158.17 | 0.00105 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.29625 | 17.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad bistrem : 2*18,2 |  | 36.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad vstupem : 11,46+11,2 |  | 22.66 | [23 empty] | VV | 0
90 | 764323840R00 | Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 400 mm | m | 82 | 70 | 5740 | 0 | 0 | 70 | 5740 | 21 | 6945.4 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.29 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.092 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad bistrem : 11,46+18,2+29,68 |  | 59.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad vstupem : 11,46+11,2 |  | 22.66 | [23 empty] | VV | 0
91 | 764331850R00 | Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° | m | 14.5 | 40 | 580 | 0 | 0 | 40 | 580 | 21 | 701.8 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.0575 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení na kruhovou střechu : 14,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
92 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 40 | 40 | 1600 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 21 | 1936 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.0575 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30+10 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
93 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 82 | 55 | 4510 | 0 | 0 | 55 | 4510 | 21 | 5457.1 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.28 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.069 | 5.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad bistrem : 11,46+18,2+29,68 |  | 59.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad vstupem : 11,46+11,2 |  | 22.66 | [23 empty] | VV | 0
94 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 4 | 75 | 300 | 0 | 0 | 75 | 300 | 21 | 363 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.092 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
95 | 764391820R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 10 | 45 | 450 | 0 | 0 | 45 | 450 | 21 | 544.5 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.02 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.0575 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
96 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm | m | 12.5 | 55 | 687.5 | 0 | 0 | 55 | 687.5 | 21 | 831.875 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.069 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*3,1+2,8+3,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
97 | 764-01.R | D+M doplechování, krycí plechy kolem dveřních otvorů vč. povrchové úpravy | sada | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 21 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 764352010RAB | Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 82 | 700 | 57400 | 175.07 | 14355.74 | 524.93 | 43044.26 | 21 | 69454 | 0.00325 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.69716 | 57.17 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 82,00000 |  | 82 | [23 empty] | VV | 5
99 | 764454010RAC | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 120 mm | m | 12.5 | 650 | 8125 | 192.83 | 2410.38 | 457.17 | 5714.63 | 21 | 9831.25 | 0.00311 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.60978 | 7.62 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 12,50000 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 5
100 | 5535303233RRR | D+M Hák žlabový zpevněný 333 mm kulatý - přírodní hliník | kus | 30 | 320 | 9600 | 320 | 9600 | 0 | 0 | 21 | 11616 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
101 | 5535303553RRR | D+M Kotlík žlabový kulatý 333 x d 120 mm | kus | 3 | 560 | 1680 | 560 | 1680 | 0 | 0 | 21 | 2032.8 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 62624.64 |  | 54100 |  | 8524.64 |  | 75775.8144 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 11.95 | [6 empty] | DIL
102 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 | 960 | 960 | 0 | 0 | 960 | 960 | 21 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 3 | 1500 | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 21 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 2.45 | 7.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
104 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 | 550 | 2200 | 0 | 0 | 550 | 2200 | 21 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.775 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž původních klik a zámků celkem : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | (ponechán systém generálního klíče) : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | montáž nového kování na WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
105 | 54914594R | Kliky se štítem dveřní 804 FAB/90 Cr | kus | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 21 | 605 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | na WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
106 | 61165441R | Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 700 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, plné typ 10 | kus | 2 | 7200 | 14400 | 7200 | 14400 | 0 | 0 | 21 | 17424 | 0.023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | 61165443R | Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 900 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, plné typ 10 | kus | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 21 | 8712 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
108 | 61165451R | Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 700 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, 2/3 sklo typ 30 | kus | 4 | 8000 | 32000 | 8000 | 32000 | 0 | 0 | 21 | 38720 | 0.023 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | do chodeb : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
109 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 617.6 | 1.4 | 864.64 | 0 | 0 | 1.4 | 864.64 | 21 | 1046.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 213384 |  | 25489.55 |  | 187894.45 |  | 258194.64 |  | 0.23 |  | 1.69 |  |  |  |  | 111.39 | [6 empty] | DIL
110 | 767996803R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 215 | 41.6 | 8944 | 10.21 | 2195.15 | 31.39 | 6748.85 | 21 | 10822.24 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.22 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.041 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelový vazník : 215 |  | 215 | [23 empty] | VV | 0
111 | 767-02.R | Demontáž, úprava a zpětná montáž zavětrovacích táhel vč. svářečských prací | kpl | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 33880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 767590830RTX | Demontáž podlah z desek, vč. podkladního roštu | m2 | 98.3 | 200 | 19660 | 0 | 0 | 200 | 19660 | 21 | 23788.6 | 0 | 0 | 0.015 | 1.47 |  | Vlastní | Indiv | 0.925 | 90.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 98,30000 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 5
113 | 767-01.R | D+M úprava stáv. střešních ocel.nosníků-změna tvaru na segmenty á1m, rozšíření horní pásnice | ks | 9 | 13200 | 118800 | 0 | 0 | 13200 | 118800 | 21 | 143748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nutné provedení úpravy obloukových vazníků na segmentové - rovné plochy délky 1m pro pokládku panelů Kingspan. | [25 empty] | POP |  | Nutné provedení úpravy obloukových vazníků na segmentové - rovné plochy délky 1m pro pokládku panelů Kingspan.
|  | Nutné zvětšení vrchní plochy pro uložení pannelů. | [25 empty] | POP
|  | Obou nutných úprav bude dosaženo navařžením U profilu š.100 z vrchu stávajících obloukových vazníků. | [25 empty] | POP
|  | stávající ponechané střešní vazníky : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
114 | 767990010RTX | Atypické ocelové konstrukce - komplet vč. spojovacího mat.svarů, povrch.úpravy, prořezů, apod. | kg | 211 | 180 | 37980 | 110.4 | 23294.4 | 69.6 | 14685.6 | 21 | 45955.8 | 0.00105 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05516 | 11.64 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | měněný vazník : 211 |  | 211 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 124800 |  | 0 |  | 124800 |  | 151008 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
115 | 769-01.R | Krycí profily spáry napojení ke stěnovému PUR panelu | kpl | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | PV102 | D+M vstupní dveře jednoduché, z plast. profilů, 1.kř. kpl. výrobek dle výpisu | ks | 1 | 42300 | 42300 | 0 | 0 | 42300 | 42300 | 21 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
117 | PV103 | D+M okno jednoduché, z plast.profilů, 1kř. kpl. výrobek dle výpisu | ks | 2 | 23500 | 47000 | 0 | 0 | 23500 | 47000 | 21 | 56870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
118 | PV103.B | D+M okno jednoduché, z plast.profilů, 1kř. kpl. výrobek dle výpisu | ks | 1 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 23500 | 21 | 28435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 146623.06 |  | 104252.37 |  | 42370.69 |  | 177413.9026 |  | 0.31 |  | 0.34 |  |  |  |  | 60.14 | [6 empty] | DIL
119 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 98.3 | 10 | 983 | 0 | 0 | 10 | 983 | 21 | 1189.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.016 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bistro-plnoplošně : 98,3 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
120 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 98.2 | 30 | 2946 | 0 | 0 | 30 | 2946 | 21 | 3564.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.046 | 4.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 98,2 |  | 98.2 | [23 empty] | VV | 0
121 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 37 | 20 | 740 | 0 | 0 | 20 | 740 | 21 | 895.4 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.035 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bistro : 43,5-(2*1,45+1+1,6+1) |  | 37 | [23 empty] | VV | 0
122 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 37 | 150 | 5550 | 45.27 | 1674.99 | 104.73 | 3875.01 | 21 | 6715.5 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.1372 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bistro : 43,5-(2*1,45+1+1,6+1) |  | 37 | [23 empty] | VV | 0
123 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 98.3 | 55 | 5406.5 | 0 | 0 | 55 | 5406.5 | 21 | 6541.865 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.34 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 10.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 98,3 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 0
124 | 776521100RT1 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 98.3 | 320 | 31456 | 60.13 | 5910.78 | 259.87 | 25545.22 | 21 | 38061.76 | 0.00023 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.38 | 37.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 98,30000 |  | 98.3 | [23 empty] | VV | 5
125 | 28410192R | Šňůra svařovací PVC Jaslo, průměr 4,0 mm | m | 200 | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 0 | 0 | 21 | 9680 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
126 | 28412305R | Podlahovina vinylová Tarkett IQ Optima tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m | m2 | 108.13 | 820 | 88666.6 | 820 | 88666.6 | 0 | 0 | 21 | 107286.586 | 0.0027 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 98,30000*1,1 |  | 108.13 | [23 empty] | VV | 5
127 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 1437.481 | 2 | 2874.96 | 0 | 0 | 2 | 2874.96 | 21 | 3478.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 64258.06 |  | 0 |  | 64258.06 |  | 77752.2526 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 76.83 | [6 empty] | DIL
128 | 783103821R00 | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením | m2 | 60.988 | 250 | 15247 | 0 | 0 | 250 | 15247 | 21 | 18448.87 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.412 | 25.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění starých nátěrů z OK : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | vaznice : 2*0,38*16 |  | 12.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupky : 9*0,5*2,9 |  | 13.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | výztuhy : 2*0,21*(16+12,4) |  | 11.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | vazníky : 9*2,65 |  | 23.85 | [23 empty] | VV | 0
129 | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email | m2 | 60.988 | 265 | 16161.82 | 0 | 0 | 265 | 16161.82 | 21 | 19555.8022 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.231 | 14.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový nátěr na ponechané OK : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 60,98800 |  | 60.988 | [23 empty] | VV | 5
130 | 783224900R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 5.5 | 240 | 1320 | 0 | 0 | 240 | 1320 | 21 | 1597.2 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.306 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový nátěr stávajících zárubní : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2-kř. : 3*1,25 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-kř. : 1*1,75 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
131 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 45.01 | 40 | 1800.4 | 0 | 0 | 40 | 1800.4 | 21 | 2178.484 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.068 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčka do chodby : 28,5+2,2*3,7 |  | 36.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | příčka do sociálek : 3,4*3,05-2 |  | 8.37 | [23 empty] | VV | 0
132 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 129.038 | 88 | 11355.34 | 0 | 0 | 88 | 11355.34 | 21 | 13739.9614 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.144 | 18.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | očištění ponechaných stěnových panelů : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěna jih : 3,1*12,5 |  | 38.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | štít západ : 29,3 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 60,98800 |  | 60.988 | [23 empty] | VV | 5
133 | 624471317RTX | Nátěr panelů barvou, složitost 2 | m2 | 68.05 | 270 | 18373.5 | 0 | 0 | 270 | 18373.5 | 21 | 22231.935 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 14.29 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | nátěr ponechaných stěnových panelů : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěna jih : 3,1*12,5 |  | 38.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | štít západ : 29,3 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 71396 |  | 0 |  | 71396 |  | 86389.16 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 77.65 | [6 empty] | DIL
134 | 784151101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x | m2 | 549.2 | 35 | 19222 | 0 | 0 | 35 | 19222 | 21 | 23258.62 | 0.00013 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.03248 | 17.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 549,20000 |  | 549.2 | [23 empty] | VV | 5
135 | 784155212R00 | Malba Mistral Dekor, bílá, bez penetr. 2 x | m2 | 549.2 | 90 | 49428 | 0 | 0 | 90 | 49428 | 21 | 59807.88 | 0.00027 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.10191 | 55.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 549,20000 |  | 549.2 | [23 empty] | VV | 5
136 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 549.2 | 5 | 2746 | 0 | 0 | 5 | 2746 | 21 | 3322.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.007 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zdivo : 185 |  | 185 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK : 2*12,6+0,5*5,6+30,2 |  | 58.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy (chodba) : 76 |  | 76 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 319.2 | [23 empty] | VV | 1
|  | šatny muži : 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 120 | [23 empty] | VV | 1
|  | šatny ženy : 110 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 352262.97 |  | 0 |  | 352262.97 |  | 426238.1937 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
137 | M21-01.R | Elektroinstalace-kpl. položkově viz. samostatný rozpočet | sada | 1 | 352262.97 | 352262.97 | 0 | 0 | 352262.97 | 352262.97 | 21 | 426238.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 99969.62 |  | 0 |  | 99969.62 |  | 120963.2402 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.66 | [6 empty] | DIL
138 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 11.0038 | 2000 | 22007.62 | 0 | 0 | 2000 | 22007.62 | 21 | 26629.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 2.612 | 28.74 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
139 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.0038 | 350 | 3851.33 | 0 | 0 | 350 | 3851.33 | 21 | 4660.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.49 | 5.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
140 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 275.0953 | 28 | 7702.67 | 0 | 0 | 28 | 7702.67 | 21 | 9320.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
141 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.0038 | 480 | 5281.83 | 0 | 0 | 480 | 5281.83 | 21 | 6391.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.942 | 10.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
142 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.0038 | 55 | 605.21 | 0 | 0 | 55 | 605.21 | 21 | 732.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.105 | 1.16 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
143 | 979990191R00 | Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 | t | 11.0038 | 5500 | 60520.96 | 0 | 0 | 5500 | 60520.96 | 21 | 73230.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Červená |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
|  | PUR panely, okna, podlahy | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 115000 |  | 0 |  | 115000 |  | 139150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
144 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
145 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
146 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
147 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 40000 |  | 0 |  | 40000 |  | 48400 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
148 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | PROVÁDĚNÍ ZA PROVOZU OBJEDNATELE ! | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 3688565.89 | [19 empty] | 0 | 3688565.89 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu