Příloha č. 3(d)

Podklad pro hodnotící kritérium bonifikace za nadstandardní provedení vybraných částí Díla (ISA) - k doplnění účastníkem

# Účastníkem nabízené nadstandardní provedení tepelné izolace a vnějšího povrchu předizolovaného potrubí (NIO)

| Dimenze potrubí (DN) | Max. počet bonifikovaných metrů (m) PiP v izolační třídě 3 | Max. počet bonifikovaných metrů (m) PiP v provedení spiro | Počet bodů za jeden metr PiP v izolační třídě 3 | Počet bodů za jeden metr PiP v provedení spiro | Počet metrů PiP navržených účastníkem v izolační třídě 3 (NIT) | Počet metrů PiP navržených účastníkem v provedení spiro (NPT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 200 CHW&CW* | - | 1 008 | - | 0,032 |  |  |
| DN 200 | 2 182 | 2 182 | 0,096 | 0,032 |  |  |
| DN 150 | 864 | 864 | 0,072 | 0,024 |  |  |
| DN 125 | 1 008 | 1 008 | 0,060 | 0,020 |  |  |
| DN 100 | 372 | 372 | 0,048 | 0,016 |  |  |
| DN 80 | 228 | 228 | 0,038 | 0,013 |  |  |
| DN 65 | 276 | 276 | 0,031 | 0,010 |  |  |
| DN 40 | 24 | 24 | 0,019 | 0,006 |  |  |

*) Míněno potrubí pro dopravu nemrznoucí (glykolové) směsi

# Účastníkem nabízený vyšší počet kontrol potrubních svarů (DKS)

| Dimenze potrubí | Počet hodnocených svarů | Max. počet bonifikovaných svarů ke kontrole rentgenem (nad minimem v závorce) | Max. počet bonifikovaných svarů ke kontrole ultrazvukem (nad minimem v závorce) | Počet bodů za dodatečný svar zkontrolovaný rentgenem | Počet bodů za dodatečný svar zkontrolovaný ultrazvukem | Počet svarů navržených účastníkem nad předepsané minimum ke kontrole rentgenem (RGT) | Počet svarů navržených účastníkem nad předepsané minimum ke kontrole ultrazvukem (ULT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 200 | 1 154 | 837 (29) | 146 (142) | 0,379 | 0,126 |  |  |
| DN 150 | 464 | 223 (9) | 190 (42) | 0,284 | 0,095 |  |  |
| DN 125 | 308 | 149 (5) | 130 (24) | 0,237 | 0,079 |  |  |
| DN 100 | 214 | 104 (3) | 94 (13) | 0,190 | 0,063 |  |  |
| DN 80 | 86 | 21 (1) | 60 (4) | 0,152 | 0,051 |  |  |
| DN 65 | 82 | 20 (1) | 58 (3) | 0,123 | 0,041 |  |  |
| DN 40 | 12 | 2 (0) | 8 (1) | 0,076 | 0,025 |  |  |

# Účastníkem nabízené navýšení objemu akumulačních nádrží (NOA)

| Minimální požadavek na objem nádrží [m3] | Navýšení objemu akumulačních nádrží nad min. požadavek [m3] |
| --- | --- |
| 900 |  |