Příloha č. 3(a) / č. 4(a)

Specifikace nabízených strojů, jejich parametrů, 
ceny dodávky a zprovoznění 
a navazujícího Servisu po dobu prvních 30 tis. motohodin

# Strojovna chlazení ve Starém závodě (dále jen "EGC 1")

Ve strojovně EGC 1 hodlá účastník instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími garantovanými hodnotami jmenovitého a minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace, dále garantovanými hodnotami COPR/COP při jmenovitém výkonu a indikativními hodnotami při částečném zatížení na 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu; souběžně s tím jsou účastníkem specifikovány nabídkové ceny každého stroje a servisu po dobu prvních 30 tis. motohodin, dále vnější rozměry a (umožňující jejich umístění do prostoru strojovny).

| stroj | Vypařovací teplota | Kondenzační teplota * | jmenovitý výkon | minimální výkon | hodnota COPr / COP [-] při provozu stroje na |  |  | cena dodávky a zprovoznění | Cena servisu po DOBU prvních 30 tis. mth*** | Rozměry (d x š x v) | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [°C] | [°C] | [kW] | [kW] | 100 % jmen. výkonu | 75 % jmen. výkonu | 50 % jmen. výkonu | [Kč bez DPH] | [Kč bez DPH] | [mm] | [kg] |
| EGC1.RC1 | -10 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC1.RC3** | -40 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC1.RC4 | -40 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC1.HP1** | +29 | +55/+70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC1.HP2 | +29 | +55/+70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

*) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).  **) Požadované i předpokládané parametry těchto strojů co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou zkouškou FAT, jak je specifikována v příloze ZD č. 9(d).  ***) Rozsah servisu, včetně prohlídek, kontrol a revizí a neplánovaných oprav po uplynutí záruky, doplní účastník v této části nabídky podrobněji níže v části 3.

# Strojovna chlazení v Novém závodě (dále jen "EGC 2")

Ve strojovně EGC 2 hodlá účastník instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími garantovanými hodnotami jmenovitého a minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace, dále garantovanými hodnotami COPR/COP při jmenovitém výkonu a indikativními hodnotami při částečném zatížení na 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu; souběžně s tím jsou účastníkem specifikovány nabídkové ceny každého stroje a servisu po dobu prvních 30 tis. motohodin, dále vnější rozměry a (umožňující jejich umístění do prostoru strojovny).

| stroj | Vypařovací teplota | Kondenzační teplota * | jmenovitý výkon | minimální výkon | hodnota COPr / COP [-] při provozu stroje na |  |  | cena dodávky a zprovoznění | Cena servisu PO DOBU prvních 30 tis.mth**** | Rozměry (d x š x v) | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [°C] | [°C] | [kW] | [kW] | 100 % jmen. výkonu | 75 % jmen. výkonu | 50 % jmen. výkonu | [Kč bez DPH] | [Kč bez DPH] | [mm] | [kg] |
| EGC2.RC1 | -13 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC2.RC2 | -13 | +33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP1** | 28/25 °C | +55/+70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP2 | +29 | +55/+70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP3*** | +29 | +88/+93 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

*) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).  **) Toto tepelné čerpadlo bude využívat odpadní teplo ze třetí strojovny chlazení (nazývána jako „JCI“), která bude připojena k EGC 2 prostřednictvím uzavřené smyčky využívající jako teplonosné médium nemrznoucí směs obsahující 35 % monoprolyneglykol (MPG). Hodnoty ve sloupci „Vypařovací teplota“ vyjadřují teplotu nemrznoucí směsi vstupující / vystupující z výparníku (EEWT / LEWT). Požadované i předpokládané parametry tohoto stroje co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti budou ověřeny přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d). ***) Požadované i předpokládané parametry tohoto stroje co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d). ****) Rozsah servisu, včetně prohlídek, kontrol a revizí a neplánovaných oprav po uplynutí záruky, doplní účastník v této části nabídky podrobněji níže v části 3.

# Rozsah servisu

Účastník pro poskytování záruky bezvadné funkčnosti po dobu prvních dvou let a následného servisu až do dosažení 30 tis. motohodin u každého ze strojů předepisuje níže uvedené servisní úkony, včetně pravidelných prohlídek, kontrol a revizí, a jejich čestnost.

| stroj | Věcné vymezení daného servisního úkonu a jeho periodicita |
| --- | --- |
| EGC1.RC1 |  |
| EGC1.RC3 |  |
| EGC1.RC4 |  |
| EGC1.HP1 |  |
| EGC1.HP2 |  |
| EGC2.RC1 |  |
| EGC2.RC2 |  |
| EGC2.HP1 |  |
| EGC2.HP2 |  |
| EGC2.HP3 |  |

-  -  -