Příloha č. 3(b) / č. 4(b)

Podklad k hodnocení dalších hodnotících kritérií

# Strojovna chlazení ve Starém závodě (dále jen "EGC 1")

Ve strojovně EGC 1 hodlá účastník instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími hodnotami (i) množství vyrobeného chladu či tepla a množství spotřebované elektřiny dle předepsaného počtu hodin simulovaného provozu,  účastníkem dle přílohy č. 3(a)/4(a) navržených jmenovitých hodnot chladicího resp. tepelného výkonu a hodnot COPR/COP a částečném výkonu na úrovni 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu, dále (ii) termínu dodání příslušného stroje od podpisu smlouvy a (iii) rozdílové hodnoty mezi nabízeným jmenovitým výkonem a zadávací dokumentací požadovaným minimem.

| stroj | při provozu stroje na 100 % jmen. výkonu* |  |  | při provozu stroje na 75 % jmen. výkonu |  |  | při provozu stroje na 50 % jmen. výkonu |  |  | Termín dodání od podpisu smlouvy | Vyšší instalovaný výkon** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet hodin | výroba chladu či tepla | Spotřeba elektřiny | počet provozních hodin | výroba chladu | Spotřeba elektřiny | počet provozních hodin | výroba chladu | Spotřeba elektřiny |  |  |
|  | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [dny] | [kW] |
| EGC1.RC1 | 15 000 |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |  |
| EGC1.RC3 | 15 000 |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |  |
|  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| EGC1.RC4 | 15 000 |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |  |
|  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| EGC1.HP1 | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| EGC1.HP2 | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |

*) Množství vyrobeného tepla či chladu a množství spotřebované elektřiny musí odpovídat hodnotám jmenovitého chladícího resp. tepelného výkonu potažmo hodnotě COPR/COP každého stroje uvedené v části přílohy č. 3(a) resp. 4(a) nabídky

**) Do tabulky účastní uvede rozdíl mezi jím nabízeným jmenovitým výkonem příslušného stroje a minimální hodnotou jmenovitého výkonu, která je zadávací dokumentací předepsána

# Strojovna chlazení v Novém závodě (dále jen "EGC 2")

Ve strojovně EGC 2 hodlá účastník instalovat 2 chladicí kompresory (RC) a 3 tepelná čerpadla (HP) s následujícími hodnotami (i) množství vyrobeného chladu či tepla a množství spotřebované elektřiny dle předepsaného počtu hodin simulovaného provozu,  účastníkem dle přílohy č. 3(a)/4(a) navržených jmenovitých hodnot chladicího resp. tepelného výkonu a hodnot COPR/COP při jmenovitém a částečném výkonu na úrovni 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu, dále (ii) termínu dodání příslušného stroje od podpisu smlouvy a (iii) rozdílové hodnoty mezi nabízeným jmenovitým výkonem a zadávací dokumentací požadovaným minimem a nakonec (iv) teplotního zdvihu dosahovaného vysokoteplotním tepelným čerpadlem.

| stroj | při provozu stroje na 100 % jmen. výkonu* |  |  | při provozu stroje na 75 % jmen. výkonu |  |  | při provozu stroje na 50 % jmen. výkonu |  |  | Termín dodání od podpisu smlouvy | Vyšší instalovaný výkon ** | Teplotní zdvih vysokoteplotního tepelného čerpadla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet hodin | výroba chladu či tepla | Spotřeba elektřiny | počet provozních hodin | výroba chladu | Spotřeba elektřiny | počet provozních hodin | výroba chladu | Spotřeba elektřiny |  |  |  |
|  | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [MTH] | [MWh] | [MWh] | [dny] | [kW] | [mm] |
| EGC2.RC1 | 15 000 |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |
| EGC2.RC2 | 15 000 |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP1 | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP2 | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| EGC2.HP3*** | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |

*) Množství vyrobeného tepla či chladu a množství spotřebované elektřiny musí odpovídat hodnotám jmenovitého chladícího resp. tepelného výkonu potažmo hodnotě COPR/COP každého stroje uvedené v části přílohy č. 3(a) resp. 4(a) nabídky

**) Do tabulky účastní uvede rozdíl mezi jím nabízeným jmenovitým výkonem příslušného stroje a minimální hodnotou jmenovitého výkonu, která je zadávací dokumentací předepsána

***) Zadavatel umožňuje takové provedení tepelného čerpadla EGC2.HP3, které umožní jeho instalaci a řádný provoz mimo prostor EGC 2. Stroj by byl umístěn před strojovnou na k tomu vyhotoveném betonovém základu, který by dodavatel využil buď pro instalací čerpadla v kontejneru nebo na nosném rámu obsahujícím všechny základní komponenty, a poté by byl opatřen opláštěním, jímž by byl chráněn stroj před venkovními vlivy a současně plnícím roli protihlukového krytu. Vyhotovení betonového základu resp. opláštění bude realizováno v rámci jiného zadávacího řízení (DČP č. 2). Požadované i předpokládané parametry tohoto stroje co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d).