## REKAPITULACE
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Název stavba: Lukovany - kanalizace a ČOV D.3 Přenos dat 02 ČOV
Objekt: ČOV Lukovany
Lukovany - kanalizace a ČOV D.3 Přenos dat 02 ČOV
PS06 přenos dat
Místo: Obec Lukovany, Jihomoravský kraj
Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Uchazeč:
|  | Datum: |  | 2021-02-19
|  | Projektant: | Projektant: | David Bače
Druh kap. |  | dodávka | montáž | celkem
Dodávka | Radiová část | 0 | 0 | 0
Dodávka | Rozváděč DT1 - skříň rozváděče | 0 | 0 | 0
Dodávka | PLC Automat s operátorským panelm | 0 |  | 0
Dodávka | Elektroinstalační materiál | 0 |  | 0
Dodávka | Snímače a senzory | 0 |  | 0
Montáž | Elektroinstalační práce |  | 0 | 0
Montáž | Softwarové práce |  | 0 | 0
Montáž | Projektové práce |  | 0 | 0
Montáž | Revizní práce |  | 0 | 0
sumacelkem | celkem za objekt (bez DPH) : | 0 | 0 | 0
Celkové součty:
|  | Dodávky | Montáže | Celkem
| Cena bez DPH celkem: | 0 | 0 | 0
| Cena s DPH celkem: |  |  | 0

## VÝKAZ
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Název stavba: Lukovany - kanalizace a ČOV D.3 Přenos dat 02 ČOV
Objekt: ČOV Lukovany
Lukovany - kanalizace a ČOV D.3 Přenos dat 02 ČOV
PS06 přenos dat
Místo: Obec Lukovany, Jihomoravský kraj
Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Uchazeč:
|  | Datum: |  | 2021-02-19
|  | Projektant: | Projektant: | David Bače
PS06 Přenos dat_ČOV Lukovany
Lukovany - kanalizace a ČOV
D1. | Rozváděč DT1
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*Rozváděč
D1.1 | Řadová skříň 2000x800x400mm (VxŠxH) s mont. panelem, IP55 | 1 | ks | 0 | 0
D1.2 | Bočnice řadového rozváděče 2000x400mm (VxŠ) | 1 | Bal | 0 | 0
D1.3 | Podstavec čelní a zadní strana podstavce rozváděče 800x100mm (ŠxV) | 1 | Bal | 0 | 0
D1.4 | Bočnice podstavce 400x100mm (ŠxV) | 1 | Bal | 0 | 0
D1.5 | Led svítidlo 13W rozváděče | 1 | ks | 0 | 0
D1.6 | Spínač osvětlení rozváděče | 1 | ks | 0 | 0
D1.7 | Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, 2m | 4 | ks | 0 | 0
D1.8 | Žlab perforovaný 80x60 otvor 4/6mm | 4 | m | 0 | 0
D1.9 | Žlab perforovaný 60x60 otvor 4/6mm | 4 | m | 0 | 0
D1.10 | Žlab perforovaný 60x40 otvor 4/6mm | 2 | m | 0 | 0
*Výzbroj rozváděče
D1.11 | Přepěťová ochrana typ I+II, 12,5KA, 2-pól. s výměnnými moduly | 1 | ks | 0 | 0
D1.12 | Modulární pojistkový odpínač 1pól. 32A, pojistky: PV10,3x38mm | 6 | ks | 0 | 0
D1.13 | Síťový zdroj 240w na DIN lištu, vstupní napětí: 230VAC, výstupní napětí: 24VDC, výstupní proud: 10A | 1 | ks | 0 | 0
D1.14 | Řídicí jednotka UPS 24V, 40A | 1 | ks | 0 | 0
D1.15 | Měnič napětí 9÷ 36V /12V, 30W; 2,5A | 1 | ks | 0 | 0
D1.16 | Průmyslůový ethernet switch, neřízený, 100Mb/s, 8xRJ45, IP30 | 1 | ks | 0 | 0
D1.17 | Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/12Ah, faston 6,3mm | 2 | Ks | 0 | 0
D1.18 | Držák akumulátoru 12V/12Ah, montáž na stojato | 2 | Ks | 0 | 0
D1.19 | Paticové relé 24VDC, 2xCO, LED, ruční aretac | 16 | Ks | 0 | 0
*Svorkovnice
D1.20 | Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, šedá | 167 | Ks | 0 | 0
D1.21 | Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, modrá | 4 | Ks | 0 | 0
D1.22 | Svorka pružinová zemnící 2.5 mm, šířka 5,1mm, 2-póly, zeleno/žlutá | 20 | Ks | 0 | 0
D1.23 | Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?, 2-póly, šedá | 22 | Ks | 0 | 0
D1.24 | Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 4-póly, modrá | 5 | Ks | 0 | 0
D1.25 | Svorka pružinová 2.5 mm, šířka 5,1mm, 4-póly, oranžová | 5 | Ks | 0 | 0
D1.26 | Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm, 4-póly, šedá | 3 | Ks | 0 | 0
D1.27 | Propojka pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?, 5-póly | 2 | Ks | 0 | 0
D1.28 | Pojistková svorkovnice 4 mm, šířka 6,1mm, černá | 20 | Ks | 0 | 0
D1.29 | Bočnice pojistkové řadové svorkovnice 4mm2, šedá | 2 | Ks | 0 | 0
D1.30 | Propojka pro řadové pružinové svorky 4 mm?, 50-póly, oranžová | 1 | Ks | 0 | 0
D1.31 | Označení svorek 1 - 10, 5 x 5 mm, Rozteč 5.00mm, Bílá | 220 | Ks | 0 | 0
D1.32 | Koncová zarážka DIN35 pro řadové pružinové svorky, bezšroubová, šedá | 100 | Ks | 0 | 0
D1.33 | Můstek krytý, 12p, 16mm2,63A, zeleno-žlutý | 1 | Ks | 0 | 0
D1.34 | Můstek krytý, 12p, 16mm2,63A, modrý | 1 | Ks | 0 | 0
D2. | PLC automat + operátorský panel
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*PLC
D2.1 | Kompaktní PLC automat 32DI/32DO. Napájecí napětí 24VDC. Uživatelsky programovatelné komunikační rozhranní 1xRS422, 1x konfigurovatelný port RS232/RS485/RS422, Ethernet. SD nemory port (4GB) | 1 | ks | 0 | 0
D2.2 | Rozšiřujícíí modul I/O - 16x dig. vstup 24VDC (sink/ source), bez exteního napájení | 1 | ks | 0 | 0
D2.3 | Rozšiřujícíí modul I/O - 16x dig. vstup 24VDC (sink/ source), bez exteního napájení | 1 | ks | 0 | 0
D2.4 | Rozšiřujícíí modul I/O - 16x dig. vstup 24VDC (sink/ source), bez exteního napájení | 1 | ks | 0 | 0
D2.5 | Modul 8x Analog. vstup U/I -10-10V / 0-20mA, 16bit, externí napájení 24VDC | 1 | ks | 0 | 0
D2.6 | Modul 4x Analog. vstup U/I -10-10V / 0-20mA, 16bit, | 1 | ks | 0 | 0
D2.7 | Modul 4x Analog. výstup U/I -10-10V / 0-20mA, 16bit | 1 | ks | 0 | 0
D2.8 | Karta komununikačního rozhranní RS232 | 1 | ks | 0 | 0
D2.9 | Operátorský panel 10,1" | 1 | ks | 0 | 0
,
D3. | Radiový přenos dat
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*LTE router s příslušenstvím
D3.1 | Anténa modemu s parametrizací routeru | 1 | ks | 0 | 0
D3.2 | Průmyslový router s technologií LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS, zabezpečené komunikace VPN . Komunikační rozhranní 2x ETH 100Mb/s, 1x I/O, RS233/RS485, WiFi. Webové rozhranní a diagnostika | 1 | ks | 0 | 0
D4. | Snímače ASŘ
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
* Snímače a senzory
D4.1 | Digitální infrasenzor pohybu, duální, 9-16VDC, Tamper,1NC | 2 | Ks | 0 | 0
* Koncentrace O2_QTIC 31-1/ QTIC 31-3/ QTIC 32
D4.2 | Digitální univerzální převodník pro analýzy kapalin. Multiparametrový a jednokanálový. Analýzy: pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., Rozhraní voda-kall, rozpuštěný kyslík, volný chlór. Vstup pro senzory: 1x digitální. Komunikace: 2x výstup 0/4.....20mA | 2 | ks | 0 | 0
D4.3 | Optický kyslíkový senzor pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku. Rozsah měření 0....20mg/l. Digitální senzor pro vody a odpadní vody (prostředí BNV). | 2 | ks | 0 | 0
D4.4 | Ponorná armatůrá PVC pro senzory (průměru 40mm, délka 1200mm). Montáž senzoru pod úhlem 45 st. | 2 | ks | 0 | 0
D4.5 | Systém pro instalaci převodník a senzorů u nádrží. Materiál: nerez ocel V4A. Montáž na zábradlí. Příční díl (výložník) o průměru 40mm a délce 1000mm. | 2 | ks | 0 | 0
D4.6 | Ochranná venkovní nerezová stříška | 2 | ks | 0 | 0
*UZ měření průtoku FIQ501
D4.7 | Ultrazvukový senzor pro bezkontaktní měření hladiny. Měřící rozsah 3m, IP68. Provozní teplota -40....80°C, blokovací vzdálenost 7cm | 1 | ks | 0 | 0
D4.8 | Převodník pro měření hladiny/průtoku. Napájení 10.5-32VDC. Použití až pro dva senzory, 32 bodová linearizace. | 1 | ks | 0 | 0
D4.9 | Úřední ověření | 1 | pol | 0 | 0
D4.10 | Konzole pro Parshalluv žlab, nerez, G1" | 1 | ks | 0 | 0
D4.11 | Ochranná venkovní nerezová stříška | 1 | ks | 0 | 0
*LIC601, LIC605
D4.12 | Ponorná hladinová sonda 0÷10m.v.s./4-20mA,nerez., 10m PVC kabel | 2 | Ks | 0 | 0
D4.13 | Příslušenství k ponorné sondě (lanko, závaží) | 2 | ks | 0 | 0
*LS602, LS603, LS604
D4.14 | Plastový plovákový spínač, PVC kabel 10m | 3 | Ks | 0 | 0
D4.15 | Příslušenství k plováku (lanko, závaží) | 3 | ks | 0 | 0
D5. | Elektroinstalační materiál
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*Kabelové trasy
D5.1 | Pevná PVC elektroinstalační trubka prům. 32mm, střední pevnost, odolná proti plameni, samozhášivá | 60 | M | 0 | 0
D5.2 | Spojka na trubku 32mm | 20 | Ks | 0 | 0
D5.3 | Příchytka na trubku 32mm | 50 | Ks | 0 | 0
D5.4 | Ohebná PVC elektroinstalační trubka prům. 32mm, střední pevnost, nehořlavá, samozhášivá | 100 | M | 0 | 0
D5.5 | Drátěný žlab 100/50, povrchová úprava:žárový zinek | 4 | ks | 0 | 0
D5.6 | Nosník žlabu 100, povrchová úprava:žárový zinek | 8 | KS | 0 | 0
D5.7 | Spojka kabelového žlabu, povrchová úprava:žárový zinek | 10 | ks | 0 | 0
D5.8 | Tvarovací sada drátěných žlabů | 5 | ks | 0 | 0
D5.9 | Kurgovaná trubka čevená 50mm | 100 | M | 0 | 0
*Kabely
D5.10 | Stíněný zdělovací kabel s plným CU jádrem 8x2x0,8 šedá | 220 | M | 0 | 0
D5.11 | Stíněný zdělovací kabel s plným CU jádrem 8x2x0,8 šedá | 90 | M | 0 | 0
D5.12 | Stíněný zdělovací kabel s plným CU jádrem 8x2x0,8 šedá | 40 | M | 0 | 0
D5.13 | Kabel Silový Cu kabel 19x1,5, plné jádro, PVC plášť černý | 30 | M | 0 | 0
*Ostatní
D5.14 | Elektroinstalční krabice na povrch se svorkovnicí, pro venkovní nechráněné prostředí (UV odolná) 93x 93x 62, IP66 | 9 | KS | 0 | 0
M1. | Radiový přenos dat
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*Radiový přenos dat
M1.1 | Konfigurace routeru a radiové síťe | 1 | ks | 0 | 0
M2. | Elektromontážní práce
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
*Dílenská montáž
M2.1 | Dílenská montáž technologického rozváděče RM1, odzkoušení rozváděče, pohlášení o shodě | 1 | pol | 0 | 0
*Elektromontážní práce
M2.2 | Osazení rozváděče DT1 | 1 | pol | 0 | 0
M2.3 | Montáž kabelových tras, položení kabeláže a připojení kabeláže | 1 | pol | 0 | 0
M2.4 | Montáž snímačů a senzorů, kalibrace měření | 1 | pol | 0 | 0
M2.5 | Ochranné pospojení a uzemnění | 1 | pol | 0 | 0
M2.6 | Oživení a zprovoznění technologie, provozní zkoušky a zaškolení obsluhy | 1 | pol | 0 | 0
*Ostatní práce
M2.7 | Zajišťovací práce - doprava materiálu, příprava pracoviště, drobné přípravné práce | 1 | pol | 0 | 0
M2.8 | Inženýrská činnost | 1 | pol | 0 | 0
M3.1 | Softwarové práce
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
M3.1 | Aplikační SW PLC automatu a operátorského panelu. | 1 | ks | 0 | 0
M3.2 | Úprava a doplnění aplikace centrální dispečerské stanice provozovatele. | 1 | ks | 0 | 0
M4.1 | Projekční práce
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
M4.1 | Realizační projekt elektro a podklady pro realizaci | 1 | pol | 0 | 0
M4.2 | Zkreslení dokumenbtace skutečného stavu | 1 | pol | 0 | 0
M5. | Revize
No. | Popis položky | Počet | MJ | Cena MJ | Celkem
M5.1 | Výchozí revize elektro | 1 | pol | 0 | 0