## Krycí list
Krycí list SLEPÉHO rozpočtu
Stavba: |  | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 642, V ALEJI, CHABAŘOVICE
Objekt: |  | Zařízení silnoproudé instalace
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | MĚSTO CHABAŘOVICE
Projektant: |  | MILOŠ DOLNÍK
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | ING. JIŘÍ ŠIMURDA |  |  |  |  | 151 773 19
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: |  |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
A. Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | C. Náklady na umístění stavby
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV | xxx | 15
4 |  |  | PSV | xxx | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17
B. Doplňkové náklady |  |  |  |  | 18
7 | Práce přesčas |  |  |  | 19
8 | Bez pevné podl. |  |  |  | 20
9 | Kulturní památka |  |  |  | 21
10 | Kompl. Činnost |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř.7-11) |  |  | xxx | 24
[5 empty] | 25 | NUS celkem (ř. 13-24) |  |  | 0
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 5+12+25) |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% ZRN |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH 21% NUS
[5 empty] | 29 | CELKEM s DPH |  |  | 0
30
Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace oddílů
Název stavby : | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 642, V ALEJI, CHABAŘOVICE
Objekt | Zařízení silnoproudé instalace vč. bleskosvodů
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení | 0 | 0 | 0
8 | Demontáž stávající elektroinstalace | 0 | 0 | 0
9 | Datový systém | 0 | 0 | 0
10 | TV rozvod | 0 | 0 | 0
11 | Domácí videotelefon | 0 | 0 | 0
12 | Zemní práce pro OK |  | 0 | 0
13 | Hromosvod | 0 | 0 | 0
14 | Pomocný materiál 3% z materiálu | 0 |  | 0
15 | PPV 6% z montáží |  | 0 | 0
16 | Revize |  | 0 | 0
17 | Dokumentace skutečného provedení |  | 0 | 0
18 | Požáně bezpečnostní přepážky |  | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | XXX

## Elektroinstalace
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 642, V ALEJI, CHABAŘOVICE
ELEKTROINSTALACE - montáže ÚRS 2021, materiál-velkoobchody
| Popis prací materiálu a dodávek |  |  | CENA (Kč)
| včetně ocenění | MJ | Poč. | Montáž | Materiál | Mont. celkem | Mat.celkem | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál
741112061 | Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku | ks | 205 |  |  | 0
Mat. | Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku | ks | 205 |  |  |  | 0
741112101 | Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om. | ks | 200 |  |  | 0
Mat. | Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om. | ks | 200 |  |  |  | 0
741112012 | Krabice přístrojová KU 68/2 do sádrokartonu | ks | 25 |  |  | 0
Mat. | Krabice přístrojová KU 68/2 do sádrokartonu | ks | 25 |  |  |  | 0
741112012 | Krabice rozbočná KR 68-1903 do sádrokartonu | ks | 15 |  |  | 0
Mat. | Krabice rozbočná KR 68-1903 do sádrokartonu | ks | 15 |  |  |  | 0
741910302 | Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 150 |  |  | 0
Mat. | Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 150 |  |  |  | 0
741910302 | Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 35 |  |  | 0
Mat. | Drátěný žlab 100/50 mm, vč. uchycení, odboček | m | 35 |  |  |  | 0
| Závitové tyče 1,0 m/6mm2, vč. hmoždinek | ks | 300 |  |  | 0
Mat. | Závitové tyče 1,0 m/6mm2 | ks | 300 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely
741120001 | CYKY 2Ox1.5 | m | 45 |  |  | 0
Mat. | CYKY 2Ox1.5 | m | 45 |  |  |  | 0
741120001 | CYKY 3Ox1,5 | m | 235 |  |  | 0
Mat. | CYKY 3Ox1,5 | m | 235 |  |  |  | 0
741120001 | CYKY 3Jx1,5 | m | 2950 |  |  | 0
Mat. | CYKY 3Jx1,5 | m | 2950 |  |  |  | 0
741120001 | CYKY 4Jx1,5 | m | 75 |  |  | 0
Mat. | CYKY 4Jx1,5 | m | 75 |  |  |  | 0
741120001 | CYKY 3Jx2.5 | m | 3600 |  |  | 0
Mat. | CYKY 3Jx2.5 | m | 3600 |  |  |  | 0
741120003 | CYKY 5Jx10 | m | 150 |  |  | 0
Mat. | CYKY 5Jx10 | m | 150 |  |  |  | 0
741120003 | CYKY 4Jx16 | m | 25 |  |  | 0
Mat. | CYKY 4Jx16 | m | 25 |  |  |  | 0
741120001 | CHKE-V-P30 3Ox1,5 | m | 15 |  |  | 0
Mat. | CHKE-V-P30 3Ox1.5 | m | 15 |  |  |  | 0
741120001 | CYA - 6 ZŽL. | m | 650 |  |  | 0
Mat. | CYA - 6 ZŽL. | m | 650 |  |  |  | 0
741120003 | CYA - 16 ZŽL. | m | 150 |  |  | 0
Mat. | CYA - 16 ZŽL. | m | 150 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů
741130001 | Do 2,5 mm2 | ks | 750 |  | 0 | 0
741130004 | Do 6 mm2 | ks | 150 |  | 0 | 0
741130006 | Do 16 mm2 | ks | 50 |  | 0 | 0
| Označovací štítky na kabely | ks | 320 |  |  | 0
Mat. | Označovací štítky na kabely | m | 320 |  |  | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje
741310001 | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20 | ks | 10 |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 10 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 10 |  |  | 0
Mat. | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20 | ks | 10 |  |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 10 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 10 |  |  |  | 0
741310011 | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20 | ks | 28 |  |  | 0
| KRYT 3558A - A651B, IP20 | ks | 28 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 28 |  |  | 0
Mat. | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20 | ks | 28 |  |  |  | 0
| KRYT 3558A - A651B, IP20 | ks | 28 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 28 |  |  |  | 0
741310021 | SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20 | ks | 20 |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 20 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 20 |  |  | 0
Mat. | SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20 | ks | 20 |  |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 20 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 20 |  |  |  | 0
741310022 | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20 | ks | 8 |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 8 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 8 |  |  | 0
Mat. | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20 | ks | 8 |  |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 8 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 8 |  |  |  | 0
741310024 | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6 3559 - A06345, IP 20 | ks | 8 |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 8 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 8 |  |  | 0
Mat. | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6 3559 - A06345, IP 20 | ks | 8 |  |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 8 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 8 |  |  |  | 0
741310025 | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20 | ks | 2 |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 2 |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 2 |  |  | 0
Mat. | STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20 | ks | 2 |  |  |  | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 2 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 2 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky
741313032 | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá | ks | 123 |  |  | 0
Mat. | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá | ks | 123 |  |  |  | 0
741313032 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou | ks | 6 |  |  | 0
| Modul přepěťové ochrany ÚSM-A | ks | 6 |  |  | 0
Mat. | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá | ks | 6 |  |  |  | 0
| Modul přepěťové ochrany ÚSM-A | ks | 6 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 52 |  |  | 0
Mat. | RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 52 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 31 |  |  | 0
Mat. | RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 31 |  |  |  | 0
| RÁMEČEK 3901A - B40B | ks | 6 |  |  | 0
Mat. | RÁMEČEK 3901A - B40B | ks | 6 |  |  |  | 0
| Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem | ks | 6 |  |  | 0
Mat. | Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem | ks | 6 |  |  |  | 0
| Autonomní požární hlásič, stropní | ks | 8 |  |  | 0
Mat. | Autonomní požární hlásič, stropní | ks | 8 |  |  |  | 0
| STOP TLAČÍTKO červené, kovové se sklíčkem | ks | 1 |  |  | 0
| STOP TLAČÍTKO červené, kovové se sklíčkem | ks | 1 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové
| Rozváděč RB1 | ks | 1
741210003 | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  |  | 0
741322021 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  |  | 0
741310403 | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 3 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 3 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 10 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 10 |  |  |  | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Rozváděč RB2 | ks | 1
741210003 | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  |  | 0
741322021 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  |  | 0
741310403 | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 13 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 13 |  |  |  | 0
741330651 | Časové relé - 1w | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Časové relé - 1w | ks | 1 |  |  |  | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Rozváděč RB3 | ks | 1
741210003 | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  |  | 0
741322021 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  |  | 0
741310403 | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 3 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 3 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 10 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 10 |  |  |  | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Rozváděč RB4 | ks | 1
741210003 | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Skříňový rozvaděč BF-U-2/48-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  |  | 0
741322021 | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  |  | 0
741310403 | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A | ks | 4 |  |  |  | 0
741321001 | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 13 |  |  | 0
Mat. | Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A | ks | 13 |  |  |  | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
741210003 | Rozvaděč RE | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Rozvaděč RE | ks | 1 |  |  |  | 0
741320173 | Jistič PL7-25/3/B | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Jistič PL7-25/3/B | ks | 1 |  |  |  | 0
| Pomocné kontakty ZP-ASA230 | ks | 6 |  |  | 0
Mat. | Pomocné kontakty ZP-ASA230 | ks | 6 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení
741372022 | A - Stropní nebo nástěnné LED svítidlo se dvěma samostatnými LED světelnými zdroji, 36W+10W | ks | 10 |  |  | 0
Mat. | A - Stropní nebo nástěnné LED svítidlo se dvěma samostatnými LED světelnými zdroji, 36W+10W | ks | 10 |  |  |  | 0
741372022 | B - pr. 350 mm, LED 20W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá | ks | 6 |  |  | 0
Mat. | B - pr. 350 mm, LED 20W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá | ks | 6 |  |  |  | 0
741372022 | C - LED pásek podkuchyňskou linku, nad umyvadla, vč. zdroje | ks | 8 |  |  | 0
Mat. | C - LED pásek podkuchyňskou linku, nad umyvadla, vč. zdroje | ks | 8 |  |  |  | 0
741372022 | D - pr. 280mm, LED 24W/4000K/IP44/IK10 stropní koupelnové svítidlo, chodbové | ks | 48 |  |  | 0
Mat. | D - pr. 280mm, LED 24W/4000K/IP44/IK10 stropní koupelnové svítidlo, chodbové | ks | 48 |  |  |  | 0
741372022 | E - LED, přisazené svítidlo, pr. 350 mm, 24W, 4000K, se senzorem | ks | 2 |  |  | 0
Mat. | E - LED, přisazené svítidlo, pr. 350 mm, 24W, 4000K, se senzorem | ks | 2 |  |  |  | 0
741372111-S | N - LED PIK, nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie | ks | 12 |  |  | 0
Mat. | N - LED PIK, nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie | ks | 12 |  |  |  | 0
741372111-S | N1 - LED nouzové svítidlo, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie | ks | 2 |  |  | 0
Mat. | N1 - LED nouzové svítidlo, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie | ks | 2 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací
741371823 | Demontáž stávajících svítidel | ks | 55 |  |  | 0 |  | 0
741111851-S | Demontáž kabelů elektro | m | 3500 |  |  | 0 |  | 0
741311807 | Demontáž vypínačů a zásuvek | ks | 35 |  |  | 0 |  | 0
741211813 | Demontáž rozvaděčů | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
741213813 | Demontáž vodičů z rozvaděčů, do suti | ks | 50 |  |  | 0 |  | 0
| Nepředvídatelné práce | h | 120 |  |  | 0 |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Datový, kamerový systém
742121001 | Stíněný kabel cat. 6A, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní | m | 1200 |  |  | 0
Mat. | Stíněný kabel cat. 6A, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly, venkovní | m | 1200 |  |  |  | 0
742330101 | Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou | ks | 14 |  |  | 0
742121001 | Optický kabel SM, 4vl., 9/125, plášť LSOH, voděodolný,měděné žíly, venkovní | m | 35 |  |  | 0
Mat. | Optický kabel SM, 4vl., 9/125, plášť LSOH, voděodolný,měděné žíly, venkovní | m | 35 |  |  |  | 0
742330042 | Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., komponentová, pod omítku, kompletní | ks | 7 |  |  | 0
Mat. | Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., komponentová, pod omítku, kompletní | ks | 7 |  |  |  | 0
741112061 | Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku | ks | 7 |  |  | 0
Mat. | Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku | ks | 7 |  |  |  | 0
| Ukončení kabelu UTP na zásuvce | ks | 7 |  |  | 0
741110001 | Trubka MONOFLEX 16-20 | m | 1200 |  |  | 0
Mat. | Trubka MONOFLEX 16-20 | m | 1200 |  |  |  | 0
RACK - 0.1
742330001 | Rozvaděč 15 U, 600 x 600, přední dveře, zadní dveře perforované | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Rozvaděč 15 U, 600 x 600, přední dveře, zadní dveře perforované | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ventilační jednotka, horní | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Ventilační jednotka, horní | ks | 1 |  |  |  | 0
742330022 | Panel napájecí 230V/9 zásuvek s přep. ochrannou, 9xCEE7/5, 3m PN | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Panel napájecí 230V/9 zásuvek s přep. ochrannou, 9xCEE7/5, 3m PN | ks | 1 |  |  |  | 0
742330024 | Patch panel 48 port 6 cat., osazený | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Patch panel 48 port 6 cat., osazený | ks | 2 |  |  |  | 0
742330023 | Vyvazovací panel plastové oko 2U | ks | 2 |  |  | 0
Mat. | Vyvazovací panel plastové oko 2U | ks | 2 |  |  |  | 0
742330023 | Vyvazovací panel plastové oko 1U | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Vyvazovací panel plastové oko 1U | ks | 1 |  |  |  | 0
| Ukončení kabelu UTP na patch panelu | ks | 14 |  |  | 0
742330011 | Přístupový LAN přepínač 48 port POE, plná konfigurace | ks | 1 |  |  | 0
| Přístupový LAN přepínač 48 port POE, plná konfigurace | ks | 1 |  |  |  | 0
742330021 | Police pevná do rozvaděče REC 1U | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Police pevná do rozvaděče REC 1U | ks | 1 |  |  |  | 0
742330026 | Optická vana | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Optická vana | ks | 1 |  |  |  | 0
| Pigtail 9/125 LC 1,5 m | ks | 14 |  |  | 0
Mat. | Pigtail 9/125 LC 1,5 m | ks | 14 |  |  |  | 0
| Montáž komponentů REC | kpl | 1 |  |  | 0
| Konfigurace sítě | hod. | 6 |  |  | 0
741320101 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  |  | 0
741310271 | Vypínač IS 16A/1 | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Vypínač IS 16A/1 | ks | 1 |  |  |  | 0
74112200 | CYA - 6 ZŽL. | m | 65 |  |  | 0
Mat. | CYA - 6 ZŽL. | m | 65 |  |  |  | 0
742330102 | Měřící protokol | ks | 14 |  |  | 0
742190002 | Značení trasy | m | 1200 |  |  | 0
742190001 | Vyhledání vývodu pro datový rozvod | ks | 7 |  |  | 0
| Zafouknutí optického kabelu | m | 10 |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TV rozvod
742121001 | Koaxiální kabel 75 ohmů | m | 650 |  |  | 0
Mat. | Datový kabel UTP cat. 6, měděné žíly | m | 650 |  |  |  | 0
742330102 | Certifikační měření kabelů | ks | 7 |  |  | 0
742110001 | Trubka MONOFLEX 16 | m | 600 |  |  | 0
Mat. | Trubka MONOFLEX 16 | m | 600 |  |  |  | 0
742420071 | TV přepínač 9/32 | ks | 1 |  |  | 0
| TV přepínač 9/32 | ks | 1 |  |  |  | 0
742420071 | Konektor s oddělenými výstupy H-High | ks | 1 |  |  | 0
| Konektor s oddělenými výstupy H-High | ks | 1 |  |  |  | 0
742420001 | Parabola TV | ks | 1 |  |  | 0
| Parabola TV | ks | 1 |  |  |  | 0
742420001 | Anténa TV, 5G LTE 700, DVB T2 | ks | 1 |  |  | 0
| Anténa TV, 5G LTE 700, DVB T2 | ks | 1 |  |  |  | 0
742420041 | Zesilovač AM 487 | ks | 1 |  |  | 0
| Zesilovač AM 487 | ks | 1 |  |  |  | 0
742420011 | Anténa pro příjem FM signálu | ks | 1 |  |  | 0
| Anténa pro příjem FM signálu | ks | 1 |  |  |  | 0
742420111 | F konektory | ks | 20 |  |  | 0
| F konektory | ks | 20 |  |  |  | 0
742420121 | Zásuvky TV/rozhlas | ks | 7 |  |  | 0
| Zásuvky TV/rozhlas | ks | 7 |  |  |  | 0
742420201 | Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | ks | 1 |  |  | 0
742420061 | OCEP. rozvaděč pro TV vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | OCEP. rozvaděč pro TV, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  |  | 0
742420061 | Plast. rozvaděč pro TV vč. svorek PE,N, pro přepěťové ochrany, na střeše | ks | 2 |  |  | 0
Mat. | Plast. rozvaděč pro TV vč. svorek PE,N, pro přepěťové ochrany, na střeše | ks | 2 |  |  |  | 0
74112200 | CYA - 6 ZŽL. | m | 5 |  |  | 0
Mat. | CYA - 6 ZŽL. | m | 5 |  |  |  | 0
741320101 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  |  | 0
74112200 | CYKY 3Jx2.5 | m | 65 |  |  | 0
Mat. | CYKY 3Jx2.5 | m | 65 |  |  |  | 0
| Anténní držák | m | 2 |  |  | 0
Mat. | Anténní držák | m | 2 |  |  |  | 0
742190002 | Značení trasy | m | 600 |  |  | 0
742190001 | Vyhledání vývodu pro TV rozvod | ks | 7 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | ROZVOD VIDEOTELEFON
742121001 | Datový kabel UTP cat. 6, měděné žíly | m | 350 |  |  | 0
Mat. | Datový kabel UTP cat. 6, měděné žíly | m | 350 |  |  |  | 0
742330102 | Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou | ks | 5 |  |  | 0
742110001 | Trubka MONOFLEX 16 | m | 350 |  |  | 0
Mat. | Trubka MONOFLEX 16 | m | 350 |  |  |  | 0
742310002 | Audio/video modul pro systém 2VOICE (1083), DDA | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Audio/video modul pro systém 2VOICE (1083), DDA | ks | 1 |  |  |  | 0
742310003 | Kryt audio/video modulu s 1 tlačítkem, DDA, černý | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Kryt audio/video modulu s 1 tlačítkem, DDA, černý | ks | 1
742310005 | Modul se 4 tlačítky pro systém 2VOICE (1083) | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Modul se 4 tlačítky pro systém 2VOICE (1083) | ks | 1 |  |  |  | 0
742310003 | Kryt se 4 tlačítky, černý | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Kryt se 4 tlačítky, černý | ks | 1 |  |  |  | 0
| Upevňovací rámeček, 2 moduly | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Upevňovací rámeček, 2 moduly | ks | 1 |  |  |  | 0
742310001 | Zdroj pro systém 1083, 10 DIN, modulů (náhrada za 1083/20) | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Zdroj pro systém 1083, 10 DIN, modulů (náhrada za 1083/20) | ks | 1 |  |  |  | 0
742310004 | Instalační krabice pro panel 1148 (1145), 2 moduly | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Instalační krabice pro panel 1148 (1145), 2 moduly | ks | 1 |  |  |  | 0
742310002 | Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  |  | 0
742310005 | Distributor pro 4 účastníky | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Distributor pro 4 účastníky | ks | 1 |  |  |  | 0
742310006 | Komfortní domovní videotelefon MIRO pro systém 1083, 3 servisní tlač., 4,3" displej | ks | 5 |  |  | 0
Mat. | Komfortní domovní videotelefon MIRO pro systém 1083, 3 servisní tlač., 4,3" displej | ks | 5 |  |  |  | 0
742320001 | Montáž elektrozámku | ks | 1 |  |  | 0
| Elektrozámk do dveří, vč. příslušenství | ks | 1 |  |  |  | 0
74112200 | CYA - 6 ZŽL. | m | 15 |  |  | 0
Mat. | CYA - 6 ZŽL. | m | 15 |  |  |  | 0
741320101 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  | 0
Mat. | Jistič 16A/1/B | ks | 1 |  |  |  | 0
74112200 | CYKY 3Jx2.5 | m | 15 |  |  | 0
Mat. | CYKY 3Jx2.5 | m | 15 |  |  |  | 0
| Programování videotelefonu | kpl | 1 |  |  | 0
742190002 | Značení trasy | m | 350 |  |  | 0
742190001 | Vyhledání vývodu pro video rozvod | ks | 5 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Zemní práce
460010022 | Vytýčení trasy podél silnice | km | 0.2 |  |  | 0
460641125 | Betonový základ pro přechody chodníků a komunikací | m3 | 1.5 |  |  | 0
468011131 | Rozbourání betonového základu | m3 | 3 |  |  | 0
460600061 | Odvoz sutě -beton , živice do 1 km | t | 0.5 |  |  | 0
460600071 | Odvoz sutě -beton , živice za další km | t | 0.5 |  |  | 0
460600061 | Poplatek za skládku betonové suti | t | 0.5 |  |  | 0
171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 0.5 |  |  | 0
460161172 | Výkop rýhy 35/80 cm | m | 15 |  |  | 0
460161312 | Výkop rýhy 50/120 cm | m | 5 |  |  | 0
460661212 | Zřízení kabel. lože | m | 20 |  |  | 0
460470011 | Křížení inž. sítí | ks | 2 |  |  | 0
460431182 | Zához rýhy 35/80 cm | m | 15 |  |  | 0
460431332 | Zához rýhy 50/120 cm | m | 5 |  |  | 0
460791214 | Pokládka plastových chrániček HDPE | m | 15 |  |  | 0
460671113 | Fólie PVC š. 33 cm | m | 15 |  |  | 0
460091112 | Odvoz zeminy | m3 | 1.4 |  |  | 0
460600031 | Odvoz za každý další km | m3 | 1.4 |  |  | 0
460371111 | Naložení výkopku ručně | m3 | 1.4 |  |  | 0
460620013 | Definitivní úprava terénu | m2 | 10 |  |  | 0
460581111 | Úprava terénu položením drnu v rovině | m2 | 10 |  |  | 0
460581121 | Zatravnění terénu | m2 | 10 |  |  | 0
469981111 | Přesun hmot po staveništi | m3 | 1.4 |  |  | 0
572341112 | Zřízení podkladní vrstvy z asfatový beton | m2 | 10 |  |  | 0
566901161 | Zřízení podkladní vrstvy z mechanicky zpevněné kamenivo | m2 | 10 |  |  | 0
| Štěrkopísek do 15 cm | m2 | 10 |  |  | 0
460241111 | Příplatek za výkopy v blízskosti podzemního vedení NN | m3 | 1.4 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Hromosvod a uzemnění
35441077 | Vodič AlMgSi s izolací, pr. 10 mm2, (FeZn pr. 10 mm2) | m | 220 |  |  | 0
741420001 | Vodič AlMgSi s izolací, pr. 10 mm2, (FeZn pr. 10 mm2) | m | 220 |  |  |  | 0
741420021 | Svorky univerzální | ks | 35 |  |  | 0
35431162 | Svorky univerzální | ks | 35 |  |  |  | 0
741420021 | Svorky SS | ks | 77 |  |  | 0
35442013 | Svorky SS | ks | 77 |  |  |  | 0
741420021 | Svorky připojovací Sp1 | ks | 45 |  |  | 0
35442013 | Svorky připojovací Sp1 | ks | 45 |  |  |  | 0
741420021 | Svorky připojovací SO | ks | 7 |  |  | 0
35442013 | Svorky připojovací SO | ks | 7 |  |  |  | 0
| Ochranná stříška dolní | ks | 10 |  |  | 0
35442102 | Ochranná stříška dolní | ks | 10 |  |  |  | 0
741420021 | Svorka k okapovým žlabům | ks | 7 |  |  | 0
35442022 | Svorka k okapovým žlabům | ks | 7 |  |  |  | 0
741420021 | PV 21c plastová základny - dle krytiny | ks | 220 |  |  | 0
Mat. | PV 21c plastová základny - dle krytiny | ks | 220 |  |  |  | 0
741430005 | Jímací tyč 0,5 m | ks | 5 |  |  | 0
35441070 | Jímací tyč 0,5 m | ks | 5 |  |  |  | 0
741430005 | Jímací tyč 1,0 m | ks | 5 |  |  | 0
35441070 | Jímací tyč 1,0 m | ks | 5 |  |  |  | 0
741420021 | Svorka k jímací tyči SJ1 | ks | 10 |  |  | 0
35442019 | Svorka k jímací tyči SJ1 | ks | 10 |  |  |  | 0
741420021 | Svorka zkušební SZ | ks | 4 |  |  | 0
35441925 | Svorka zkušební SZ | ks | 4 |  |  |  | 0
71420042 | Ochranný úhelník | ks | 4 |  |  | 0
35441560 | Ochranný úhelník | ks | 4 |  |  |  | 0
741420021 | Držák ochranného úhelníku | ks | 4 |  |  | 0
35441836 | Držák ochranného úhelníku | ks | 4 |  |  |  | 0
| Betonový podstavec BP19 | ks | 6 |  |  | 0
| Betonový podstavec BP19 | ks | 6
| Gumová podložka pod podstavec | ks | 6 |  |  | 0
| Gumová podložka pod podstavec | ks | 6 |  |  |  | 0
741440031 | Zemnící tyč | ks | 4 |  |  | 0
| Zemnící tyč | ks | 4 |  |  |  | 0
210280211 | Měření zemničů | ks | 4 |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0