Příloha 6

školení

*Dále uvedená* ***Příloha 6 – Školení*** *bude dodavatelem/účastníkem předložena ve Svazku D6 předběžné nabídky/nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku D6 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

1. zhotovitel zajistí/provede zaškolení zaměstnanců objednatele nutných pro obsluhu a údržbu díla a to minimálně v rozsahu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Profese** | **Počet** |
| Provozní personál | 50 |
| Údržba | 17 |
| Technolog | 3 |

Pro oblast SKŘ bude dále zhotovitelem zajištěno/provedeno programátorské školení na všechny typy dodaných systémů, školení orientace ve všech typech dokumentace, a to pro 8 osob.

Pro oblast MaR bude dále zhotovitelem zajištěno/provedeno školení na obsluhu a údržbu inteligentních zařízení (konfigurátory), školení orientace ve všech typech dokumentace, a to pro 8 osob.

1. zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může na kterékoliv z výše uvedených kurzů školení nominovat zástupce třetích organizací, které využívá nebo bude využívat v průběhu přípravy a realizace díla a při jeho budoucím provozu a údržbě.
2. Zaměstnanci objednatele budou vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou a údržbou díla což bude stvrzeno protokolem o proškolení.
3. Kursy pro jednotlivé skupiny budou zvoleny tak, aby obsáhly veškerou problematiku nasazené techniky s ohledem na jejich činnost v souvislosti s dílem. Školení směnových zaměstnanců musí proběhnout ve skupinách podle směn.
4. Jednotlivý kurz nebude mít více než 10 účastníků, výuka bude trvat max. 8 hodin denně s nutnými přestávkami.
5. Náklady spojené se zaškolením jsou zahrnuty do smluvní ceny. Školení bude prováděno přednostně v sídle C-Energy Planá s.r.o. nebo po dohodě v areálu Teplárny Tábor a výuka bude probíhat v českém jazyce, případné kvalifikované překladatele zajistí zhotovitel.
6. Pokud bude nutné s ohledem na řešení technologie a dodávky zařízení provést školení zaměstnanců objednatele mimo sídlo C-Energy Planá s.r.o. nebo areálu Teplárny Tábor, zajistí toto školení zhotovitel na své náklady. V tomto případě uhradí objednatel svým zaměstnancům stravné a kapesné, případné náklady na ubytování a cestovné do a z místa školení.
7. Školení provede a ukončí zhotovitel nejpozději 14 dnů před zahájením uvedení do provozu (přípravy ke komplexnímu vyzkoušení) díla nebo zprovoznění jakékoli části díla u které bude prováděna předběžná přejímka.
8. Účastníci školení obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce, a to v termínu minimálně 15 dní před zahájením školení. Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu předpis pro provoz a údržbu zařízení a příručka operátora.
9. Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu díla, budou mít vybraní zaměstnanci objednatele možnost (po domluvě zhotovitele a objednatele), být přítomni s pracovníky zhotovitele při montáži a uvádění díla do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků zhotovitele.