#### Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Tato příloha bude obsahovat popis výchozího neboli referenčního stavu (tj. stavu před realizací opatření) ve spotřebě paliv a energie v objektech a zařízeních, které jsou předmětem plnění smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Referenčním rokem spotřeby energií je rok 2019 a to z důvodu výskytu onemocnění COVID-19, kdy v letech 2020 a 2021 byla činnost v ZŠ Drnovice značným způsobem omezena v návaznosti na nařízená opatření. Účastník za tímto účelem převezme přílohu č. 5 zadávací dokumentace, která je poskytována zadavatelem.

# Příloha č. 2: Popis základních opatření

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník v předběžné nabídce/nabídce uvede podrobné informace o navrhovaných základních opatřeních. Bude uveden detailní popis navrhovaného technického řešení; účastník musí při návrhu opatření respektovat všechny právní a technické požadavky, platné v době přípravy předběžné nabídky a nabídky. Budou popsána:

- jednotlivě navrhovaná základní opatření s uvedením podrobného popisu jejich instalace a realizace, včetně typů navrhovaných technologií (dodavatelů);

- výše investic (v Kč) = cena navržených základních opatření po jednotlivých opatřeních;

- roční úspora jednotlivých forem energie v technických jednotkách v důsledku nově navrhovaných úsporných opatření, a to vždy samostatně za každé základní opatření;

- roční úspora nákladů na energii v důsledku nově navrhovaných úsporných opatření (Kč/rok), a to vždy samostatně za každé základní opatření;

- roční úspora ostatních provozních nákladů v Kč/rok; účastník uvede výši těchto úspor, popíše podrobně, o jaké úspory se jedná a jak byly navrženy.

- všechny ekonomické údaje budou uvedeny v Kč bez DPH.

Požadavky na výpočet úspory:

- úspora ve spotřebě paliv a energie a úspora nákladů budou v souladu s přílohou č. 5 návrhu smlouvy vypočteny jako „nerealizovaná spotřeba“ a „nerealizované náklady“.

- úspora nákladů bude vypočtena jako násobek úspory v technických jednotkách a stálé ceny paliv, energie zadavatele. Účastník za tímto účelem převezme přílohu č. 5 zadávací dokumentace, která je poskytována zadavatelem.

- u všech úspor, které jsou při jejich vyhodnocení podle přílohy č. 5 neměřitelné, budou uvedeny výpočty a vstupní proměnné, ze kterých dodavatel vycházel – v souladu s požadavky IPMVP (Mezinárodním protokolem k měření a verifikaci úspor).

Příklad tabulkového provedení a povinný rozsah popisu opatření je uveden v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

# Příloha č. 3: Cena a její úhrada

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel předpokládá financování po dokončení II. etapy – tedy po realizaci základních opatření takto:

- do výše až 28,4 % z vlastních zdrojů

- do výše až 51,6 % z dotačního titulu

- do výše až 20 % z garantovaných úspor

Cena bude uvedena v souladu s následujícími pokyny.

Cena za provedení základních opatření:

- cena za provedení základních opatření bude uvedena samostatně pro areál, po jednotlivých objektech a v objektech dále podle jednotlivých opatření – jako hrubý položkový rozpočet,

- cena bude uvedena jako cena bez DPH.

- samostatně budou uvedeny uznatelné náklady za jednotlivá povinná opatření v požadovaném detailu.

- Cena za zajištění financování zakázky (úrok %)

Cena za energetický management:

- cena za energetický management bude uvedena jako roční a celková. Základní obsah je uveden v příloze č. 7 návrhu smlouvy,

- cena bude uvedena jako cena bez DPH.

Kalendář splátek (nejedná se o daňový doklad) cenové nabídky, termíny a výše splátek ceny za provedení základních opatření bez DPH

Splátkový kalendář:

- účastník stanoví sazby DPH dle platných právních předpisů pro jednotlivé komodity v rámci materiálu, služeb a stavebních prací

  - ESCO vystaví fakturu za provedení základních opatření, která bude zahrnovat splátkový kalendář po jednotlivých kvartálech na celé období 12 let, v členění:

    - Na cenu za poskytnutí dodavatelského úvěru, která nepodléhá DPH,

Na cenu za energetický management.

- Splátkový kalendář po jednotlivých kvartálech na celé období 12 let bude doplněn účastníkem

Předmět zakázky není ekonomickou činností Obce Drnovice, a tudíž stavební práce, materiál nebo služby prováděné na objektu Základní školy jsou mimo režim zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Režim přenesené daňové povinnosti tady nesmí být uplatněn. Daň odvede dodavatel.

# Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Bude uveden hrubý harmonogram (časový postup realizace celého projektu) provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb.

Předpokládaný termín podpisu Smlouvy	do 31. 12. 2022

Etapa I.: předběžné činnosti:	do max. 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy

Etapa II.: provedení základních opatření: 	do max. 120 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Nejzazší termín ukončení II. etapy: 30. 9. 2024 (z důvodu dodržení požadavků poskytovatele dotace)

Etapa III.: poskytování garancí:	12 let od ukončení II. etapy

Zahájení garancí ESCO, zahájení splátek předmětu smlouvy – ode dne Zahájení poskytování ESCO služeb.

Ukončení smlouvy (ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení předmětu smlouvy) - 180 měsíců ode dne Zahájení poskytování ESCO služeb dle předchozí odrážky

# Příloha č. 5: Výše garantované úspory

Příloha bude povinně obsahovat:

- Garantované úspory nákladů projektu EPC celkem dosažené realizací opatření dle Přílohy č. 3 smlouvy – budou uvedeny roční a kumulované úspory nákladů. Úspory jsou garantovány ve stálých cenách.

STRUKTURA ZARUČENÉ ÚSPORY

Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo nejméně úspor nákladů ve výši uvedené v každém roce v řádku „zaručené úspory celkem“ a v součtové tabulce CELKEM. Očekávaná (nezaručená) struktura těchto úspor v každém roce trvání smlouvy je uvedena v ostatních řádcích a tabulkách.

| rok | období | úspory energie a nákladů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | energie /média | v techn. jednotkách | v Kč |
| 1 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 2 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 3 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 4 | 1. 1. 2027 – 31. 12. 2027 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 5 | 1. 1. 2028 – 31. 12. 2028 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 6 | 1. 1. 2029 – 31. 12. 2029 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 7 | 1. 1. 2030 – 31. 12. 2030 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 8 | 1. 1. 2031 – 31. 12. 2031 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 9 | 1. 1. 2032 – 31. 12. 2032 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 10 | 1. 1. 2033 – 31. 12. 2033 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 11 | 1. 1. 2034 – 31. 12. 2034 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 12 | 1. 1. 2035 – 31. 12. 2035 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 13 | 1. 1. 2036 – 31. 12. 2036 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 14 | 1. 1. 2037 – 31. 12. 2037 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
| 15 | 1. 1. 2038 – 31. 12. 2038 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | MWh/rok | Kč/rok |
|  |  | voda | m3/rok | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč/rok |
|  | CELKEM 2024 – 2038 | teplo a paliva | GJ/rok | Kč |
|  |  | elektrická energie | MWh | Kč |
|  |  | voda | m3 | Kč |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | Kč |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | Kč |

Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH.

- Výpočet sankce a výše sankce za nedosažení garantované úspory - viz čl. 20 návrhu smlouvy

Výše sankce = (Garantovaná úspora v MWh – Dosažená úspora v MWh) x aktuální cena za uplynulé zúčtovací období za 1 MWh/Kč

- Výpočet prémie za překročení garantované úspory - viz čl. 21 návrhu smlouvy

Výše prémie = ( (Dosažená úspora v MWh - Garantovaná úspora v MWh) / 2 ) x aktuální cena za uplynulé zúčtovací období za 1 MWh/Kč

# Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů

V příloze budou uvedeny všechny podstatné výpočty a údaje, využívané pro návrh úspor a pro vyhodnocení dosažených a garantovaných výsledků projektu. Vyhodnocování úspor, které bude navrženo, bude – v souladu s požadavkem článku 12 smlouvy – provedeno v souladu s IPMVP – Mezinárodním protokolem k měření a verifikaci úspor energie.

Zúčtovací období

Od zahájení poskytování ESCO služeb a následujících 180 měsíců.

Ceny energie

Úspory nákladů budou počítány ve stálých cenách.

Pro potřeby nabídky účastník použije hodnoty stanovené zadavatelem jako referenční ceny. Účastník za tímto účelem převezme přílohu č. 5 zadávací dokumentace, tj. je poskytována zadavatelem.

Způsob měření energie a nezávislých proměnných

Údaje o spotřebách energií, které jsou nezbytné pro výpočet dosažených úspor v souladu s touto přílohou, budou zajištěny systémem energetického managementu ESCO a zároveň budou navedeny do energetického managementu Smart EnMS, který je provozován klientem. Vyhodnocení bude probíhat čtvrtletně.

Bude uveden způsob vyhodnocení úspory, který účastník použije (varianta IPMVP).

- Způsob vyhodnocování úspory

a)  Úspora bude vyhodnocována jako nerealizovaná spotřeba /nerealizované náklady.

Když jsou úspory vykazovány za podmínek vykazovaného období, lze tento stav rovněž nazývat nerealizovanou spotřebou energie ve vykazovaném období. Nerealizovaná spotřeba energie kvantifikuje úspory ve vykazovaném období v poměru k množství energie, která by se spotřebovala bez realizovaného úsporného opatření.

Při vykazování úspor za podmínek vykazovaného období je třeba upravit spotřebu energie ve výchozím období na podmínky vykazovaného období. Pro tento způsob vykazování úspor jsou úspory rovnicí vyjádřeny jako:

Nerealizovaná spotřeba energie (či úspory) = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na podmínky vykazovaného období ± nestandardní úpravy na podmínky vykazovaného období) - Spotřeba energie ve vykazovaném období.

- Standardní úpravy – u všech faktorů řídících spotřebu energie, u kterých se předpokládá, že se během vykazovaného období běžně mění, jako je počasí nebo množství produkce. Lze použít široké spektrum metod pro definování metodiky úprav. Metody mohou být tak jednoduché, jako neměnná hodnota (žádná úprava) nebo tak složité, jako některé nelineární rovnice s mnoha parametry, kde každá uvádí v soulad spotřebu energie s jednou nebo více nezávislými proměnnými. Je třeba použít platné matematické postupy pro odvození metod úprav pro každý plán měření a verifikace úspor (M&V – viz IPMVP).

- Nestandardní úpravy – u těch faktorů řídících spotřebu energie, u kterých se běžně nepředpokládá změna, jako např.: velikost objektu, konstrukce a provoz instalovaného zařízení, počet pracovních směn za týden nebo skladba zaměstnanců. Tyto statické faktory je třeba monitorovat kvůli změně během vykazovaného období.

Klimatické podmínky referenčního roku jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

b) Pokud jsou součástí úspor nákladů ostatní náklady (údržba, mzdové náklady, apod.), bude stanoven způsob jejich vyhodnocení a způsob jejich výpočtu.

c) Úspory ve vodě, palivech, tepelné a elektrické energii budou popsány podle jednotlivých opatření a jednotlivého druhu paliva a energie.  Bude uvedeno, kterých objektů se výpočet týká a referenční hodnoty všech výpočtů, veškeré proměnné, na jejichž základě byla úspora stanovena.

d) Bude uvedena varianta IPMVP – způsob vyhodnocení úspory, kterou ESCO použije.

- Standardní /referenční provozní podmínky

Budou uvedeny standardní provozní podmínky, za kterých je vypočtena a garantována úspora nákladů a energie.

Referenční vnitřní teplota je určena vyhláškou 194/2007 Sb. - vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, ve znění pozdějších předpisů.

- Provádění analýzy – základy pro úpravu

Budou uvedeny rovnice a způsoby výpočtu výsledků projektu. Bude uveden soubor veškerých podmínek, podle kterých budou energetická měření a referenční hodnoty upraveny ve výpočtu nerealizované spotřeby.

- Ceny energie

Úspora nákladů bude vypočtena ve všech letech z uspořené energie s použitím referenčních jednotkových cen, které jsou součástí ZD a jsou stanoveny pro jednotlivá paliva/energie/vodu, případně v dalších podrobnostech. Tyto ceny jsou uvedeny v Příloze 1 smlouvy.

- Průběžná zpráva o vyhodnocení úspor energie a nákladů za zúčtovací období

Jak je uvedeno v Článku 15 Smlouvy, ESCO bude ročně předkládat průběžnou zprávu hodnotící uplynulé zúčtovací období (zpráva se předkládá do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období).

Průběžné zprávy o vyhodnocení úspor energie a nákladů budou připravovány a předkládány způsobem, definovaným v plánu měření a verifikace úspor (M&V – viz. IPMVP), a proto budou zahrnovat alespoň:

- Popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;

- Popis všech změn objektu, opravňujících k úpravám výchozího stavu, a výpočet potřebné úpravy sledovaných dat;

- Surová – primární data za vykazované období (energie a nezávislé proměnné), tj. sledovaná data z vykazovaného období, časové údaje o začátku a konci období, kdy se provádělo měření, energetická data a hodnoty nezávislých proměnných;

- Použité ceny energie nebo cenových tarifů;

- U varianty A odsouhlasené odhadnuté hodnoty;

- Všechny podrobnosti provedených nestandardních úprav výchozího stavu. Podrobnosti by měly zahrnovat vysvětlení změny podmínek od výchozího období, všechny sledované skutečnosti a předpoklady a technické výpočty vedoucí k úpravě;

- Specifikaci provedených dodatečných opatření, která mají vliv na dosahovanou úsporu;

- Výši dosažených úspor paliv vody a energie v technických jednotkách;

- Výši dosažených úspor nákladů v Kč;

- Porovnání dosažené a garantované úspory;

- Závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii;

- Jméno zpracovatele průběžné zprávy a kontakty na něj;

- Podpis oprávněné osoby.

Schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující případně připomínky Klienta k ní, je podkladem pro schválení Protokolu za příslušné zúčtovací období a je jeho povinnou přílohou spolu s dalšími informacemi, vyplývajícími z Článku 15.

- Změny v průběhu období garance a jejich zapracování do vyhodnocení úspory

# Příloha č. 7: Energetický management

1. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu v areálu Klienta. Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu budou regulační systémy napojeny na dispečink ESCO a rovněž na energetický management Smart EnMS Klienta, odkud bude možno provádět v případě potřeby okamžité dálkové změny nastavení topného režimu pro kteroukoliv výměníkovou stanici v areálu. V rámci zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu trvání smlouvy sledovat archivované denní průběhy teplot, porovnávat tyto hodnoty s požadovanými teplotami a optimalizovat nastavení tak, aby tepelná energie byla v areálu využita co nejlépe.

Objednatel požaduje

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO:

- měsíční evidence spotřeby energií a vody na fakturačních měřících zařízení (ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat;

- měsíční kontrola a sledování spotřeby energií a vody;

- měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií a vody;

- měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií a vody se zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití areálu;

- měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby energií a vody, vč. porovnání s očekávanou spotřebou;

- měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie a vody nebo poruchou systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie a vody;

- identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná úroveň spotřeby;

- spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 9 smlouvy na odstranění důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace hospodaření s energií a vodou;

- kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných spotřebách;

- vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálu.

2. Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v Příloze č.9 smlouvy následující údaje:

- kopie veškerých faktur za dodávku energií a vody, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem energie nebo vody,

- odečet stavu fakturačních měřidel na začátku / konci kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci,

Klient bude zasílat písemně poštou na adresu sídla ESCO uvedenou ve smlouvě a dále na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v Příloze č. 8 smlouvy následující údaje:

- informace o veškerých plánovaných změnách v areálu, které mohou mít za následek nárůst spotřeby energie, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.),

- informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby energie, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu.

# Příloha č. 8: Oprávněné osoby

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník uvede oprávněné osoby, které budou odpovědné za jednotlivé fáze projektu EPC a za projekt jako celek. Tuto přílohu vyplní účastník pouze pro své pověřené osoby vč. uvedení tel. a e-mail. kontaktu.

- ESCO

Smluvní záležitosti

Technické záležitosti

Reklamace, servis

Účetnictví

- Klient
Smluvní záležitosti

Technické záležitosti

Plnění smlouvy

# Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů

Doplní účastník dle údajů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

| Název společnosti | IČO | Předmět plnění |
| --- | --- | --- |

# Příloha č. 10: Podmínky mlčenlivosti

- Účel

  - Účelem těchto Podmínek je ochrana důvěrných informací Klienta, se kterými se ESCO seznámí v rámci spolupráce, v jejímž rámci bude ESCO poskytovat Klientovi plnění související s podnikatelskou činností ESCO dle čl. 1 Smlouvy o energetických službách.

- Vymezení pojmů

- „Důvěrnými informacemi" se rozumí, jakékoli a všechny informace poskytnuté Klientem ESCO pod označením „důvěrné“, a to bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení a/nebo zachycení. Jedná se zejména nikoli však výlučně o veškeré údaje, výkresy, filmy, materiály, počítačově snímatelná média a informace jakéhokoli druhu a v jakékoli formě, hmotného či nehmotného charakteru, které zpřístupní Klient ESCO písemně nebo ústně, formou prezentace nebo jinak. Veškeré tiskové zprávy či veřejná prohlášení týkající se těchto Podmínek či jejího předmětu nebo s těmito Podmínkami či jejím předmětem související lze učinit pouze se souhlasem Klienta.

- Pojem „Zástupce” označuje ve vztahu ke kterékoli smluvní straně všechny zaměstnance, statutární orgány, členy dozorčích orgánů, poradce (mj. finanční poradce, právní zástupce a účetní) takové smluvní strany, včetně třetích osob, které smluvní strana pověří plněním smlouvy.

- ESCO:

  - zajistí utajení Důvěrných informací a bude takové Důvěrné informace chránit způsobem obvyklým pro utajování takových informací, který dostatečně zajistí, aby nedošlo k ohrožení a/nebo k neoprávněnému zveřejnění a/nebo zneužití Důvěrných informací a omezí přístup k nim pouze na Zástupce, kteří potřebují znát takové informace v souvislosti s činností, kterou ESCO pro Klienta vykonává a

  - nevyužije Důvěrné informace, pro jiný účel než ten, pro který jí byly poskytnuty a

  - nezpřístupní Důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny, žádné třetí straně, vyjma svých Zástupců, bez předchozího písemného souhlasu Klienta a

  - nebude bez předchozího svolení Klienta kopírovat Důvěrné informace, veškeré kopie musí obsahovat stejné ochranné prvky a upozornění o důvěrnosti jako originální Důvěrná informace a

  - zajistí, že všichni Zástupci, kterým ESCO zpřístupnil Důvěrné informace, budou nakládat s Důvěrnými informacemi tak, aby byly plněny všechny povinnosti Informované strany dle těchto Podmínek

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Povinnosti a omezení stanovené v těchto Podmínkách se netýkají informací:

  - jež jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením Podmínek ze strany ESCO, nebo

  - které již byly ESCO známy bez jakýchkoli omezení před tím, než je obdržela od Klienta, což může ESCO prokázat, nebo

  - které je ESCO povinen zveřejnit dle zákona nebo na příkaz soudu nebo jiného státního orgánu, přičemž o takovém požadovaném zveřejnění je ESCO povinno bez zbytečného odkladu informovat Klienta, nebo

  - které ke dni zpřístupnění již ESCO vlastní, nebo

  - které jsou ESCO zpřístupněny bez jakýchkoli omezení týkajících se zpřístupnění a využití třetími stranami, nebo

  - jsou nezávisle vyvinuty spol. ESCO.

- Pokud kterákoli část Důvěrných informací splňuje podmínky jedné nebo více výše uvedených výjimek, zbývající část Důvěrných informací bude i nadále předmětem ochrany dle těchto Podmínek

- Pokud se ESCO domnívá nebo se bude domnívat, že by jakákoli část Důvěrných informací měla být vyňata z požadavků důvěrnosti a utajení stanovených v těchto Podmínkách, písemně informuje v tomto smyslu Klienta a specifikuje tu část Důvěrné informace, o které se domnívá, že patří do výjimek stanovených v čl. III. odst. 1 Podmínek. O vynětí z požadavků důvěrnosti a utajení stanovených v těchto Podmínkách rozhoduje s konečnou platností Klient.

- ESCO bez zbytečného odkladu vrátí Klientovi na její písemnou žádost všechny Důvěrné informace, které jí byly poskytnuty v souvislosti s její činností pro Klienta, včetně všech kopií. Klient může případně souhlasit s tím, že ESCO zničí všechny zpřístupněné Důvěrné informace a předloží Klientovi potvrzení o takovém zničení, které řádně provedl pověřený vedoucí pracovník ESCO. Z důvodu vyloučení pochybností platí, že vrácení/zničení Důvěrných informací a znehodnocení materiálů obsahujících Důvěrné informace z důvodu jejich odstranění nezbavuje ESCO povinností stanovených těmito Podmínkami.

- Předání Důvěrných informací poskytnutých dle těchto Podmínek v žádném případě neznamená, ani nenaznačuje udělení či souhlas s udělením jakékoli licence (patentu, autorského či jiného práva) či jiného práva ESCO. Předání Důvěrné informace neumožňuje ESCO ani ji neopravňuje využívat, pronajímat, prodávat, zpřístupňovat či jinak nakládat s analýzami, produkty, částmi sestav, sestavami, díly vyrobenými, navrženými či jinak vyvinutými na základě Důvěrných informací nebo s jejich pomocí nebo s využitím Důvěrných informací v kombinaci s jinými informacemi, ve prospěch jiné osoby než Klienta.

- ESCO se zavazuje, že nevyužije v souvislosti se svou podnikatelskou činností pro sebe či pro jiného Důvěrné informace.

- Ostatní ujednání

  - Veškeré Důvěrné informace zpřístupněné ESCO nebo získané ESCO a s nimi související práva zůstávají ve výhradním vlastnictví Klienta.

# Příloha č. 11: Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.