Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DPS

PLÁN  KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK  STAVBY

1.prohlídka - demontáž sochy, odstranění prvků DH a zděného oplocení, kácení stromů, částečné výkopy, provizorní přeložení přípojky vody z vo-doměrné šachty do objektu školy, odstranění šachet V a K, podbe-tonování základů školy, demontáž veřejného chodníku a snížení terénu v jeho místě, osazení ČOV a přepojení splaškové kanaliza-ce školy do ČOV a její napojení na původní přípojku do obecní dešťové kanalizace, dokončení výkopů, základy tělocvičny, ležatá kanalizace tělocvičny

2.prohlídka - podkladní beton, úprava střechy sousedního RD parc.č.10, odstra-nění zateplení RD parc.č.11 nad pozemkem parc.č.14, hrubá             stavba tělocvičny, propojení s objektem školy, změna septiku na retenční nádrž vč.nových větví dešťové kanalizace na pozemku školy, zděné oplocení pozemku, opěrná zeď do ulice

závěrečná kontrolní prohlídka stavby -

profese, prvky PSV, omítky, podlahy, fasády, dokončovací práce, inženýrské objekty - zpevněné plochy, přeložka stožáru VO, insta-lace sochy

pozn.: Objekt ČOV - se samostatným stavebním povolením OŽP a plánem KPS - je zde uveden kvůli nepominutelným souvislostem s objektem tělo-cvičny.

Termíny prohlídek budou upřesněny na základě termínu přidělení dotace, na kterém je realizace akce závislá. Zatím je nelze odhadnout.

v Olomouci 10.12.2017                                                     Ing.arch.Otto Schneider