## PS16-17-SO15
PS 16 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
PS 17 - MĚŘENÍ A REGULACE, PŘENOS NA DISPEČINK
SO 15 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE
Název | Mj | Počet |  | Cena celkem
Dodávky RM1
Rozvaděčová skříň IP40/IP20 kompletní
Oceloplechový skříňový ozn. RM1, sestavený z 5 polí, celkový rozměr 3800x2100x400mmm, pole 1x šířka 600 mm, 4xšířka 800 mm, In=250A, IP54/20, přívod a vývody vrchem | kpl | 1 | 0 | 0
Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | soupr. | 1 | 0 | 0
Výzbroj - příslušenství skříně | soupr. | 1 | 0 | 0
Stop tlačítko, spínací kontakt 2x - TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG různé velikosti | ks | 105 | 0 | 0
Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
Svodič přepětí PUI3R s dálkovou signalizací | ks | 1 | 0 | 0
Relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | ks | 1 | 0 | 0
Jistič SCHNEIDER Deon CVS250NA 3P 250A | ks | 1 | 0 | 0
Analyzátor sítě | ks | 1 | 0 | 0
Měřicí transformátor pro analyzátor a kompenzaci | ks | 4 | 0 | 0
Termostat FLZ 530 - spínač chlazení rozváděče 0+60°C | ks | 2 | 0 | 0
Ventilátor chlazení skříně 230V/155W, 625m3/hod, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
Mřížka odvětrávací 300x300 mm, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
LED svítidlo 24V vnitřní do rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
Proudový chránič 230V 16A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
Mikrospínač osvětlení polí rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 31 | 0 | 0
Jistič 1P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 1P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 3P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 5 | 0 | 0
Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 3 | 0 | 0
Jistič 3P, B63A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, B80A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 3P, B100A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, C16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 3P, C63A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, C80A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, C100A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Pomocný kontakt na jističe | ks | 2 | 0 | 0
Pojistkový držák s LED diodou + pojistka 1A | ks | 29 | 0 | 0
Motorový spouštěč GZ1-M06 0,63-1A, 3P + pomocné kontakty | ks | 1 | 0 | 0
Stykač LC1K0910P7, 3P, 9A, cívka 230V + pomocné kontakty | ks | 5 | 0 | 0
Reverzační stykač LC2K0610P7,3p,6A, cívka 230 V AC + pomocné kontakty | ks | 1 | 0 | 0
Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda + patice | ks | 14 | 0 | 0
Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | ks | 17 | 0 | 0
Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | ks | 13 | 0 | 0
Relé teploty a průsaku NIV101/A | ks | 3 | 0 | 0
Relé teploty a průsaku TR01-60 | ks | 2 | 0 | 0
Frekvenční měnič DELTA VFD5A5MS43AFSAA 400V/ 2,2kW | ks | 5 | 0 | 0
Frekvenční měnič DELTA VFD9A0MS43AFSAA 400V/3,7kW | ks | 1 | 0 | 0
Sinusový filtr DANFOSS 500V/3kW/7,2A 130B2443 | ks | 6 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 240 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 70 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 35 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 16 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 401 | 0 | 0
Přepěťová ochrana III.stupeň PUIII R230/6kV | ks | 1 | 0 | 0
Oddělovací tlumivky pro přepěťovou ochranu RTO16 | ks | 2 | 0 | 0
Napájecí zdroj 230V AC / 24V DC, 5A, zálohovaný s dobíječem baterií | ks | 1 | 0 | 0
Akumulátor 12V 7,2Ah | ks | 2 | 0 | 0
Napájecí zdroj 230V AC / 12V DC, 2,5A | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový ETHERNET Switch | ks | 2 | 0 | 0
PLC WAGO - řídící | ks | 1 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO binární vstupy 16 bit | ks | 6 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO binární výstupy 16 bit | ks | 1 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO analogové vstupy 8 kanálů | ks | 2 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO analogové výstupy 4 kanály | ks | 1 | 0 | 0
Ukončovací modul WAGO | ks | 1 | 0 | 0
MIKROTIK komunikační modul | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS10, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 3 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 3 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 3 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 3 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 30 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 3 | 0 | 0
Ovládací skříň MS13, rozm. ___x___x___mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, bílá | ks | 2 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS20, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS33, typ SCHNEIDER, 2 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS34, typ SCHNEIDER, 2 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS100, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS101, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS190, typ SCHNEIDER, 1 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS191, typ SCHNEIDER, 1 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS410, typ SCHNEIDER, 1 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS510, typ SCHNEIDER, 1 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS810, typ SCHNEIDER, 2 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 14 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Plováky snímání hladin | ks | 8 | 0 | 0
Kabel k frekvenčním měničům NYCY 4x1,5 mm2 | m | 371 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 2x1,5 mm2 | m | 280 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 3x1,5 mm2 | m | 192 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 900 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 4x1,5 mm2 | m | 849 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 4x1,5 mm2 | m | 667 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 7x1,5 mm2 | m | 241 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 12x1,5 mm2 | m | 1030 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY OJ 2x2,5 mm2 | m | 18 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x2,5 mm2 | m | 215 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x10 mm2 | m | 73 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x16 mm2 | m | 68 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x35 mm2 | m | 81 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x70 mm2 | m | 18 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x240+120 mm2 | m | 98 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí JYTY 2x1 mm2 | m | 46 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí JYTY 4x1 mm2 | m | 16 | 0 | 0
Kabel TCEKPFLE 1x4x0,8 mm2 | m | 352 | 0 | 0
Kabek FTP | m | 231 | 0 | 0
Vodič CY16 | m | 13 | 0 | 0
Vodič CY6 | m | 100 | 0 | 0
Vodič pozinkovaný FeZn 30x4 | m | 50 | 0 | 0
Svorka pro uzemnění a pospojování | sada | 1 | 0 | 0
Svorka ekvipotenciální svorkovnice EPS2 s krytem | ks | 1 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x50 mm a příslušenství | m | 55 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x100 mm a příslušenství | m | 52 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x150 mm a příslušenství | m | 35 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x300 mm a příslušenství | m | 20 | 0 | 0
Trubka ohebná z PP do 20mm, vč. příslušenství | m | 75 | 0 | 0
Korugovaná chránička KOPOFLEX 63 mm | m | 170 | 0 | 0
Korugovaná chránička KOPOFLEX 110 mm | m | 140 | 0 | 0
Lišta vkládací plastová 40x40, vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0
Lišta vkládací plastová 20x20, vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0
Ocel konstrukční nerezová | kg | 35 | 0 | 0
Montážní a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0
Kompletace uvedených položek | kpl | 1 | 0 | 0
Program Technologický program PLC WAGO | bod | 150 | 0 | 0
Program Vizualizační a monitorovací program pro dotykový displej | bod | 150 | 0 | 0
Program Vizualizační a monitorovací program pro PC | bod | 150 | 0 | 0
Licence CW 8 vývojová verze | ks | 1 | 0 | 0
Přenosové LTE zařízení dle standardu provozovatele, úprava dispečinku dle nové technologie, koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
Displej dotykový 15,6' na rozvaděč RM1 | ks | 1 | 0 | 0
Vizualizační PC s monitorem 24' do velínu na stůl obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
Výrobní dokumentace rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Dokumentace opravená dle skutečnosti | kpl | 1 | 0 | 0
TIČR | kpl | 1 | 0 | 0
Elektro revize | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava | km | 1150 | 0 | 0
Práce na místě | hod | 460 | 0 | 0
Kompenzační rozvaděč RC1 30 kVAr oceloplechová skříń, nástěnné provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Ústředna EZS s klávesnicí | ks | 1 | 0 | 0
PIR čidla | ks | 3 | 0 | 0
Houkačka k EZS | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Snímače a čidla |  |  | 0
Tlakový snímač výšky hladiny 4-20 mA 6m | ks | 3 | 0 | 0
Radarový snímač výšky hladiny 4-20 mA 6m | ks | 4 | 0 | 0
Hygrostat - spínač vlhkosti a teploty | ks | 3 | 0 | 0
Průtokoměr na potrubí, oddělené provedení 4-20 mA a pulzy | ks | 1 | 0 | 0
Snímač měření teploty 4-20 mA | ks | 3 | 0 | 0
Hladinový spínač elektrodový, včetně vyhodnocovací jednotky a 2 sond | ks | 3 | 0 | 0
Bezkontaktní snímač polohy 24V | ks | 1 | 0 | 0
Plovákový spínač, včetně závaží, 10m | ks | 5 | 0 | 0
Měření průtoku nad měrným žlabem snímač a vyhodnocovací přístroj, úřední ověření | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Dodávky RMS2 |  |  | 0
Rozvaděčová skříň IP40/IP20 kompletní |  |  | 0
Oceloplechový skříňový ozn. RM1, sestavený z 5 polí, celkový rozmšr 3800x2100x400mmm, pole 1x šířka 600 mm, 4xšířka 800 mm, In=250A, IP54/20, přívod a vývody vrchem | kpl | 1 | 0 | 0
Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | soupr. | 1 | 0 | 0
Výzbroj - příslušenství skříně | soupr. | 1 | 0 | 0
Stop tlačítko, spínací kontakt 2x - TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG různé velikosti | ks | 124 | 0 | 0
Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
Svodič přepětí PUI3R s dálkovou signalizací | ks | 1 | 0 | 0
Relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | ks | 1 | 0 | 0
Jistič SCHNEIDER Deon CVS160NA 3P 160A | ks | 1 | 0 | 0
Analyzátor sítě | ks | 1 | 0 | 0
Měřicí transformátor pro analyzátor | ks | 1 | 0 | 0
Termostat FLZ 530 - spínač chlazení rozváděče 0+60°C | ks | 2 | 0 | 0
Ventilátor chlazení skříně 230V/155W, 625m3/hod, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
Mřížka odvětrávací 300x300 mm, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
LED svítidlo 24V vnitřní do rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
Proudový chránič 230V 10A 30mA | ks | 2 | 0 | 0
Proudový chránič 230V 16A 30mA | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 400V 63A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
Mikrospínač osvětlení polí rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 34 | 0 | 0
Jistič 1P, B6A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 5 | 0 | 0
Jistič 1P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 2 | 0 | 0
Jistič 1P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 6 | 0 | 0
Jistič 3P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 6 | 0 | 0
Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 3 | 0 | 0
Jistič 3P, B100A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, C16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, C32A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, D50A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Pomocný kontakt na jističe | ks | 1 | 0 | 0
Pojistkový držák s LED diodou + pojistka 1A | ks | 29 | 0 | 0
Motorový spouštěč GZ1-M06 0,63-1A, 3P + pomocné kontakty | ks | 4 | 0 | 0
Motorový spouštěč GZ1-M06 1-1,6A, 3P + pomocné kontakty | ks | 1 | 0 | 0
Motorový spouštěč GZ1-M010 4-6,3A, 3P + pomocné kontakty | ks | 4 | 0 | 0
Stykač LC1K0910P7, 3P, 9A, cívka 230V + pomocné kontakty | ks | 5 | 0 | 0
Reverzační stykač LC2K0610P7,3p,6A, cívka 230 V AC + pomocné kontakty | ks | 4 | 0 | 0
Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda + patice | ks | 13 | 0 | 0
Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | ks | 11 | 0 | 0
Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | ks | 7 | 0 | 0
Relé teploty a průsaku NIV101/A | ks | 5 | 0 | 0
Relé teploty ST710-JB1BV.10 | ks | 1 | 0 | 0
Relé MAVE 2S2 pro snímání výšky hladiny včetně hladinové sondy | ks | 3 | 0 | 0
Elektronické relé 24V DC/0,2A | ks | 1 | 0 | 0
Frekvenční měnič DELTA VFD5A5MS43AFSAA 400V/ 2,2kW | ks | 2 | 0 | 0
Frekvenční měnič DELTA VFD9A0MS43AFSAA 400V/3,7kW | ks | 3 | 0 | 0
Sinusový filtr DANFOSS 500V/3kW/7,2A 130B2443 | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice do 70 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice do10 mm2 | ks | 15 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 6 mm2 | ks | 15 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 587 | 0 | 0
Přepěťová ochrana III.stupeň PUIII R230/6kV | ks | 1 | 0 | 0
Oddělovací tlumivky pro přepěťovou ochranu RTO16 | ks | 2 | 0 | 0
Napájecí zdroj 230V AC / 24V DC, 5A, zálohovaný s dobíječem baterií | ks | 1 | 0 | 0
Akumulátor 12V 7,2Ah | ks | 2 | 0 | 0
Napájecí zdroj 230V AC / 12V DC, 2,5A | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový ETHERNET Switch | ks | 2 | 0 | 0
PLC WAGO - řídící | ks | 1 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO binární vstupy 16 bit | ks | 7 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO binární výstupy 16 bit | ks | 2 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO analogové vstupy 8 kanálů | ks | 2 | 0 | 0
Rozšiřující modul WAGO analogové výstupy 4 kanály | ks | 2 | 0 | 0
Ukončovací modul WAGO | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS50, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 5 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 5 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 5 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 50 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 5 | 0 | 0
Ovládací skříň MS60, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS61, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS63, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS64, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 5 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS65, rozm. ___x___x___mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, bílá | ks | 2 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS66, rozm. ___x___x___mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, bílá | ks | 2 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS70, typ SCHNEIDER, 3 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 9 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS71, typ SCHNEIDER, 3 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS82, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS83, typ SCHNEIDER, 3 pozice | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS180, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 2 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, zelená | ks | 2 | 0 | 0
Potenciometr 5 kOhm | ks | 2 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Ovládací skříň MS182, typ SCHNEIDER, 3 pozice | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 230V AC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS183, typ SCHNEIDER, 3 pozice | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Signálka "LED" 24V DC, žlutá | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací skříň MS82, rozm. ___x___x___mm, IP65 | kpl | 1 | 0 | 0
Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP65 | ks | 3 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 9 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG13,5 IP65 | ks | 3 | 0 | 0
Tepelný konvektor 230V 2000W | ks | 4 | 0 | 0
Světlo stropní LED 3200lm | ks | 8 | 0 | 0
Světlo venkovní LED 3200lm | ks | 8 | 0 | 0
Světlo průmyslové LED 2000lm, IP65 | ks | 2 | 0 | 0
Vypínač 230V venkovní řazení1 , IP54 | ks | 6 | 0 | 0
Zásuvka 230V venkovní jednoduchá , IP54 | ks | 4 | 0 | 0
Stožár pro světlo venkovní s výložníkem. Nerez ocel, upevnění na zábradlí | ks | 8 | 0 | 0
Plováky snímání hladin | ks | 4 | 0 | 0
Zásuvková skříň 3x400V/32A,16A, 1x230V/16A | ks | 4 | 0 | 0
Kabel k frekvenčním měničům NYCY 4x2,5 mm2 | m | 49 | 0 | 0
Kabel k frekvenčním měničům NYCY 4x1,5 mm2 | m | 260 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 2x1,5 mm2 | m | 291 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 3x1,5 mm2 | m | 221 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 2075 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 4x1,5 mm2 | m | 1066 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 4x1,5 mm2 | m | 542 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 7x1,5 mm2 | m | 919 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 12x1,5 mm2 | m | 980 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY O 19x1,5 mm2 | m | 117 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY OJ 2x2,5 mm2 | m | 16 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x2,5 mm2 | m | 237 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x2,5 mm2 | m | 148 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x6 mm2 | m | 124 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x10 mm2 | m | 148 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x70 mm2 | m | 16 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x120+70 mm2 | m | 126 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí JYTY 2x1 mm2 | m | 137 | 0 | 0
Kabel TCEKPFLE 1x4x0,8 mm2 | m | 104 | 0 | 0
Kabel TCEKPFLE 3x4x0,8 mm2 | m | 26 | 0 | 0
Kabek FTP | m | 138 | 0 | 0
Vodič CY16 | m | 10 | 0 | 0
Vodič CY6 | m | 55 | 0 | 0
Vodič pozinkovaný FeZn 30x4 | m | 25 | 0 | 0
Svorka pro uzemnění a pospojování | sada | 1 | 0 | 0
Svorka ekvipotenciální svorkovnice EPS2 s krytem | ks | 1 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x50 mm a příslušenství | m | 65 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x100 mm a příslušenství | m | 35 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x150 mm a příslušenství | m | 34 | 0 | 0
Nerezový drátěný žlab 50x300 mm a příslušenství | m | 16 | 0 | 0
Trubka ohebná z PP do 20mm, vč. příslušenství | m | 60 | 0 | 0
Korugovaná chránička KOPOFLEX 63 mm | m | 200 | 0 | 0
Korugovaná chránička KOPOFLEX 110 mm | m | 135 | 0 | 0
Lišta vkládací plastová 40x40, vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0
Lišta vkládací plastová 20x20, vč. příslušenství | m | 20 | 0 | 0
Ocel konstrukční nerezová | kg | 35 | 0 | 0
Montážní a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0
Kompletace uvedených položek | kpl | 1 | 0 | 0
Program Technologický program PLC WAGO | bod | 165 | 0 | 0
Program Vizualizační a monitorovací program pro dotykový displej | bod | 165 | 0 | 0
Program Vizualizační a monitorovací program pro PC | bod | 165 | 0 | 0
Licence CW 8 vývojová verze | ks | 1 | 0 | 0
Displej dotykový 15,6' na rozvaděč RM1 | ks | 1 | 0 | 0
Výrobní dokumentace rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Dokumentace opravená dle skutečnosti | kpl | 1 | 0 | 0
TIČR | kpl | 1 | 0 | 0
Elektro revize | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava | km | 1150 | 0 | 0
Práce na místě | hod | 400 | 0 | 0
Kompenzační rozvaděč RC2 20 kVAr oceloplechová skříń, nástěnné provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Hromosvod vstupního objektu do armatruního prostoru | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Snímače a čidla |  |  | 0
Tlakový snímač výšky hladiny 4-20 mA 6m | ks | 1 | 0 | 0
Radarový snímač výšky hladiny 4-20 mA 6m | ks | 1 | 0 | 0
Hygrostat - spínač vlhkosti a teploty | ks | 2 | 0 | 0
Průtokoměr na potrubí, oddělené provedení 4-20 mA a pulzy | ks | 4 | 0 | 0
Měření koncentrace kyslíku v aktivaci | ks | 2 | 0 | 0
Snímač měření teploty 4-20 mA | ks | 2 | 0 | 0
Bezkontaktní snímač polohy 24V | ks | 2 | 0 | 0
Manometr měření tlaku za kalovým čerpadlem s kontaktem | ks | 1 | 0 | 0
Hladinový spínač elektrodový, včetně vyhodnocovací jednotky a 2 sond | ks | 3 | 0 | 0
Plovákový spínač, včetně závaží, 10m | ks | 5 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Dodávky RS1 |  |  | 0
Oceloplechový skříňový ozn. RS1, jedno pole 1x šířka 600 mm, In=100A, IP54/20, přívod a vývody vrchem | kpl | 1 | 0 | 0
Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | soupr. | 1 | 0 | 0
Výzbroj - příslušenství skříně | soupr. | 1 | 0 | 0
Jistič 1P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Zářivkové svítidlo 230V AC vnitřní do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Mikrospínač osvětlení polí rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Ucpávková kabelová vývodka PG různé velikosti | ks | 30 | 0 | 0
Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 1P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 10 | 0 | 0
Jistič 1P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 16 | 0 | 0
Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 1 | 0 | 0
Jistič 3P, B32A, vyp. schopnost 10kA, | ks | 4 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 16 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 6 mm2 | ks | 20 | 0 | 0
Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | ks | 83 | 0 | 0
Tepelný konvektor 230V 2000W | ks | 8 | 0 | 0
Světlo stropní LED 3200lm | ks | 15 | 0 | 0
Světlo venkovní LED 3200lm | ks | 10 | 0 | 0
Vypínač 230V venkovní řazení1 , IP54 | ks | 10 | 0 | 0
Zásuvka 230V venkovní jednoduchá , IP54 | ks | 10 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 184 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 4x1,5 mm2 | m | 224 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 3x2,5 mm2 | m | 526 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 4x2,5 mm2 | m | 48 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x6 mm2 | m | 214 | 0 | 0
Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem CYKY J 5x16 mm2 | m | 35 | 0 | 0
Vodič CY6 | m | 34 | 0 | 0
Svorka pro uzemnění a pospojování | sada | 1 | 0 | 0
Trubka ohebná z PP do 20mm, vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0
Plastová trubka 25 mm pro kabely a příslušenství | m | 35 | 0 | 0
Montážní a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0
Kompletace uvedených položek | kpl | 1 | 0 | 0
Výrobní dokumentace rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Dokumentace opravená dle skutečnosti | kpl | 1 | 0 | 0
TIČR | kpl | 1 | 0 | 0
Elektro revize | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava | km | 1150 | 0 | 0
Práce na místě | hod | 260 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Prostupy |  |  | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 60mm, voděodolné utěsnění | kpl | 15 | 0 | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 100mm, voděodolné utěsnění | kpl | 10 | 0 | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 60mm, zednické zapravení | kpl | 3 | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 400x50mm, zednické zapravení | kpl | 3 | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 300x50mm, zednické zapravení | kpl | 6 | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 150x50mm, zednické zapravení | kpl | 6 | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 62x50mm, zednické zapravení | kpl | 6 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Zemní práce |  |  | 0
Vytýčení trasy kabelového vedení, výkop kabelové rýhy 35/100cm, zřízení pískového lože, položení kabelu, překrytí výstražnou fólií, opatření vhodného zásypového materiálu, zához výkopu, likvidace přebytečného materiálu na skládce, včetně dopravy | m | 150 | 0 | 0
Položení chráničky KF TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX. | m | 645 | 0 | 0
Doplňkové práce | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Provizoria |  |  | 0
Rozvaděč do venkovního provedení: 2x čerpadlo vstupní ČS se spínáním plovákovými spínači, 1x čerpadlo vratného kalu s časováním a blokací plovákovým spínačem, 1x jističový vývod pro napájení rozvaděče DN, 1x míchadlo AN | kpl | 1 | 0 | 0
Kabeláž, napájení, ochranné pospojení, dokumentace, revize, TIČR, montáž, doprava, kooperace | kpl | 1 | 0 | 0
Plovákový spínač, včetně závaží, 10m | ks | 3 | 0 | 0
0
|  |  | Cena celkem | 0