## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Mlýn Chabařovice - vytápění
| Misto |  | Chabařovice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Chabařovice |  |  |  | IČ: | 00556912
|  |  | Husovo náměstí 183 |  |  |  | DIČ: | CZ00556912
|  | 40317 | Chabařovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | APIS Nový Bor spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 25019147
|  |  | Nábřežní 101 |  |  |  | DIČ:
|  | 47301 | Nový Bor-Arnultovice
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-06-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Mlýn Chabařovice - vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahove vytapeni |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Mlýn Chabařovice - vytápění | [20 empty] | STA
O: |  | Chabařovice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21498 |  | 0 |  |  |  | 56.88 |  |  | DIL
1 | 713461121R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 55.0756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.1129 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 33.43 |  |  | POL1_0
|  | 28/30:0,088*3,14*43 |  | 11.8818 | [18 empty] | VV | 0
|  | 35/40:0,115*3,14*74 |  | 26.7214 | [18 empty] | VV | 0
|  | 42/40:0,122*3,14*43 |  | 16.4724 | [18 empty] | VV | 0
2 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01333 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 631547215R | Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04958 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.03182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.86 |  |  | POL1_0
6 | 722181214RT5 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.95 |  |  | POL1_0
7 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.86 |  |  | POL1_0
8 | 722181214RT6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.41 |  |  | POL1_0
9 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00164 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 5.29 |  |  | POL1_0
10 | 722181215RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 2.06 |  |  | POL1_0
11 | 722181213RT9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00208 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 3.35 |  |  | POL1_0
12 | 722181213RU2 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.28 |  |  | POL1_0
13 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.39 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1157 |  | 0 |  |  |  | 16.19 |  |  | DIL
14 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01085 | 0.0217 | 0 | 0 |  |  | 5.237 | 10.47 |  |  | POL1_0
15 | 731spc | Závěs.kond.kotel 1,8-35 kW,poj.vent.3 bar, nerez.vým.,exp.10 l,oběh.čerp. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | 731412211R00 | Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 1.7 |  |  | POL1_0
17 | 731412243R00 | Adaptér spalinový 80/125 mm PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  | POL1_0
18 | 731412252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 1.44 |  |  | POL1_0
19 | 731412261R00 | Kolena 2x45° 80/125 mm PP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  | POL1_0
20 | 731412269R00 | Otvor revizní 80/125 mm PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.46 |  |  | POL1_0
21 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.1157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.207 | 1.41 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29617 |  | 0 |  |  |  | 12.3 |  |  | DIL
22 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06635 | 0.06635 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 0.88 |  |  | POL1_0
23 | 732119292R00 | Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.00238 | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0.11 |  |  | POL1_0
24 | 732spc | RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=1410 mm | sou | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0437 | 0.0437 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.00678 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.68 |  |  | POL1_0
26 | 732219335R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1000 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 |  |  | 5.955 | 5.96 |  |  | POL1_0
27 | 732spc | vysoce výk.zás.ohřívač TV 300 l,600x1797mm, smalt., 2,6 m2,příruba pro el.patronu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  |  | 0.831 | 0.83 |  |  | POL1_0
29 | 732spc | Exp. nádoba s membr., 50 l, PN6, připoj. 3/4", vč. servis. uzávěru 3/4" | sou | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 |  |  | 1.788 | 1.79 |  |  | POL1_0
31 | 732-spc | HVDT, 4x6/4", 140 kW, autom.odvz.ventil, vypoušť.kohout, tep. izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 0.84 |  |  | POL1_0
33 | 732spc | Čerp.DN25, 3,4 m3/h při 10 kPa, max.60 kPa,el.říz., PN10; EEI<0,23; P=0,04 kW; U=230V; I=0,4A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 732spc | Čerp.DN25, 6,2 m3/h při 20 kPa, max.40 kPa,el.říz., PN10; EEI<0,20; P=0,10 kW; U=230V; I=0,75A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.2962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 1.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61361 |  | 0 |  |  |  | 163.01 |  |  | DIL
36 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.08968 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 35.09 |  |  | POL1_0
37 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.05456 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 19.06 |  |  | POL1_0
38 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.07777 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 24.44 |  |  | POL1_0
39 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 25 |  |  | POL1_0
40 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.16072 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 29.35 |  |  | POL1_0
41 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.11088 | 0 | 0 |  |  | 0.4088 | 19.62 |  |  | POL1_0
42 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 7.45 |  |  | POL1_0
43 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 1.01 |  |  | POL1_0
44 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.6136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.246 | 1.99 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08658 |  | 0 |  |  |  | 30.04 |  |  | DIL
45 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL1_0
46 | 734spc | Autom.doplň.otop.vody, vestav.oddělovač, tlak.senzor, omezovač doby doplňování, 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 734spc | Filtr pro změkčení doplňované vody; 1 patrona, 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 734spc | Patrona pro změkčovací filtr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 734spc | Vodoměr pro měření objemu doplňované vody, 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
51 | 734spc | Dvoucestný vyvažovací ventil DN15 (kvs 2,52 m3/h), s měřícími vsuvkami a vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
53 | 734spc | Zón.term.ventil přímý, bez přednast., DN15, kvs=2,0 m3/hod | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | 734spc | Elektrotermický pohon 230V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.41 |  |  | POL1_0
56 | 734spc | Dvoucestný vyvažovací ventil DN20 (kvs 5,70 m3/h), s měřícími vsuvkami a vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
58 | 734spc | Zón.term.ventil přímý, bez přednast., DN25, kvs=5,7 m3/hod | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 734spc | Elektrotermický pohon 230V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
61 | 734spc | Dvoucestný vyvažovací ventil DN25 (kvs 8,70 m3/h), s měřícími vsuvkami a vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.07 |  |  | POL1_0
63 | 734spc | závitový pryžový kompenzátor 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
65 | 734spc | Zón.term.ventil přímý, bez přednast., DN32, kvs=5,7 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
66 | 734spc | Elektrotermický pohon 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
68 | 734spc | závitový pryžový kompenzátor 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
69 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
70 | 734spc | Magnet.odlučovač nečistot, 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 734spc | Odlučovač mikrobublin, 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 0.22 |  |  | POL1_0
73 | 734spc | Trojcest.klapka DN15, závit., hodnota kvs 2,5 m3/h, pohon min. 3 Nm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 734spc | Pohon rotačních ventilů; napájení 230V, tříbodové ovládání; moment 6 Nm, 120 s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.288 | 0.29 |  |  | POL1_0
76 | 734spc | Trojcest.klapka DN25, závit., hodnota kvs 10 m3/h, pohon min. 3 Nm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 734spc | Pohon rotačních ventilů; napájení 230V, tříbodové ovládání; moment 6 Nm, 120 s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
78 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15, doplnit dle potřeby | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.5 |  |  | POL1_0
79 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL1_0
80 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
81 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00155 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.04 |  |  | POL1_0
82 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00408 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 1.61 |  |  | POL1_0
83 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.00728 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.46 |  |  | POL1_0
84 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
85 | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.00285 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.14 |  |  | POL1_0
86 | 734235134R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 1.08 |  |  | POL1_0
87 | 734235135R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.00236 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
88 | 734243123R00 | Ventil zpětný EURA, kvs=10,4 m3/hod, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
89 | 734243124R00 | Ventil zpětný EURA, kvs=21,0 m3/hod, DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
90 | 734243125R00 | Ventil zpětný EURA, kvs=25,0 m3/hod, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
91 | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, 1/2", kvs=0,955 m3/hod | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 3.16 |  |  | POL1_0
92 | 734263221R00 | Šroubení regulační dvoutrub. přímé, 1/2", kvs=0,955 m3/hod | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 3.35 |  |  | POL1_0
93 | 55137306.AR | Hlavice ot. těles termostatická | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.0052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 734spc | Hlavice ot. těles ruční | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 734293513R00 | Kohout kul.se zpětnou kl. BALLSTOP DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
96 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z., kvs=15,0 m3/hod, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
97 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z., kvs=20,0 m3/hod, DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.00168 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
98 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15, doplnit dle potřeby | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 1.33 |  |  | POL1_0
99 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.00567 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 3.43 |  |  | POL1_0
100 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.00756 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 1.3 |  |  | POL1_0
101 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.0866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.351 | 0.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98038 |  | 0 |  |  |  | 56.08 |  |  | DIL
102 | 735157243R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01251 | 0.01251 | 0 | 0 |  |  | 0.855 | 0.86 |  |  | POL1_0
103 | 735157246R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1000 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01787 | 0.03574 | 0 | 0 |  |  | 0.867 | 1.73 |  |  | POL1_0
104 | 735157260R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00864 | 0.00864 | 0 | 0 |  |  | 0.848 | 0.85 |  |  | POL1_0
105 | 735157542R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.01531 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 0.93 |  |  | POL1_0
106 | 735157544R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 800 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02042 | 0.06126 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 2.84 |  |  | POL1_0
107 | 735157545R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 900 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.09188 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 3.78 |  |  | POL1_0
108 | 735157641R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01516 | 0.01516 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 0.91 |  |  | POL1_0
109 | 735157645R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 900 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02729 | 0.13645 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 4.73 |  |  | POL1_0
110 | 735157646R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03033 | 0.12132 | 0 | 0 |  |  | 0.953 | 3.81 |  |  | POL1_0
111 | 735157647R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03336 | 0.10008 | 0 | 0 |  |  | 0.961 | 2.88 |  |  | POL1_0
112 | 735157648R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03639 | 0.18195 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | POL1_0
113 | 735157649R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1400 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04246 | 0.16984 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 4.03 |  |  | POL1_0
114 | 735157269R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 0.88 |  |  | POL1_0
115 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.335 | 1.68 |  |  | POL1_0
116 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.617 | 18.51 |  |  | POL1_0
117 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.9804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.71 | 2.66 |  |  | POL1_0
Díl: | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31566 |  | 0 |  |  |  | 58.91 |  |  | DIL
118 | 736312132R00 | Systémová izolační deska s tep.izol.30 mm, výška 55 mm, rozteč 50 mm, trubky 16-18 mm | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.1782 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 27 |  |  | POL1_0
119 | 736313116RT1 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 50 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.00284 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | POL1_0
120 | 736313116RT3 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 100 mm | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.02343 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 5.12 |  |  | POL1_0
121 | 736313116RT5 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 150 mm | m2 | 55.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.05301 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 10.6 |  |  | POL1_0
122 | 736313116RT7 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 200 mm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.00178 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.35 |  |  | POL1_0
123 | 736313116RT9 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 250 mm | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.0399 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 7 |  |  | POL1_0
124 | 736313116RU2 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 300 mm | m2 | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1.25 |  |  | POL1_0
125 | 736313116RU2 | Potrubí ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm, do desky, rozteč 350 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1.23 |  |  | POL1_0
126 | 736313912R00 | Ochranná trubka PE, D 16-20 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 0.85 |  |  | POL1_0
127 | 736spc | Obvodový dilatační pás samolepicí | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
128 | 736316344R00 | Sestava roz./sběr.553 VP, 5 cest.vč.skříně, na omítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.152 | 2.3 |  |  | POL1_0
129 | 736316913R00 | Šroubení svěrné na ALPEX 18 x 2 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.4 |  |  | POL1_0
130 | 998736102R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | t | 0.3157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.74 | 1.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END