## Rozpočet
POLOŽKA | POČ. | JED | POPIS | CENA | CELKEM
| 30 | m | Chránička kabelu Ø110
KAŠNA | 30 | m | Kabel CYKY-J 5x4
| 15 | m | Chránička kabelu Ø40
| 12 | kg | Drát FeZn ∅10 ( 1kg = 1,6m )
ALTÁN | 50 | m | Kabel CYKY-J 5x2,5
| 40 | m | Chránička kabelu Ø40
| 10 | m | Chránička kabelu Ø63
| 1 | ks | Ovládací skříňka z nerezového plechu IP66 rozměr 200 x 200 x 120 ve standardu Rittal KX 1565000
| 3 | ks | Ovládací hlavice stiskací zelená se spínací jednotkou 1Z IP66
| 3 | ks | Impulzní relé 2Z16A, napájení 230VAC ve standardu Schrack LQ612230
| 3 | ks | Jistič jednopólový 1C6A
| 150 | m | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 30 | ks | Venkovní svítidlo IP44 ve standardu Birk LED 6x1W 630lm
| 8 | kg | Drát FeZn ∅10 ( 1kg = 1,6m )
| 1 | sada | Podružný materiál
VENKOV.ZÁSUVKY | 145 | m | Kabel CYKY-J 5x6
| 145 | m | Kabel F/UTP Cat 5e pro uložení do země
| 130 | m | Chránička kabelu Ø63
| 130 | m | Chránička kabelu Ø40
1VZ1-1VZ4 | 8 | ks | Zapuštěné výsuvné zásuvkové hliníkové moduly 3x16A/230VAC + 1x16A/3x400VAC + 1x2RJ45 IP67 / IP44
2VZ1-2VZ4 |  |  | ve standardu Erocomm (Gifas) H25B-2.2-C5516-6hA
Cena dodávka celkem bez DPH
Revize
Montáž
|  |  | CENA CELKEM BEZ DPH ( bez výkopových prací ) |  | 0